MESTO  PRIEVIDZA

Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

________________________________________________________________

Značka: 2.4.3-07-2540-2012(6716–-2011)                                  V Prievidzi  dňa  14. 06. 2012

Vybavuje: Slavejková

Verejná  vyhláška

Vyvesené dňa :                                                                               Zvesené dňa :

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby :

STAVEBNÉ   POVOLENIE

| Stavebník | JIMBO invest s. r. o., Ciglianska cesta 18, 971 01 Prievidza |
| --- | --- |

(ďalej len stavebník),

v zast. Ing. Marek Boďa, Brusno 453, Chrenovec – Brusno, podal  dňa 10. 10. 2011 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Individuálna bytová výstavba Novostavba rodinného domu „A“, „B“, „C“ “ v kat. území  Prievidza,   na pozemku  parc. č. 8025/8 – rodinné domy, 8025/6, 5025/8, 8025/10, 8025/13, 8008/7, 8008/8, 8008/9, 8048/1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 – prípojky sietí technického vybavenia. Na  stavbu bolo vydané mestom Prievidza rozhodnutie o umiestnení stavby, pod zn. 2.4.3-05-3444-2011                                                                  dňa 27. 07. 2011, právoplatné  23.11.2011.

Účastníci konania:

- JIMBO invest s. r. o., Ciglianska cesta 18, Prievidza

- Florián Hruška, Ciglianska cesta 18, 971 01  Prievidza

- Ing. Marek Boďa, Brusno 453, Chrenovec – Brusno

- Ing. arch. Zuzana Boďová a kol., Brusno 453, Chrenovec – Brusno

- Ing. Zuzana Šušoliaková, UNIMAT s. r. o., J. I. Bajzu 11, Prievidza

- Ing. Peter Čičmanec, Fr. Hečku 337/62, Prievidza

- Hornonitrianske Bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01  Prievidza

- Eva Melišková, 971 01  Veľká Čausa 25

- Anton Pavlík, Lúčna  202/70, 972 05 Sebedražie

- Ing. Jozef Pavlík, Záhrady 287/1, 972 05  Sebedražie

- verejná vyhláška – vlastníci susedných nehnuteľností a neznámi účastníci konania

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnení ( ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 66,  § 117, ods. 1  a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 10 vyhlášky  Ministerstva  životného  prostredia  SR  č.  453/2000 Z. z.,  ktorou   sa  vykonávajú

-2-

niektoré ustanovenia  stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o stavebné povolenie, takto rozhodol:

| Stavba | Individuálna bytová výstavba Novostavba rodinného domu „A“, „B“, „C“ |
| --- | --- |

(ďalej len „stavba“)

pozostávajúca z :

- novostavby rodinných domov A,B,C budú jednopodlažné nepodpivničené objekty určené na rodinné bývanie so zázemím. Pôdorys RD je v tvare písme T, strecha valbová.  Vykurovanie objektu – plynové.  Súčasťou  stavby je oplotenie, zriadenie vjazdu z účelovej komunikácie, úprava spevnených a parkovacích plôch pre RD, vnútorná prístupová komunikácia k RD a vedenie prípojok inž. sietí (plynová, vodovodná, kanalizačná), ktoré budú spoločné pre všetky RD v časti napojenia na verejné siete. Parkovanie a prístup k RD  bude  spoločnou komunikáciou po pozemku, ktorý má investor v prenájme. Každý RD bude mať samostatné meranie a vedenie prípojok inž. sietí  po pozemkoch patriacich a vyčlenených samostatne  pre  každý RD. Pôvodne navrhnutá elektrická prípojka nebude realizovaná, nakoľko každý z objektov bude mať vlastný zdroj elektrickej energie – generátor,  umiestnený na pozemku vlastníka Floriána Hrušku, Ciglinska cesta 18, Prievidza, ktorý má investor v prenájme.

Ďalšie  stavebno-technické a architektonické  riešenie navrhovanej stavby bude v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. Ako zariadenie staveniska budú slúžiť okolité voľné plochy vo vlastníctve: Florián Hruška, Ciglianska 18, Prievidza,  ktoré má investor v prenájme.

v katastrálnom území Prievidza, na parc. č. 8025/8 – rodinný dom A, B, C, 8048/3, 8048/12, 8048/1, 8048/10, 8025/6, 8025/13, 8025/8, 8025/10, 8048/8, 8048/9, 8008/7  – prípojky inžinierskych sietí – plynová, kanalizačná, vodovodná, sa

p o v o ľ u j e.

Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako dočasná, na dobu 90 rokov odo dňa podpísania nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2011.

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky :

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,   ktorá je          prílohou tohto stavebného  povolenia pre stavebníka a stavebný úrad, s uplatnením         nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez  predchádzajúceho          povolenia stavebného úradu.

- Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia o umiestnení stavby oprávnenou  osobou vykonávať geodetické a kartografické  činnosti a autorizačné  overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom, v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby, vydaného  mestom Prievidza,  č. 2.4.3-05-3444-2011 dňa 27.7.2011 právoplatného dňa 23.11.2011.

-3-

- Doklady o vytýčení   priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii spolu s uvedeným rozhodnutím o umiestnení stavby.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy  týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a  dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.  Rešpektovať vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti  práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

- Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.

- Stavbu bude uskutočňovať: zhotoviteľ stavby, určený výberovým konaním. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať  zhotoviteľ.  Stavebník je povinný podľa ust. § 62  odst.1 písm. d)  stavebného zákona do 15 dní  po ukončení výberového konania na zhotoviteľa  stavby, oznámiť jeho  meno (názov) a adresu (sídlo)   stavebnému úradu.

- Stavebník  zabezpečí  stavenisko  pred  vstupom cudzích  osôb  na  miesta, kde   môže dôjsť k ohrozeniu života  alebo zdravia a  jeho  označenie  ako  staveniska s  uvedením potrebných  údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať podmienky určené ust. § 43i stavebného zákona.  Na  stavbe musí  byť  vedený  stavebný denník,  v súlade s ust. § 46d stavebného zákona. Stavenisko bude na pozemku, ktorý má stavebník v prenájme..

- Dodržať Nariadenie vlády SR č.  369/2006 Z. z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z.

- Stavba bude dokončená najneskôr do: troch  rokov odo dňa začatia v zákonnej lehote. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred  požiadať stavebný úrad.

- Stavebník je podľa ustanovenia §  66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona povinný   oznámiť stavebnému úradu začatie  stavby.

11. Podmienky  na  ochranu  verejných  záujmov  pri  výstavbe  a užívaní stavby, na    plnenie

požiadaviek   uplatnených   obcou   a   dotknutými    orgánmi    štátnej    správy,   prípadne

požiadaviek vlastníkov sietí a  zariadení verejného dopravného technického  vybavenia na

napojenie na  tieto  siete, na  dodržiavanie  príslušných  technických  predpisov,  prístup  a

užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť

stavby a zariadenie staveniska:

- mesto Prievidza, č. 2.4.2-2081-2012/2829

- súhlas k územnému a stavebnému konaniu stavby – Individuálna bytová výstavba – novostavba RD „A“, „B“, „C“, k. ú. Prievidza – časť Vlčie kúty, parcela č. 8048/8, 8025/6,

- investor je povinný po kolaudácii stavby odovzdať zameranie stavby na MsÚ Prievidza v digitálnom tvare vo formáte dgn.

- mesto Prievidza – ochrana ovzdušia, č. 2.4.1-2194-2012/4081,  4082,  4083

- prevýšenie komína nad strechou objektu a terénom riešiť v súlade s prílohou č. 6 Požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok k vyhláške 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších

- predpisov a STN 15287 – 1 Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1 Komíny pre otvorené spotrebiče palív

- k žiadosti o uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší priložiť preukázanie voľby najlepšej dostupnej techniky – certifikáty inštalovaných zariadení a revíziu komínového telesa

-4-

- súčasne upozorňujeme v súvislosti s uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky na plnenie vybraných povinností vyplývajúcich z platných právnych

- predpisov vo veciach ochrany ovzdušia: požiadať o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

- Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s.  Bratislava, č. TD-Pda/2012/48

  - Za technické riešenie predloženej projektovej dokumentácie stavy zodpovedá v plnom rozsahu oprávnená osoba autorizovaný projektant stavby.

  - SPP-D, a. s. požaduje v celom rozsahu rešpektovať technické podmienky pripojenia pre rozšírenie Distribučnej siete č. 1003060111 zo dňa 25. 01. 2011.

  - Žiadateľ sa zaväzuje strpieť kontrolu v zmysle technických podmienok pripojenia.

  - Po zrealizovaní stavby požadujeme vysporiadať distribučný plynovod s investorom formou uzavretia Zmluvy o nájme PZ v zmysle Zákona č. 656/2004

  - Realizačný projekt je nutné predložiť na odsúhlasenie príslušnému orgánu štátneho dozoru SR v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009

  - Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. o presnú identifikáciu DS- vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. Na základe objednávky adresovanej na LCÚ Nové Mesto n/V zabezpečí vytýčenia o vzájomnej dohode na t. č. 032/6265645, pracovník SPP - distribúcia, a. s

  - Dodržať podmienky prác v ochrannom a bezpečnostnom pásme a dodržať stanovené minimálne vzdialenosti od plynovodu, podľa STN 73 6005, STN 386413, STN 386415, STN 386410, zákona č. 656/04 Z. z. a TPP 90601.

  - Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m od STL a 2 m od VTL na každú stranu od PZ, pre zamedzenie poškodenia plynárenských zariadení.

  - Žiadateľ  e  povinný  minimálne  14  kalendárnych  dní  pred  začatím  stavby písomne

oznámiť spoločnosti SPP – distribúcia a. s. (kontakt: SPP - distribúcia, a. s., Ing. Radovan Illith, oddelenie DASS, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, email: radovan.illith@spp-distribucia.sk):

- svoju adresu poštového styku a telefónny kontakt,

- adresu poštového styku a telefónny kontakt na technický dozor stavby,

- miesto stavby,

- termín začiatku a predpokladaného ukončenia stavby,

- predbežný termín preberacieho a odovzdávacieho konania stavby

  - Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, žiadame prizvať pracovníkov SPP – distribúcia, a. s., ku kontrole prác pred zakrytím trasy, či nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení distribučnej siete. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka stavby.

  - V prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly (bod 10) má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP – distribúcia, a. s., na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok.

  - V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy  na zariadeniach SPP-Distribúcia a. s., ktoré vznikli z dôvodu vykonávaných prác dodávateľa investora v blízkosti DS, budú práce na opravách zrealizované na náklady investora.

  - Prepojové práce je nutné realizovať mimo vykurovacie obdobie.

  - Použiť bezodstávkovú technológiu prepojových prác – schválenú a certifikovanú pre VTZ na Slovensku.

-5-

  - Prepojovacie práce medzi zrealizovaným plynárenským zariadením /PZ/ a distribučnou sieťou /DS/ môže vykonať oprávnená a zaškolená organizácia iba

na základe typového technologického postupu a podmienok schválených spoločnosťou SPP – Distribúcia, a. s., prevádzkovateľom distribučnej siete (Ing. Šesták 0905255732).

Práce pri prepojení PZ a DS podľa schváleného TP je možné vykonať len za stálej asistencie pracovníka prevádzkovateľa DS, alebo ním povereného pracovníka SPP – distribúcia a. s.

  - Napustenie plynu bude možné realizovať až po skolaudovaní stavby a nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia, po odovzdaní kompletnej technickej – realizačnej dokumentácie danej stavby a podpísaní Zmluvy o nájme PZ medzi SPP Distribúcia a. s. a investorom.

  - Po majetkoprávnom vysporiadaní SPP – distribúcia, a. s. pripojí k plynárenskému zariadeniu žiadateľa po uzatvorení zmluvy o pripojení k DS.

  - Tento súhlas nenahrádza „Súhlas k odberu ZP“

- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. OZ 03 Prievidza, č. 936-321/Šc-2011

S umiestnením stavby kanalizácie od rodinných domov po čistiareň odpadových vôd, čistiarne odpadových vôd, kontrolnej šachty a kanalizácie od kontrolnej šachty po výustný objekt súhlasíme. V katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 8025/6, 8048/8, 8048/1 sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica, Závod  03 Prievidza.

- Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi

štátna vodná správa, č. OÚŽP/2011/00397/ŠVS

Podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení plánovaná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za týchto podmienok:

  - Rešpektovať zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyjadrenie StVPS, a. s., Z 03 Prievidza.

  - Rešpektovať vyjadrenie SVP, š. p., OZ Piešťany.

  - Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

  - Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršovať odtokové pomery lokality.

  - Požiadať štátnu vodnú správu o povolenie na osobitné užívanie vôd a na vodnú stavbu podľa §§ 21, 26 zákona č. 364/2004 Z. z.

  - Žiadosť predložiť k PS s kompletnou dokladovou časťou.

  - Projekt vodnej stavby musí vypracovať oprávnená osoba na vodohospodárske stavby.

- Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, zn.: CZ 6415/4192/230/2011

Z hľadiska ochrany kvality vody:

S predloženým projektom súhlasíme i ba v prípade, že v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia, resp. technicky nie je možné sa na kanalizáciu napojiť. Na základe predložených údajov o kvalite toku a znečistenia recipientu, odporúčame limitovať ukazovateľ BSK5 na odtoku z ČOV:  BSK5   p 20mg/l

Kontrolu vzoriek vykonávať v súlade s prílohou č. 7 nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z..

-6-

Z hľadiska technicko-prevádzkového:

So zaústením vyčistených vôd do potoka Moštenica parc. č. 8008/9 v k. ú. Prievidza bez založeného listu vlastníctva je možné súhlasiť za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- Pri umiestňovaní ČOV požadujeme rešpektovať ochranné pásmo toku v šírke 5m od brehovej čiary toku

- Pred začatím výstavby v dotyku s tokom je stavebník povinný túto skutočnosť ohlásiť zodpovednému úsekovému technikovi na Správu povodia hornej Nitry Topoľčany, ÚK Nováky (t. č. 046/5461209), počas prác sa riadiť jeho pokynmi. vyústenie potrubia plynulo naviazať na jestvujúcu úpravu.

- Všetky zásahy do koryta toku a jeho ochranného pásma je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.

- Ku kolaudácii stavby požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie.

- Po vybudovaní vyústenia potrubia je potrebné stavbu zamerať ( z dôvodu vodohospodárskej evidencie vyústených objektov) a projekt skutočného vyhotovenia stavby odovzdať aj v digitálnej forme správcovi  toku pri kolaudačnom konaní.

- Spravovanie vyústenia bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 47 odst. 3 a § 53 vodného zákona č. 364/20004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavením a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst. 5 uvedeného zákona.

- Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Prievidza, zn. OORP/2011

Technické podmienky napojenia navrhovaných objektov IBV na vodovodnú prípojku v majetku HBP, a. s. je potrebné riešiť so správcom vodovodu, ktorým je úsek povrchových činností HBP, a. s. /kontaktná osoba: p. Pavol Plšek, t. č. 0918 777 211). Podmienkou napojenia na vodovod a zabezpečenia dodávok pitnej vody je predchádzajúce uzatvorenie zmluvy o dodávke a odbere pitnej vody (kontaktná osoba: RNDr. Irena Lauková, riaditeľka odboru životného prostredia HBP, a. s. t. č. 0918 777 027).

- Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi

štátna správa ochrany prírody a krajiny, zn. OÚŽP 2012/00826

- stavby je umiestnená v extraviláne mesta Prievidza – mimo navrhovaného územia európskeho významu aj mimo chráneného vtáčieho územia a v zmysle § 12 zákona tu platí I. stupeň ochrany, umiestnenie predmetnej stavby v tejto lokalite, pri dodržaní navrhovaných opatrení nepredpokladá podstatné narušenie ako stability územia,

- v prípade výskytu zelene v mieste stavby je nutné postupovať v zmysle § 47 zákona,

- zároveň upozorňujeme na ustanovenie § 4 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu.

- Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi

orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, zn. OÚŽP/2012/00825

- zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- doklady o odovzdaní odpadov predložiť ku kolaudácii stavby

-7-

- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Okresný dopravný inšpektorát Prievidza, č. ORPZ-PD-ODI-80-003/2012

S realizáciou vjazdu súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- napojenie na MK bude realizované v zmysle STN  bez narušenia vodného režimu cesty (sklopeným obrubníkom) polomer napojenia min. 5m,

- z rozhľadu budú odstránené všetky pevné prekážky brániace v rozhľade pri vychádzaní na cestu.

Posúdenie stavby bez pripomienok a námietok vykonali:

- Obvodný banský úrad v Prievidzi

- Slovak Telekom, a. s., Bratislava

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Prievidza so sídlom v Bojniciach

- Ostatné podmienky :

- pred začatím stavebných prác požiadať správcov  inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení   a tieto  rešpektovať v   zmysle  uplatnených  požiadaviek  a  platných  predpisov   a noriem,

- pred zásahom do miestnej komunikácie požiadať  mesto Prievidza o vydanie povolenia na rozkopávku miestnej komunikácie,

- pred zriedením vjazdu požiadať mesto Prievidza o povolenie zriadenia vjazdu,

- stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované    užívanie susedných nehnuteľností ako i priľahlých komunikácií,

- nevyvážať zeminu a odpad na okolité susedné pozemky, s odpadom,  ktorý  vznikne  počas  stavebných  prác   nakladať  v   súlade  so  zák.  č.  223/2001  Zb.  o  odpadoch  a  o  zmene  a doplnení niektorých zákonov

- dodržať podmienky Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretej medzi vlastníkom pozemku a stavebníkom

- dodržať podmienky Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi vlastníkom pozemku a stavebníkom

- stavebník musí počas vykonávania stavebných prác  dbať na to, aby nevznikali škody, ktorým možno zabrániť

- stavebník je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť, alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu

Podmienky Rozhodnutia o umiestnení stavby číslo: 2.4.3-05-3444-2011 zo dňa 27. 07. 2011, právoplatného dňa 23. 11. 2011,  zostávajú v platnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  neboli  uplatnené.

Dokončenú   stavbu,   prípadne  jej   časť  spôsobilú  na   samostatné   užívanie   možno

v zmysle § 76 stavebného  zákona   užívať   len   na  základe  kolaudačného  rozhodnutia.

Kolaudačné  konanie sa začína na písomný návrh  stavebníka.

Stavebné   povolenie  stráca  platnosť,  ak  sa  so   stavbou   nezačne   do  dvoch  rokov

odo   dňa,  kedy nadobudlo  právoplatnosť.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho  platnosti sú záväzné aj pre právnych

nástupcov konania.

-8-

O d ô v o d n e n i e

Stavebník   JIMBO invest s. r. o., Ciglianska cesta 18, 971 01  Prievidza v zast. Ing. Marek Boďa, Brusno 453, Chrenovec – Brusno, podal  dňa 10. 10. 2011 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu  „Individuálna  bytová výstavba Novostavba

rodinného domu „A“, „B“, „C“ “ v kat. území  Prievidza,   na pozemku  parc. č. 8025/8 – rodinné domy, 8025/6, 5025/8, 8025/10, 8025/13, 8008/7,  8008/8,  8008/9,  8048/1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 – prípojky sietí technického vybavenia. Na  stavbu bolo vydané mestom Prievidza rozhodnutie o umiestení stavby pod č. 2.4.3-05-3444-2011 dňa 27.07.2011, právoplatné dňa 23. 11. 2011.

Mesto Prievidza,  ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976  Zb. o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  v  platnom  znení (ďalej  iba  „stavebný  zákon“) v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona  oznámil dňa 29. 11. 2011 začatie   stavebného  konania   dotknutým  orgánom  a  známym   účastníkom  konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.01.2012. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Súčasne boli upozornení, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne a že na  pripomienky  a  námietky, ktoré mohli byť  uplatnené  v  územnom  konaní,  alebo pri  prerokúvaní  územného  plánu  zóny, sa neprihliada. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje    stanoviská   dotknuté   orgány.    Ak   dotknutý   orgán  štátnej  správy  v  určenej  alebo   predĺženej  lehote neoznámil svoje stanovisko k  povoľovanej   stavbe,  v   súlade  s  ust.   § 61  ods.  5   stavebného   zákona sa predpokladá,  že   so  stavbou   z   hľadiska   ním    sledovaných  záujmov  súhlasí.

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť o stavebné povolenie neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad v súlade s ust. § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval žiadateľa  k doplneniu žiadosti a konanie prerušil. Žiadateľ vzhľadom na zdĺhavé vybavovanie niektorých potrebných dokladov požiadal 07.05.2012 o predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti. Keďže žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval žiadateľa k doplneniu žiadosti a konanie prerušil. Po doplnení potrebných náležitostí stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk  uvedených v ustanoveniach § 62  stavebného  zákona,   prerokoval  ju  s  účastníkmi konania a  dotknutými   orgánmi   štátnej správy  a  zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný  záujem, ani  neprimerane  obmedzené  alebo ohrozené práva a  oprávnené  záujmy   účastníkov   konania.  Dokumentáciu   stavby  vypracovala  oprávnená osoba a spĺňa podmienky  územného rozhodnutia  o  umiestnení stavby. Pôvodne navrhnutá el. prípojka nebude realizovaná, nakoľko každý z objektov bude mať vlastný zdroj elektrickej energie – generátor, umiestnený na pozemku  investora, ktorý má v prenájme. Realizácia ČOV bola povolená Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi, rozhodnutím číslo: OÚŽP/2012/00027/ŠVS.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad  dôvody,  ktoré  by  znemožňovali povolenie  stavby.  Návrh  je  v  súlade s  územnoplánovacou  dokumentáciou   ÚPN  SÚ  Prievidza.

-9-

Posúdenie  stavby  vykonali  tieto  dotknuté  orgány   alebo   nimi  poverené  organizácie,  príslušný  orgán   obecnej  samosprávy,  organizácie  spravujúce rozvodné siete  a títo  účastníci konania : mesto Prievidza, SPP – D, a. s., Bratislava Reg. centrum Prievidza, StVPS, a.s. Banská Bystrica Závod 03 Prievidza,  ObÚ ŽP v Prievidzi – ŠVS, ŠSOPK, ŠSOH,  Slovenský vodohospodársky podnik š,. p.  Piešťany, Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Prievidza, SSE-D, a.s. Žilina, Obvodný banský úrad  v Prievidzi, OR PZ ODI Prievidza, Slovak Telekom, a. s., Bratislava. a ďalší. Ich  stanoviská   boli  skoordinované  a zahrnuté do podmienok  tohto rozhodnutia.  Na základe vyššie uvedeného,  predložených vyjadrení  ako  i uskutočneného  ústneho  konania,   nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré   by bránili povoleniu stavby.

Projektanti stavby: Ing. arch. Zuzana Boďová–FULL HOUSE., Chrenovec–Brusno 453

Ing. Zuzana Šušoliaková, UNIMAT s. r.o.,  J. I. Bajzu 11, Prievidza

Ing. Peter Čičmanec, Fr. Hčeku 337/62, Prievidza

Vzhľadom  na  to,  že  stavebnému  úradu  nie  sú známi všetci účastníci stavebného konania  a ich pobyt,  v súlade  ust. § 69 ods. (2)   stavebného  zákona  s  ust.  § 26 správneho poriadku a  využil stavebný úrad inštitút  doručenia písomnosti verejnou vyhláškou.

Správny poplatok bol zaplatený v predpísanej  čiastke  33,- €  na účet mesta Prievidza.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský stavebný úrad v Trenčíne,  podaním odvolania na meste Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody 14, Prievidza. Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou  rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Mgr.  Edita  Mrázová

vedúca odboru územného plánovania,

stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

poverená podpisovaním primátorkou mesta

Príloha pre stavebníka a stavebný úrad :  overená  projektová dokumentácia stavby

Rozhodnutie sa doručí:

- Účastníkom konania uvedeným vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

- a/a

Dotknutým orgánom:

  - SVP, š. p. OZ Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany

  - ObÚ ŽP  v Prievidzi – ŠVS

  - SPP-D, a. s. Prievidza