MESTO  PRIEVIDZA

Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

___________________________________________________________________

Značka: 2.4.3-03-4346-2012                                                                    V Prievidzi 28.09.2012

Vybavuje: Ing. Davidesová

#### V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

# STAVEBNÉ      POVOLENIE

| Stavebník, | Mgr. Pavol Polievka, A. Stodolu 9/2, 971 01 Prievidza, |
| --- | --- |

( ďalej len „stavebník“)

podal  dňa 28.05.2012 a doplnil 28.9.2012, u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Polyfunkčný objekt, v  k. ú. Prievidza, na pozemku parc. č.3984/43, 3984/29, 303984, a parc. č. 3984/43, 3984/2, 3984/34, 3984/35. Na stavbu bolo vydané mestom Prievidza územné rozhodnutie zn. 2.4.3-03-992-2011 (2.4.3-03-2902-2010), dňa 27.06.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.08.2011.

Účastníci konania:

- Mgr. Pavol Polievka, A. Stodolu 9/2,  971 01 Prievidza,

- VUP, a.s., Nábrežná č. 4, 97101 Prievidza,

- Mesto Prievidza, zast. primátorom,

- Ing. Juraj Jančich, Koncová 649/52, Prievidza,

- RNDr. Tomislav Jurík, Jesenského 452/4, Prievidza,

- Ing. Daniela Dobišová, CADPROJEKT, s.r.o., Košovská cesta 24, Prievidza,

- Ing. Svätoslav Vážan, Školská č. 101, Bojnice,

- Ing. Jaroslav Vdoleček, ING-PRODUKT, s.r.o., Šumperská 15/5, Prievidza,

- Vladislav Chlpek, CADPROJEKT, s.r.o., Košovská cesta 24, Prievidza,

- Verejnou vyhláškou sa oznámenie doručí vlastníkom susedných pozemkov a susedných stavieb. Stavebné povolenie sa vyvesí na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mesto Prievidza,  ako stavebný úrad   podľa §  117, ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“)  na základe  § 66 stavebného zákona,   § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v  stavebnom konaní, vo veci žiadosti o stavebné povolenie, takto rozhodol:

| Stavba | Polyfunkčný objekt, |
| --- | --- |

na pozemkoch KN – C  parc. č. 3984/43, 3984/29, 303984, a parc. č. 3984/43, 3984/2, 3984/34, 3984/35

(ďalej len „stavba“)

-   2   -

pozostávajúca z  SO 01 Hlavný stavebný objekt – Polyfunkčný objekt (dvojpodlažný nepodpivničený objekt s plochou strechou, prízemie tvoria predajné priestory s príslušenstvom a priestory pre služby, 2. NP administratívne priestory, s hygienickým zázemím),  SO 03 Prípojka vody, areálový rozvod vody,  SO 05 Areálový rozvod plynu, SO 06 Prípojka kanalizácie, SO 07 Preložka vonkajšieho osvetlenia – podľa dokumentácie overenej v tomto konaní.,  v kat. území  Prievidza,  na  parc. č. 3984/43, 3984/29, 303984,  parc. č. 3984/43, 3984/2, 3984/34, 3984/35, sa

p o v o ľ u j e.

Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako trvalá, na dobu neurčitú.

Pre uskutočnenie a užívanie  stavby sa určujú v súlade s ust. § 66 stavebného zákona tieto záväzné podmienky :

- Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie : pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta Prievidza, je rovinatý, nie je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu, nenachádza sa  v chránenej časti krajiny. Súlad urbanistického riešenia a architektonického  riešenia stavby s okolitým  životným prostredím:

SO 01 Hlavný stavebný objekt – Polyfunkčný objekt (dvojpodlažný nepodpivničený objekt s plochou strechou, prízemie tvoria predajné priestory s príslušenstvom a priestory pre služby, 2. NP administratívne priestory, s hygienickým zázemím),  SO 03 Prípojka vody, areálový rozvod vody,  SO 05 Areálový rozvod plynu, SO 06 Prípojka kanalizácie, SO 07 Preložka vonkajšieho osvetlenia – podľa dokumentácie overenej v tomto konaní.,  v kat. území  Prievidza,  na  parc. č. 3984/43, 3984/29, 303984,  parc. č. 3984/43, 3984/2, 3984/34, 3984/35

2. Stavba  bude umiestnená v zmysle územného rozhodnutia mesta Prievidza č. 2.4.3-03-992-2011 (2.4.3-03-2902-2010), zo  dňa 27.06.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.08.2011 (polohové a výškové umiestnenie stavby).

3. Napojenie na pozemné komunikácie a parkovacie plochy nie sú súčasťou tohto rozhodnutia a povoľuje ich špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie, ktorým je mesto Prievidza.

4   Napojenie na siete technického vybavenia: v zmysle územného rozhodnutia mesta

Prievidza č. 2.4.3-03-992-2011 (2.4.3-03-2902-2010), zo  dňa 27.06.2011, ktoré nadobudlo

právoplatnosť 08.08.2011

5. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,   ktorá je prílohou tohto stavebného  povolenia pre stavebníka,  vlastníka stavby (ak  nie je stavebníkom) a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

6.  Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby  oprávnenou  osobou vykonávať geodetické a kartografické  činnosti  a autorizačné  overenie  vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení     priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

8.  Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy  týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a  dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.  Rešpektovať vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti  práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

9. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb  a príslušné technické normy.

-   3   -

10. Stavbu bude uskutočňovať:  zhotoviteľ stavby, určený výberovým konaním. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať  zhotoviteľ.  Stavebník je povinný podľa ust. § 62  odst.1 písm.d)  stavebného zákona do 15 dní  po ukončení výberového konania na zhotoviteľa  stavby, oznámiť jeho  meno (názov) a adresu (sídlo)   stavebnému úradu. Stavebník  zabezpečí  stavenisko  pred  vstupom cudzích  osôb  na  miesta, kde   môže  dôjsť k ohrozeniu života  alebo zdravia a  jeho  označenie  ako  staveniska s  uvedením potrebných  údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať podmienky určené ust. § 43i stavebného zákona.  Na  stavbe musí  byť  vedený  stavebný denník,  v súlade s ust. § 46d stavebného zákona. Stavenisko bude na pozemku  stavebníka. Dodržať  Nariadenie vlády SR č.  369/2006 Z.z.  o minimálnych bezpečnostných    a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z.

11. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od začatia v zákonnej lehote.  O  predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred  požiadať stavebný úrad.

12. Stavebník je podľa ustanovenia §  66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona povinný   oznámiť stavebnému úradu začatie  stavby.

13. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe  a užívaní stavby, na    plnenie   požiadaviek uplatnených  obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy,   prípadne  požiadaviek vlastníkov sietí a  zariadení verejného dopravného technického  vybavenia  na  napojenie na  tieto  siete, na dodržiavanie príslušných technických  predpisov,  prístup

a  užívanie  stavby osobami  s  obmedzenou  schopnosťou pohybu a orientácie, na  komplexnosť  stavby a zariadenie staveniska:

a) Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi:

Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie  odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklady o    zhodnotení resp. zneškodnení  odpadov predložiť ku kolaudácii stavby.

Rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade zo zákonom č. 442/2002 Z.z. a 276/2001 Z.z. . Napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu zrealizovať v súlade s STN 73 6005 a požiadavkami prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie StVPS, a.s. vo vyjadrení zo dňa 6.7.2012 pod zn. 402-321/Šc-2012.

Vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie. Znečistenie vypúšťaných odpadových vôd nesmie prekročiť limitné hodnoty znečistenia určené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie a v zmluve s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie  o odvádzaní odpadových vôd.

Vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku do existujúcej areálovej kanalizácie zmluvne zabezpečiť s vlastníkom areálovej kanalizácie.

Vlastník nehnuteľnosti  požiada pred kolaudačným konaním na zákazníckom centre StVPS, a.s. v Prievidzi o vykonanie kontroly odvádzania vôd z povrchového odtoku.

b) Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi:

Stanovisko spolu s overenou projektovou dokumentáciou predložiť pri kolaudačnom konaní.

c) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. závod Prievidza:

Vodomerná šachta musí byť vybudovaná pred realizáciou vodovodnej prípojky v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k zamrznutiu vodomeru.

-   4   -

Vodovodná prípojka bude na rozvádzaciu vetvu verejného vodovodu DN/OD 160 mm pripojená navŕtacím pásom s uzáverom. Toto pripojenie je súčasťou verejného vodovodu. Montáž navŕtacieho pásu s uzáverom a osadenie meradla vo vodomernej šachte môže vykonať len poverený pracovník prevádzkovateľa.

Dodávku pitnej vody  z verejného vodovodu  v množstve 365 m³/rok pre polyfunkčný objekt odsúhlasujeme. Dodávka vody bude kvalitou, množstvom a tlakom splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky.

Náklady na zhotovenie vodovodnej prípojky a montáž meradla hradí žiadateľ.

Minimálne  6 dní pred plánovaným zahájením prác na realizácii vodovodnej prípojky požiada vlastník nehnuteľnosti pracovníka prevádzky vodovodu v Prievidzi o vykonanie kontroly splnenia technických podmienok pre pripojenie na verejný vodovod a dohodne si termín stretnutia priamo na mieste plánovanej realizácie vodovodnej prípojky. Kontakt na pracovníka vodovodu p. Jozef Fulek, tel. 048/4327319, 0905 340 093.

Pracovník prevádzky vodovodu upresní miesto pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod, dohodne termín pripojenia vodovodnej prípojky  na verejný vodovod a zároveň poskytne žiadateľovi informácie o ďalšom postupe pri realizácii vodovodnej prípojky.

V čase medzi stretnutím a dohodnutým termínom realizácie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod uzatvorí vlastník nehnuteľnosti na zákazníckom centre  v Prievidzi zmluvu o odbere vody z verejného vodovodu, dohodu o cene a uhradí zálohovú platbu.

K uzatvoreniu zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je povinný doložiť požadované doklady.

Po splnení všetkých podmienok vykoná poverený pracovník pripojenie na verejný vodovod, montáž vodovodnej prípojky, montáž meradla a ostatné práce v rozsahu objednávky.

S odvádzaním odpadových vôd z polyfunkčného objektu prostredníctvom areálovej kanalizácie a kanalizačnej prípojky spoločnosti Petrochémia, a.s. do verejnej kanalizácie súhlasíme. Investor stavby polyfunkčného objektu predložil písomný súhlas spoločnosti Petrochémia, a.s. k napojeniu kanalizácie polyfunkčného objektu na areálovú kanalizáciu spoločnosti Petrochémia, a.s.

Odvádzanie splaškových odpadových vôd  verejnou kanalizáciou v množstve 365 m³/rok z polyfunkčného objektu odsúhlasujeme.

Vlastník nehnuteľnosti požiada pred kolaudačným konaním na zákazníckom centre v Prievidzi o vykonanie kontroly odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody) a po  podaní žiadosti o vykonanie kontroly odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody) požiada na úseku výrobno-prevádzkových činností o vydanie porealizačného vyjadrenia.

Nadzemný hydrant, ktorý bude osadený vo vzdialenosti  17,0 m od stavby polyfunkčného  objektu, je osadený na areálovom rozvode vody spoločnosti Petrochémia, a.s., za existujúcim fakturačným meradlom spoločnosti Petrochémia, a.s. Stanovisko k spotrebe požiarnej vody  pre polyfunkčný objekt si vyžiadajte od spoločnosti Petrochémia, a.s.

d) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Prievidza:

Plne rešpektovať technické podmienky pripojenia č. 8002060311  zo dňa 29.6.2012.

Pripojovací plynovod (prípojku) – realizuje oprávnená osoba v zmysle Zákona č. 656/2004 Z.z. zákona č. 50/1976 Zb. , Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 (doporučené na www.spp-distribucia.sk).Realizačný projekt predložiť na odsúhlasenie príslušnému orgánu štátneho dozoru SR v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. Pred realizáciou výkopových prác alebo stavebných prác (osadenie stavby a budovanie nových inžinierskych sietí) ste povinný požiadať spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu – vytýčenie plynárenských zariadení v teréne.

-   5   -

Na základe objednávky adresovanej na LC Nové Mesto n/V, zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP – distribúcia, a.s. č.t. 032/626545.

V záujme predchádzania a poškodzovania plynárenských zariadení SPP – distribúcia, a.s., od 1.4.2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m.

Dodržať ochranné a bezpečnostné  pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podľa STN 73 6005, STN 386413, STN 386415 a zákona 656/2004 Z.z.

Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov   a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.

Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, žiadame prizvať pracovníkov SPP- Distribúcia, a.s. lokálne centrum údržby LCÚ Nové Mesto nad Váhom a ku kontrole prác  prd zakrytím či nedošlo k poškodeniu plynárenských sietí. Kontroly budú zaznamenané do Vášho stavebného denníka.

V prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP – D, a.s. na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok.

V prípade poškodenia izolácie, alebo potuchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky, na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP-D, a.s. LCÚ Nové Mesto n./V.

Tento súhlas nenahrádza „Súhlas k odberu PZ“.

Prepojovacie práce medzi PP a distribučnou sieťou môže vykonať oprávnená osoba iba na základe typového technologického postupu a podmienok schválených spoločnosťou SPP-Distribúcia a.s., prevádzkovateľom distribučnej siete (kontakt Ing. Šesták 0905255732).

Vykonanie kontroly realizácie PP je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný zaslať na adresu uvedú v stanovisku min. 3 pracovné dni pred požadovanou kontrolou.

Po zrealizovaní všetkých prác je žiadateľ povinný odovzdať všetky doklady od pripojovacieho plynovodu na oddelení technickej dokumentácie Prievidza (viď. zoznam dokladov).

e) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza:

Vydal rozhodnutie č. TN-2012/00854/03/Sur dňa 15.6.2012, ktorým určil vykonať archeologický výskum.

f) UNIPA, s.r.o., Prievidza:

Po dokončení stavby  odovzdať porealizačné zameranie  v digitálnej  podobe (formát *.dgn).

g) Obvodný úrad Prievidza, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia:

Vypracovať Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti pre Polyfunkčný objekt na Ul. Nábrežná Prievidza podľa prílohy č. 3 vyhl. MV SR 533/2006 Z.z. Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti pre Polyfunkčný objekt na Ul. Nábrežná Prievidza je investor a prevádzkovateľ povinný predložiť Obvodnému úradu v Prievidzi pred začatím prevádzky a v kolaudačnom konaní.

h) Slovak Telekom, a.s., Bratislava:

V území stavby sa nachádza telekomunikačné vedenie, dodržať podmienky vyjadrenia.

i) Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina:

V predmetnej lokalite sa v súčasnej dobe nenachádzajú podzemné a nadzemné vedenia VN/NN v majetku a správe SSE-D, a.s.

V dohľadnej dobe dôjde k realizácii stavby energetický zariadení v zmysle predchádzajúcich žiadostí. V danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

-   6   -

j) Mesto Prievidza:

Prevýšenie komína nad strechou objektu a terénom riešiť v súlade s prílohou č. 6. Požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok k vyhláške 356/2010 Z.z., ktoru sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov a STN EN 15287 1. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1 Komíny pre otvorené spotrebiče palív. K žiadosti o uvedenie zdroja znečisťovania do prevádzky v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší priložiť preukázanie voľby najlepšej dostupnej techniky – certifikáty inštalovaných zariadení a revíziu komínového telesa.

Po kolaudácii stavby odovzdať zameranie realizovanej stavby na MsÚ Prievidza v digitálnom tvare vo formáte dgn.

Stavba (vrátane komínov, reklamných nápisov, bleskozvodov, svetlíkov, antén, prípadne iných zariadení na jej streche) a stavebné mechanizmy použité pri výstavbe, svojou najvyššou časťou pri maximálnej výške zdvihu, neprekročia výšku stanovenú ochranným pásmom vodorovnej roviny letiska Prievidza.

Povrchová úprava strechy a gasády objektu bude riešená nereflexným materiálom a farbou, ktoré nebudú spôsobovať oslňovanie posádok lietadiel.

Prípadné externé osvetlenie objektu bude riešené sklopenými svietidlami tak, aby nedochádzalo k oslepovaniu a klamaniu posádok lietadiel.

Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby sústava tepelných zariadení počas celej doby prevádzkovania spĺňala všetky podmienky hospodárnosti, energetickej účinnosti a požiadavky z hľadiska životného prostredia požadované príslušnými právnymi predpismi platného právneho poriadku SR.

k) Technická inšpekcia SR Bratislava:

Dokumentácia neobsahuje rezy, z ktorých je možné posúdiť splnenie základných požiadaviek na šachty výťahov – rozpor s vyhl. č. 453/2000 Z.z. a STN EN 81-1,2+A3.

Projekt neobsahuje vyhodnotenie neodstrániteľných  nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj u elektrických zariadení, posúdenie rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto  nebezpečenstvám a ohrozeniam – rozpor so z. č. 124/2006 Z.z.

V projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti o ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení  pri budúcej prevádzke – rozpor s vyhl. č. 453/2000 Z.z v nadväznosti na STN EN 62305-2.

Stavebné výkresy stavby neobsahujú schematické vyznačenie káblových trás. V projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke. Rebrík pre prístup na strechu nie je riešený ochranným košom. Stanovisko predložiť ku kolaudácii stavby.

14. V súlade s ust. § 42, ods. 4 stavebného zákona sa v  odvolacom konaní  neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného  rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh  stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou  nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho  platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

-   7   -

O d ô v o d n e n i e:

Stavebník Mgr. Pavol Polievka, Ul. A. Stodolu 9/2, 971 01 Prievidza, podal  dňa 28.05.2012, u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Polyfunkčný objekt, v  k. ú. Prievidza, na pozemku parc. č.3984/43, 3984/29, 303984, a parc. č. 3984/43, 3984/2, 3984/34, 3984/35.. Na stavbu bolo vydané mestom Prievidza územné rozhodnutie zn. 2.4.3-03-992-2011 (2.4.3-03-2902-2010), dňa 27.06.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.08.2011.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Mesto Prievidza,  ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1  zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný úrad), v súlade s ustanovením  § 61  stavebného zákona  oznámil začatie stavebného  konania dotknutým orgánom a známym  účastníkom konania a súčasne  nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 03.07.2012. Podľa § 60 ods. 1 stavebného zákona ak predložená žiadosť o stavebné povolenie ani po ústnom prerokovaní neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví. Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Keďže žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval listom zn. 2.4.3-03-4346-2012/I, zo dňa: 13.07.2012 stavebníka, aby žiadosť spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak stavebné konanie zastaví. Výzva sa zaslala stavebníkovi spolu rozhodnutím o prerušení konania. Primeranou lehotou na doplnenie žiadosti bola s ohľadom na druh, rozsah a obsah chýbajúcich náležitostí lehota  tri mesiace. Stavebník doplnil podanie dňa 28.9.2012.

Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť najneskoršie pri ústnom  konaní a boli upozornení, že inak sa na ne neprihliadne.  V rovnakej lehote mohli oznámiť  svoje stanoviská dotknuté orgány, ktoré boli upozornené, že ak  potrebujú na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad  na ich žiadosť  lehotu pred jej  uplynutím, a že ak dotknutý orgán  v určenej alebo predĺženej  lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe,  predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných  záujmov súhlasí. V oznámení stavebný úrad upozornil, že na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené pri územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní  preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk  uvedených v ustanoveniach   § 62 stavebného zákona,  prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi  a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené

záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný  úrad dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

Umiestnenie stavby je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou ÚP mesta Prievidza.

Posúdenie stavby vykonali tieto orgány štátnej správy alebo  nimi poverené organizácie, príslušný orgán obecnej samosprávy, organizácie spravujúce  rozvodné siete a títo účastníci konania: Mesto Prievidza, StVPS  Prievidza,  SSE, a.s. Prievidza,  ORHaZZ Prievidza,  Obvodný úrad životného prostredia, Obvodný úrad v Prievidzi,  UNIPA, s.r.o. Prievidza,  SPP, a.s., Prievidza, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, PTH, a.s. Prievidza, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, TÜV SÜD Banská Bystrica, Obvodný úrad Prievidza, odbor CO a KR, Orange Slovensko, a.s.. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok  tohto rozhodnutia.  Na základe vyššie

-   8   -

uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného ústneho konania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Projektant   stavby: Ing. Daniela Dobišová, CADPROJEKT, s.r.o., Košovská cesta 24, Prievidza, Ing. Svätoslav Vážan, Školská č. 101, Bojnice, Ing. Jaroslav Vdoleček, ING-PRODUKT, s.r.o., Šumperská 15/5, Prievidza, Vladislav Chlpek, CADPROJEKT, s.r.o., Košovská cesta 24, Prievidza.

Predpokladaný rozpočtový náklad stavby: 280 000,- €.  Správny poplatok bol zaplatený v predpísanej čiastke  66,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet mesta Prievidza.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský stavebný úrad v Trenčíne, podaním odvolania  na meste Prievidza. Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou  rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe. Rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

Mgr. Edita Mrázová

vedúca odboru územného plánovania, stavebného poriadku,

výstavby a životného prostredia

poverená podpisovaním primátorkou mesta

Príloha pre stavebníka, vlastníka stavby ak nie je stavebníkom a stavebný úrad:   overená  projektová dokumentácia stavby

Rozhodnutie sa doručí:

- Mgr. Pavol Polievka, A. Stodolu 9/2,  971 01 Prievidza,

- VUP, a.s., Nábrežná č. 4, 97101 Prievidza,

- Mesto Prievidza, zast. primátorom,

- Ing. Juraj Jančich, Koncová 649/52, Prievidza,

- RNDr. Tomislav Jurík, Jesenského 452/4, Prievidza,

- Ing. Daniela Dobišová, CADPROJEKT, s.r.o., Košovská cesta 24, Prievidza,

- Ing. Svätoslav Vážan, Školská č. 101, Bojnice,

- Ing. Jaroslav Vdoleček, ING-PRODUKT, s.r.o., Šumperská 15/5, Prievidza,

- Vladislav Chlpek, CADPROJEKT, s.r.o., Košovská cesta 24, Prievidza,

- SSE, a.s. Prievidza,

- SPP, a.s. Prievidza,

- StVPS, a.s. Prievidza,

- UNIPA Prievidza,

- Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi,  ŠVS,

- MsÚ Prievidza,  ref. ÚP,  život. prostredie,  Námestie slobody 14, Prievidza, OO

- MsÚ Prievidza,  ÚSP,  ref. pre dopravné stavby,  Prievidza, G. Hrivnáková,

- MsÚ Prievidza,  architekt mesta  Prievidza,

- Obvodný úrad v Prievidzi, odb. krízového riadenia,

- OR PZ ODI Prievidza,

- Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, pracovisko Prievidza,

- ORHaZZ Prievidza,

- Verejnou vyhláškou sa oznámenie doručí vlastníkom susedných pozemkov a susedných stavieb