MESTO     PRIEVIDZA

Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

Číslo: 2.4.3-04-6772/2013/III.                                                                 V Prievidzi   .2013

Vybavuje: Hrivnáková

#### V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

## STAVEBNÉ    POVOLENIE

| Stavebník, adresa | Ján Lukáč, 972 29 Č a v o j č. 17 |
| --- | --- |

( ďalej len „stavebník“)

podal dňa  02.10.2013, s doplnením dňa  28.10.2013,  na tunajšom  úrade žiadosť o stavebné povolenie na  zmenu stavby „Stavebné úpravy  bytu“    č. 13,  Ul.  I. Bajzu, č. 3,  bytový  dom súp. č.  30817, 30818,    v katastrálnom území  Prievidza,  pozemok parcelné číslo  5088/1, 5088/2.

Podľa  ust. § 39a, ods. 3, písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavebnú úpravu rozhodnutie o umiestnení stavby  nevyžaduje.

Účastníci  konania; vlastníci bytov a nebytových priestorov obytného  domu  súpisné  číslo 30817, 30818,  katastrálne územie Prievidza,  pozemok  parc.  č. 5088/1, 5088/2 a vlastníci pozemku parc.č. č.  5088/1, 5088/2,  katastrálne územie Prievidza;

Vlastníci bytov a nebytových priestorov obytného  domu  súpisné  číslo 30817, 30818,     katastrálne územie Prievidza,  pozemok  parcelné  číslo  5088/1,  5088/2;

- Roman Mäsiar, Veľkonecpalská 318/4, 971  01 Prievidza

- Katarína Stolárová, J. I. Bajzu 817/1,  971 01 Prievidza

- Jozef Homola, A. Žarnova 858/12,  971 01 Prievidza

- Vlasta Homolová, A. Žarnova 858/12,  971 01 Prievidza

- Ján Lupták, T. Milkina 586/8, 971 01 Prievidza

- Mesto Prievidza SR

- Michaela  Sethalerová, Okružná 45/12, 972 51 Handlová

- Branislav Slávka, Šulekova 886/31, 971 01 Prievidza

- Slávka Poláková, J.I. Bajzu 1/8, 971 01 Prievidza

- Filoména Pálešová, Bajzu 817/1-10, 971 01 Prievidza

- Anna Majdanová, M. Rázusa 14/1, 971 01 Prievidza

- Pavel Páleš, M. Rázusa 856/34, 971 01 Prievidza

- František Páleš, Ľ. Ondrejova 15/12, 971 01 Prievidza

- Nataša Pernišová, Rázusa 837/10, 971 01 Prievidza

- Valéria Stručková, J.M.Hurbana 829/13, 971 01 Prievidza

- Petra Hurtišová, Via Del Donatore 22,  350 50 Pozzoleone,  Italia

- Katarína Angyalová, J.I. Bajzu 1/12,  971 01 Prievidza

- Helena Kosecová, Hodžu  344/4-3, 971 01 Prievidza

- Ing. Miloslav Šimo, J.I. Bajzu 817/1, 971 01 Prievidza

- Štefan Porubský, J. I. Bajzu 3/1, 971 01 Prievidza

- Erika Porubská, J.I. Bajzu 3/1, 971 01 Prievidza

- Milan Hudec, J. I. Bajzu 3/2, 971 01 Prievidza

- Anna Hudecová, J. I. Bajzu 3/2, 971 01 Prievidza

- Ľubomír Čepčáni, J. Fándlyho 750/13, 971 01 Prievidza

- Erika Orságová, J. I. Bajzu 817/3, 971 01 Prievidza

- Eva Dobrotková,   Prievidzská 235/41, 972 01 Bojnice

- Vladimír Líška, Opatovce nad Nitrou č. 503

- Ladislav Hamran, J. I. Bajzu č. 3/6

- Ladislav Vaňo, Nábr. sv. Cyrila č. 32/2

- Marianna Vaňová, Nábr. sv. Cyrila 32/3

- Stanislav Baláž, J. I. Bajzu 817/3, 971 01 Prievidza

- Martin Mokrý, J.I. Bajzu 817/3, 971 01 Prievidza

- Jozef Kováč, J. I. Bajzu 3/10, 971 01 Prievidza

- Ľubomír Korpesio, M. Rázusa 885/48, Prievidza

- Daniela Korpesiová, M. Rázusa 885/48, Prievidza

- Anna Pavlovičová, J. I. Bajzu 3/11, SR

- Vlasta Kissová, Bukovčana 23/9, Prievidza, SR

- Dašena Ondrušová,  Žarnova 6/8, Prievidza, SR

- Iveta Vrbová, Kútovská 19/9, Prievidza, SR

- Ján Lukáč, 972 29 Čavoj č. 17, SR

- Ing. Diana  Scheibsteinová, Morovnianska cesta 1790/9, Handlová, SR

- Jozef Pastorok, J. I. Bajzu 5/1, 971 01 Prievidza

- Mária Mašeková, J. I. Bajzu 5/2,  SR

- Dajana Minichová, Mišuta 721//13/5, SR

- Bohuslav Hrebeň, J. Roháča 907/11, 971 01 Prievidza

- Radoslava Kováčová,  J. I. Bajzu 817/3, 971 01 Prievidza

- Ing. Peter Bielik, J. I. Bajzu č. 817/5, 971 01 Prievidza

- Blažena Kyseľová, J. I.  Bajzu 5/7,, SR

- Jozef Tokár,  J. I. Bajzu 5/8

- Milan Naštický, J. I. Bajzu 5/10, SR

- Ivana Naštická, J. I. Bajzu 5/10, SR

- Silvia Cigléniová,  Znievska 3026/5, Bratislava, SR

- Kristína Hanzelová, Ľ. Ondrejova 843/6, 971 01 Prievidza

- Marek Hudec, A. Hlinku 901/2, Detva, SR

- Miriama Lenická, Poruba, č. 390, SR

- Oľga Némethová,   J. I. Bajzu 5/13, 971 01 Prievidza

- Katarína Šípošová, Ľ. Ondrejova 851/36,  971 01 Prievidza,SR

- Anton Mjartan, Bajzu 7/1, SR

- Jarmila Mjartanová, Bajzu 7/1, SR

- Ing. Jozef Mokrý,  E. M. Šoltésovej 722/1, 971 01 Prievidza

- Judita Pavlovičová, J. I. Bajzu 7/3, 971 01 Prievidza

- Otília Švihlová, J. I. Bajzu 7/4, SR

- Margita Švorcová, J. I. Bajzu 7/5, SR

- Jozef Talian, J. I. Bajzu 7/6, SR

- Antónia Talianová, J. I. Bajzu 7/6,, SR

- Jana Štefanová, J. I. Bajzu 818/7, 971 01 Prievidza, SR

- Peter Račko, J. I. Bajzu 7/8, 971 01 Prievidza

- Iveta Kocúrová, J. I. Bajzu 7/8, 971 01 Prievidza

- Janka Džubinská, Nábr. sv. Cyrila 362/43, 971 01 Prievidza

- Alžbeta Okresová, J. I. Bajzu 7/9, SR

- Václav Hrdý, J. I. Bajzu 818/7, 971 01 Prievidza

- Katarína kohútová, Morovnianska cesta  1790/11, 972 51 Handlová

- Ján Cmarko, J. I. Bajzu 7/13, SR

- Ľudmila Cmarková, J. I. Bajzu 7/13, SR

- Stanislav Zelenák, J. I. Bajzu 7/14, SR

- Marta Zelenáková, J. I. Bajzu 7/14, SR

- Mária Lupková, Obuvnícka 256/9, 971 01 Prievidza

- Helena Kotríková, J. I. Bajzu 9/2, SR

- Štefan Šimun, Ul. Na záhumní 430/6, 972 46 Čereňany, SR

- František Lezo, J. I. Bajzu 818/9, 971 01 Prievidza

- Martina Majorová, J. I. Bajzu 818/9, 971 01 Prievidza

- Oľga Pažická, J. I. Bajzu 818/9, 971 01 Prievidza

- Marcela Hamarová, Svätoplukova 4/5, Prievidza, SR

- Jana Škulcová, J. I. Bajzu 818/9, SR

- Mgr. Lucia Nikodémusová, Ul. Š. Králika 431/23, 971 01 Prievidza

- Mária Vyhlídalová,st.  J. I. Bajzu 818/9, 971 01 Prievidza

- Mária Vyhlídalová,ml.,  J. I. Bajzu 818/9, 971 01 Prievidza

- Ondrej Vyhlídal, J. I. Bajzu 818/9, 971 01 Prievidza

- Terézia Vyhlídalová, J. I. Bajzu 818/9, 971 01 Prievidza

- Monika Vyhlídalová, J. I. Bajzu 818/9, 971 01 Prievidza

- Viera Molleková, J. I. Bajzu 9/11, 971 01 Prievidza

- Anna Macová, J. I. Bajzu 9/12, SR

- Dagmar Ogoreková, Bajzu 818/9, 971 01 Prievidza

- Igor Bartoň, J. I. Bajzu 9/14

- Ing. Stanislav Oboňa, Oboňa – Statik, Priemyselná 12, 971 01 Prievidza

94.  verejná vyhláška  - z dôvodu  veľkého počtu účastníkov konania,  Vlastníkom  bytov a nebytových priestorov  obytného  domu  súpisné  číslo 30817, 30818,   v katastrálnom   území  Prievidza,  pozemok  parcelné  číslo  5088/1, 5088/2, sa stavebné povolenie    doručuje  verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška  musí byť        vyvesená po dobu 15 dní na úradnej      tabuly mesta   Prievidza.     Posledný    deň   tejto  lehoty   je   dňom   doručenia.

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa  § 117 ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb.   o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy  podľa § 5 písm. a)  zák. č.  608/2003 Z.z. o štátnej správe pre  územné plánovanie,  stavebný poriadok a bývanie  a o zmene a doplnení  stavebného zákona v znení neskorších predpisov v spojení  s § 27    ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  podľa § 66  a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o stavebné povolenie, takto rozhodol:

| Zmena stavby: | Stavebné úpravy bytu |
| --- | --- |

(ďalej len „stavba“)

pozostávajúca  z:

- vybúranie  jestvujúcich umakartových deliacich priečok hygienického  jadra,  realizácia nových murovaných deliacich priečok kúpeľne  a WC v pôvodnej dispozícii,   v rozsahu  podľa dokumentácie overenej stavebným úradom,  v tomto konaní,   položenie keramických dlažieb podlahy a obkladov stien,

- demontáž dverí a dvernej zárubne  z existujúceho dverného otvoru medzi miestnosťami spálňa a chodba bytu (miestnosť č. 2 a č. 4, v zmysle pôdorysu   7. obytného podlažia – skutkový stav),

- vybúranie  veľkoplošného dverného  otvoru do nosného betónového stenového panelu hrúbky 150 mm posledného obytného podlažia medzi  miestnosťami  kuchyňa a spálňa  bytu (miestnosť č. 3 a č. 2, v zmysle pôdorysu  7. obytného podlažia – skutkový stav),   Maximálne pílené rozmery otvoru sú 2400mm/2400 mm (šírka/výška).   Presná geometria  nového otvoru – v zmysle priloženej dokumentácie overenej stavebným úradom, v tomto konaní,

ďalšie stavebnotechnické riešenie stavebných úprav v zmysle  predloženej projektovej dokumentácie,   overenej stavebným úradom v tomto konaní,

sa podľa §  66 stavebného zákona  v  súlade  s  § 10 vyhl.č. 453/2000 Z.z.,  ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Zmena stavby sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje na dobu neurčitú.

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky :

- Umiestnenie stavby ( bytu ) je dané umiestnením bytového domu v zmysle kópie z katastrálnej mapy mapový, č. zák. 6029/13,   vyhotovenej Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, dňa 01.10.2013.   Stavebno-technické riešenie bude v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, vyhotovenej  pod názvom „Statické vyjadrenie k stavebným úpravám“,    Ing. Stanislavom Oboňom, (autorizovaný stavebný inžinier, statika stavieb č. osv. 1358*A*3-1), OBOŇA – STATIK, Priemyselná 12, 971 01 Prievidza, dňa 24.09.2013, overenej stavebným úradom, v tomto konaní.

- Navrhovaná zmena stavby bytu nevyžaduje nové napojenie na  prípojky inž. sietí ani na miestne rozvody,  ktoré sú jestvujúce.

- Zmena stavby bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto stavebného  povolenia pre stavebníka, vlastníka stavby, ak  nie je stavebníkom a pre stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy  týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a  dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.  Rešpektovať

vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti  práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

- Dodržať príslušné ust. § 48 a nasl. stavebného zákona, vyhl.č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy STN.

- Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby, určený výberovým konaním. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať zhotoviteľ.

Stavebník je  povinný podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona  do 15 dní po ukončení výberového konania  na  zhotoviteľa  stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) stavebnému úradu.

- Stavebník  zabezpečí  stavenisko  pred  vstupom cudzích  osôb  na  miesta, kde  môže  dôjsť k ohrozeniu života  alebo zdravia a  jeho  označenie  ako  staveniska s  uvedením potrebných  údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať podmienky určené ust. § 43i stavebného zákona.

- Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom                         č. 90/1998 Z.z..  Na  stavbe musí  byť  vedený  stavebný denník,  v súlade            s ust.   § 46d stavebného zákona. Stavenisko bude v byte stavebníka.

- Dodržať  Nariadenie vlády SR č. 369/2006  Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- Stavba bude dokončená najneskôr do   31.12. 2015. O predĺženie doby  uskutočňovania stavby treba vopred  požiadať stavebný úrad.

- Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie  stavby.

- Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených  obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia

na napojenie na tieto  siete, na dodržiavanie príslušných technických  predpisov,          prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na

komplexnosť  stavby a zariadenie staveniska:

- dodržať  bezpečnostné a požiarne  predpisy, čistotu v spoločných priestoroch,

- pri prestavbe nezasahovať do  spoločných rozvodov inž. sietí,

- stavebník musí počas vykonávania stavebných prác dbať, aby čo najmenej rušil  užívanie bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, aby nevznikli  škody, ktorým možno zabrániť,

- rešpektovať podmienky pri prestavbe v bytovom dome, určené v schválených stanovách a určené správcom,

- v prípade nutnosti spodrobniť statický výpočet na vyhotovenie zmeny stavby, v súlade s ust. § 66 stavebného zákona,

-  zabezpečiť zhodnotenie  resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať  s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001  Z.z. o odpadoch a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Doklady o odovzdaní odpadov predložiť ku kolaudácii stavby.

- Dodržať podmienky statického vyjadrenia k stavebným úpravám,  overené  stavebným

úradom v tomto konaní, ktoré  vypracoval Ing. Stanislav Oboňa, OBOŇA – STATIK, Priemyselná 12, 971 01 Prievidza, dňa  24.09.2013:

1.  Vybúranie  umakartových deliacich priečok bytového jadra je možné zrealizovať bez  prídavných  statických opatrení. Vymurovanie  nových deliacich priečok  je možné za podmienky, že  nové deliace priečky budú zhotovené ako murované z pórobetónových tvárnic (Ytong, Porfix) hrúbky 75 mm a 50 mm.

2.  Demontáž dverí  a zárubne je možné zrealizovať  bez prídavných statických opatrení. Zamurovanie otvoru zhotoviť murivom z pórobetónových tvárnic (Ytong, Porfix) hrúbky 150 mm.

3.    Vybúranie otvoru do nosného stenového panelu stavby je možné zrealizovať na základe výsledkov kontrolného statického prepočtu za nasledovných podmienok:

-presné dodržanie dispozície  osadenia otvoru do konkrétneho stenového panelu podľa priloženej dokumentácie,

- dodržanie predpísaných geometrických  rozmerov  píleného otvoru   > šírka 2400mm,   výška 2400 mm,

- v zodpovedajúcich stenových paneloch v podlaží   pod realizovanou úpravou                (6. obytné podlažie) neboli zrealizované žiadne nevyhovujúce  stavebné úpravy   alebo iné kolidujúce búracie zásahy do  nosného systému. Taktiež v týchto konštrukciách  neboli zistené žiadne statické poruchy,

- vybúranie otvoru je možné zrealizovať po zameraní a vykreslení  na stenu  postupným vypílením  po kusoch adekvátnej hmotnosti. Otvor nie je  možné odvŕtať, len vypíliť.  Predpísaný búraný objem betónu  je 0,64 m3. Hmotnosť búraného objemu betónu je 1530 kg,

- vybúraný otvor je nutné  zabezpečiť vloženým oceľovým podporným rámom R, v rozsahu a technológii podľa  priloženej dokumentácie. Dielčie prvky rámu  premerať  na stavbe  podľa skutkových rozmerov vypíleného otvoru. Následne  pomocou  lepených  kotiev  HILTI  nakotviť do podlahy a parapetu  úložné platne 1 a potom postupne po prvkoch vyzvárať celý rám,

- pred samotnou realizáciou  pílenia otvoru je nutné jestvujúcu stropnú konštrukciu obojstranne od nosného stenového panelu  montážne podoprieť. Montážne  podopretie stropu je možné odstrániť až po  ukončení  zámočníckych prác  na podpornom         ráme R.

Predpis k riešeniu  elektroinštalácie v byte (zmeny existujúcej, nová elektroinštalácia):

V prípade zásahov do rozvodov elektroinštalácie, resp. v prípade zhotovenia novej elektroinštalácie  v byte je povinné v maximálne  možnej miere  využívať pôvodné  prestupy  a drážkové vybratia v stenových a stropných paneloch. Len v minimálnom nutnom rozsahu  je povolené robiť nové drážky, alebo kapsy do  existujúcich nosných konštrukcií. V týchto prípadoch je nutné dodržať  nasledovné opatrenia:

- Zvislé rozvody  elektroinštalácie: realizovať  v betónových stenových paneloch  - z dôvodu ich podrezania  je zakázané realizovať  vodorovné drážky, sú povolené len drážky zvislé,  smerujúce  k podlahe a to v minimálne nutnom rozsahu. Maximálna hĺbka drážky je 10 mm.

- Vodorovné rozvody  elektroinštalácie:  v zostatkových prípadoch je povolené v rámci nosných  stropných panelov bytu (úroveň podlahy)  zhotoviť  doplnkové  pozdĺžne  a priečne drážky, ale  len v tesnej blízkosti stenových panelov (do vzdialenosti 100 mm od nosnej steny). Drážky zhotoviť do   max. hĺbky  10 mm. Je zakázané  rezať drážky naprieč miestnosťami (v bytoch nie sú zhotovené  podlahy a takéto drážky zásadne oslabujú  dotknutý nosný stropný panel). Taktiež je zakázané zhotovovať drážky pri obvodovom plášti stavby (voľný okraj stenového panela). Ak sú v byte navrhnuté  stropné  podhľady je možné  vodorovné rozvody realizovať aj v rámci podhľadu.

Počas stavebných a búracích  prác je nutné klásť dôraz  na minimalizáciu otrasov a rázov.

Možnosť realizácie stavebných úprav vyplynula jednak  zo statického prepočtu, jednak z osobnej obhliadky projektanta  statiky a z vizuálneho zhodnotenia  skutkového stavu nosných konštrukcií v dotknutom byte  a v podlaží pod navrhovanou úpravou.   Uvedené stavebné úpravy za predpokladu dodržania predpísaných opatrení sú v súlade so zachovaním vyhovujúcej statickej funkcie dotknutých nosných  konštrukcií, objektu ako celku a je možné ich zrealizovať.

- Okresný úrad v Prievidzi, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-Z/2013-00333,  zo dňa 30.10.2013:

Zabezpečiť  zhotovenie, resp.  zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať  s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad  o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.

Dokončenú stavbu prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na    základe kolaudačného rozhodnutia.

Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh  stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

O d ô v o d n e n i e:

Stavebník  Ján Lukáč, bytom  972 29 Čavoj č. 17,   podal dňa  02.10.2013, s doplnením dňa 28.10.2013  na tunajšom  úrade  žiadosť o stavebné povolenie na  zmenu stavby „Stavebné úpravy  bytu“    č. 13,  Ul.  I. Bajzu, č. 3,  bytový  dom súp. č.  30817, 30818,    v katastrálnom území  Prievidza,  pozemok parcelné číslo  5088/1, 5088/2.

Podľa  ust. § 39a, ods. 3, písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavebnú úpravu rozhodnutie o umiestnení stavby  nevyžaduje.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Na základe vyššie uvedeného mesto Prievidza,  ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 61  stavebného zákona  oznámil dňa 30.10.2013 začatie stavebného  konania dotknutým orgánom  a známym  účastníkom konania a súčasne  § 61 ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. stavebný zákon,     nakoľko mu boli  dobre známe pomery staveniska a žiadosť  poskytovala    dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny  stavby, upustil  od miestneho zisťovania a ústneho  pojednávania.      Účastníci konania mohli  svoje námietky k návrhu uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, a poučil ich, že v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.   V rovnakej lehote mohli  oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v mieste stavby.  V prípade, ak  niektorý z orgánov štátnej správy potreboval na riadne posúdenie dlhší čas,      mohol  požiadať tunajší stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím.     Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil  svoje stanovisko      k povoľovanej         stavbe,      podľa § 61  ods. 5 stavebného zákona číslo 50/1976 Zb.,   má sa za to,  že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.    Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zmenu stavby   s veľkým počtom  účastníkov konania, stavebný úrad oznámil začatie  účastníkom stavebného konania podľa ustanovenia  § 61 ods. 4  stavebného zákona verejnou vyhláškou.

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú  žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk  uvedených v ustanoveniach  §  62 a § 63 stavebného zákona,    prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi  štátnej správy a zistil, že uskutočňovaním stavebných úprav v predmetnom  byte nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V   lehote určenej  na    uplatnenie   námietok a pripomienok  v oznámení o začatí stavebného konania k podanému  návrhu,  neoznámili  stavebnému úradu   svoje stanovisko   ostatné orgány štátnej správy,  správcovia inžinierskych sietí  a účastníci konania.

V súlade s ustanovením § 61 ods. 5) stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej  alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  V rámci stavebného konania neboli účastníkmi konania  uplatnené  žiadne  pripomienky.

Na základe vyššie uvedeného a predložených vyjadrení  nenašiel stavebný úrad  v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Projektant stavby:   Ing. Stanislav Oboňa, (autorizovaný stavebný inžinier, statika stavieb č. osv. 1358*A*3-1), OBOŇA – STATIK, Priemyselná 12, 971 01 Prievidza.

Rozpočtové náklady stavby:  10 000 €.

Stavebník  podľa zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  zaplatil  správny poplatok  vo výške  100 €  v hotovosti   na účet mesta Prievidza.

Po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia všetkým účastníkom konania a pokiaľ nebude podané odvolanie môže stavebník požiadať stavebný úrad o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené  začatie  prác na stavbe.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu   môžu účastníci konania podať odvolanie  podľa § 54 zákona č.  71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov v lehote 15 dní odo dňa  doručenia tohto rozhodnutia  podaním na mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa § 247 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku, v znení neskorších predpisov iba po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta

zastúpená zamestnancom

Mgr. Editou Mrázovou

na základe poverenia č. 1.2-2460-2011/130901

Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad:

- stavebným úradom overená projektová dokumentácia v stavebnom konaní

Rozhodnutie sa doručí:

- Stavebník – žiadateľ

- Ostatným účastníkom, tak ako sú uvedení  vo výrovej časti tohto rozhodnutia

- Mesto  Prievidza, zast. primátorkou mesta, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza

- Okresný úrad v Prievidzi, odbor  starostlivosti o životné prostredie,  orgán  dpadového hospodárstva, Dlhá ul. č. 3, 971 01 Prievidza

- a/a (do spisu)