MESTO   PRIEVIDZA

Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

____________________________________________________________________________

Značka: 2.4.3-01-5067-2012                                                                       Prievidza 16.03.2014

2.4.3-01-173-2013

Vybavuje: Ing. Tomanová

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

R o z h o d n u t i e

| #### Navrhovateľ | Elektroenergetické montáže, a.s. zast. LEXEL s.r.o. |
| --- | --- |
| sídlo | Pri Rajčianke2926/10, 010 01 Žilina Partizánska č. 94, 974 01 Banská Bystrica |

(ďalej len navrhovateľ)

podal dňa 03.07.2012, po prerušení 19.07.2012 a 10.09.2012, doplnení 15.05.2013, 10.06.2013,   návrh na vydanie rozhodnutia  o umiestnení

| stavby | Prievidza – Bojnická vyvedenie výkonu z TS Tallo |
| --- | --- |

Účastníci konania:

1.    Elektroenergetické montáže, a.s., Pri Rajčianke 2927/10, 010 01 Žilina

2.    LEXEL s.r.o., Partizánska 94, Banská Bystrica

3.    Mesto Prievidza zast. primátorkou

4.    Peter Štepánek, s.r.o., Cesta V. Clementisa č. 388/24, Prievidza

5.    RNDr. Mária Andrisová, Bojnická cesta 4, Prievidza

6.    Ing. Viera Andrisová, Bojnická cesta 4, Prievidza

7.    Ing. Stanislava Kašubová, Cigeľ č. 228

8.    Lenka Matejková, Porubská cesta  č. 17, Kanianka

9.    Zberné suroviny, a.s., Kragujevská č. 3, Žilina

10.  Ing. Stanislav Gatial, Ulica J. Červeňa 644/12, Prievidza

11.  Eugen Tallo, ul. S. Chalupku č. 659/33, Bojnice

12.  Ing. Marián Stopka, Ulica A. Škarvana č. 36/2, Prievidza

13.  ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o., Bojnická cesta č. 5, Prievidza

14.  Ing. Milan Svitek, Partizánska 94, 974 01 Banská Bystrica

15.  DREGO, s.r.o., Ulica J. Červeňa č. 8, Prievidza

16.  BALE, spol. s r.o., Ulica G. Švéniho č. 6, Prievidza

17.  Doc. Ing. Matilda Drozdová, PhD., Ľubľanská č. 2981/4, Žilina

18.  Ing. Vladimír Drozd, Pod hôrku č. 4, Prievidza

19.  Združenie – Informačné centrum mladých Prievidza, Tenisová ulica č. 25, Prievidza

20.  Ing. René Miškovič, Krajná ulica č. 14, Prievidza

21.  JUDr. Vladimír Štrbík, Mojmírova ulica č. 8/2, Prievidza

22.  Soňa Štrbíková, Mojmírova ulica č. 8/2, Prievidza

-  2  -

23.  Dušan Pračko, Ulica A. Bednára č. 712/1, Prievidza

24. verejná vyhláška – pre ostatných  vlastníkov a účastníkov. Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mesto  Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení  zmien a doplnení,  (ďalej iba „stavebný úrad“),  príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov  (ďalej len stavebný zákon)   posúdil predložený návrh  podľa § 35 a ďalších  stavebného, § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa  § 46 a nasl. zákona  71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon),  na základe tohto posúdenia  podľa § 39a  stavebného  zákona vydáva rozhodnutieo umiestnenízmenystavby:

Prievidza – Bojnická vyvedenie výkonu z TS Tallo

v katastrálnom území Prievidza, na parc. č. . 3717/1, 3796/4, 1184/2, 1184/53, 3676/1, 3670/2, 1184/60, 3671/1,  – NN kábelová prípojka smer Bojnická cesta, pozemky parc. č.  3671/1, 3677, 3673/1, 3681, 1157/2, 1160/1 – NN prípojka skrúcaný vzdušný 1 kV kábel Bojnická cesta, pozemok parc. č. 1149/1 – NN prípojka skrúcaný vzdušný 1 kV kábel Ulica Ľ. Štúra, pozemok parc. č. 1153/1 - NN prípojka skrúcaný vzdušný 1 kV kábel Ulica A. Sládkoviča.

Navrhovaná stavba pozostáva:

-   Navrhované členenie stavby:

- SO – 01   NN kábelová prípojka smer Bojnická ulica dl=266 m

- SO – 02   NN prípojka skrúcaný 1kV kábel Retilens ul. Ľ. Štúra dl=30m

- SO – 03   NN kábelová prípojka Sládkovičova ul. dl=105 m

- SO – 04   NN kábelová prípojka Bojnická ulica smer centrum dl=105+ 95m.

Popis návrhu:

- Projekt rieši napojenie Bojnickej ulice po plánovaný kruhový objazd s tým že podzemný kábel NN končí v skrini pri existujúcom betónovom stĺpe pri terajšej križovatke,

- Ostatné vývody od tohto stĺpa budú vedené vzduchom izolovaným vodičom po existujúcej vzdušnej sieti smerom k objektu Tallo (Štúrova ulica) , na Sládkovičovu ulicu ako aj Bojnickú ulicu ako náhrada za existujúce holé vodiče. Čiže bude sa ukladať nový NN kábel len na ulici za Depom, ostatné bude vedené vzduchom po existujúcej vzdušnej sieti bez zásahu do chodníkov a cesty na Bojnickej ulici.

- Vzhľadom na skutočnosť že je postavená nová trafostanica (vlastník p. Štepánek – parc. č. 3765/2 ), je potrebné z nej vyviesť dva káble pre Bojnickú ulicu ako aj hlavne pre napojenie Tallo k existujúcemu betónovému stĺpu ( prvý projekt).

NN káblové vedenie bude podzemné vedenie uložené pod chodníkom v plastovej chráničke, ktorá sa bude ukladať do telesa chodníka krtkovaním, čiže mikrotunelážou v hĺbke 70 cm, bez narušenia chodníka. Nové vedenie NN nebude vzdušné vedenie ale podzemné káblové vedené od novej blokovej TS.

Umiestnenie  stavby je vyznačené v grafickej prílohe  územného rozhodnutia.

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje  spracovala oprávnená osoba: LEXEL s.r.o., Ing. Milan Svitek, Partizánska 94, Banská Bystrica.

- 3  -

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

- Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:

Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta Prievidza, čiastočne je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu, nenachádza sa  v chránenej časti krajiny.

- Súlad urbanistického a architektonického  riešenia stavby s okolitým                                         životným prostredím:

Projektová dokumentácia rieši vonkajšie rozvody pre rozšírenie NN z dôvodu napojenia polyfunkčného objektu.

- Polohové a výškové umiestnenie stavby:

Stavba bude umiestnená podľa situácie overenej v tomto konaní.

- Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania:

- Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi:

- zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- doklad o zneškodnení, resp. zhodnotení  odpadov predložiť ku kolaudácii stavby,

- v prípade výskytu zelene v mieste stavby je nutné postupovať v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v znení § 14 zákona č. 525/2003 o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň platí ustanovenie § 4 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu.

- Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Z 03, Prievidza:

- Trasa navrhovaných zemných elektrických káblových rozvodov NN, od navrhovanej trafostanice po prechod do zeleného pásu, križuje a ide v súbehu s trasou vybudovaného potrubia verejného vodovodu, jeho zariadeniami a prípojkami, ktoré žiadame plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005.

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušili ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

Pred zahájením výkopových prác navrhovaných zemných elektrických káblových rozvodov NN elektrickej prípojky požiadate pracovníka prevádzky vodovodu  v Prievidzi o presné vytýčenie potrubia verejného vodovodu, jeho zariadení, prípojok a o odsúhlasenie trasy káblových vedení.

Kontakt na pracovníka vodovodu – p. Marián Hudec, tel. 048/4327319, 0915723293.

Križovanie a súbeh navrhovaných zemných elektrických káblových rozvodov NN     s existujúcim potrubím verejného    vodovodu, jeho zariadeniami a prípojkami žiadame zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

- 4  -

V prípade, že budú zemné elektrické káblové rozvody NN realizovaná pretlakom, žiadame pred začatím prác sondou overiť hĺbku uloženia vodovodného  potrubia.

Pred obsypaním navrhovaných zemných elektrických káblových rozvodov NN     v miestach križovania a súbehu s potrubím verejného vodovodu, jeho zariadeniami a prípojkami, prizvete pracovníka prevádzky vodovodu  ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu potrubia verejného vodovodu, jeho zariadení, prípojok a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005.

O vytýčení potrubí verejného vodovodu, jeho zariadení, prípojok, o odsúhlasení trasy káblových vedení a o kontrole pred obsypaním zemných elektrických káblových rozvodov NN, v miestach križovania a súbehu s potrubím verejného vodovodu, jeho zariadeniami a prípojkami, žiadame vykonať zápisy do stavebného denníka.

Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú kópie zápisov do stavebného denníka o vytýčení potrubia verejného vodovodu, jeho zariadení, prípojok, o odsúhlasení trasy káblových vedení a  o kontrole pred obsypaním elektrických káblových rozvodov NN     v miestach križovania a súbehu s s potrubím verejného vodovodu, jeho zariadeniami a prípojkami.

- Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava:

- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu - vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. Na základe objednávky adresovanej na LCÚ Nové Mesto n/V. zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP-distribúcia, a.s., č.t. 032/6265645.

- V záujme predchádzania a poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s. od 1.4.2011 bezplatne vykonáva prvé vztyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m.

- Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podľa STN 736005, STN 38 6413, STN 386415 a  zákona č. 251/2012Z.z.

- Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od osi plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.

- Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, žiadame prizvať pracovníka LCÚ N.M.n./Váhom  ku kontrole prác pred zakrytím či nedošlo k poškodeniu plynárenských sietí. Kontroly budú zaznamenané do Vášho stavebného denníka.

- V prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly (bod 5) má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP – distribúcia a.s., na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok.

- V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami vykonávaných prác, budú tieto práce zrealizované na náklady investora.

- Križovanie a súbeh riešiť  podľa ustanovení STN736005. Pri zistením nedodržania tejto normy nebude z našej strany poskytnuté kladné porealizačné vyjadrenie a budeme nárokovať od investora prekládku tohto zariadenia na jeho náklady.

- 5  -

- Slovak Telecom, a.s. Bratislava:

- na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie. Rešpektovať podmienky vyjadrenia č. 41997 11 Prievidza zo dňa 29.11.2011.

- UNIPA, spol. s r.o. Prievidza:

- Pred realizáciou stavby /zemných prác/ požadujeme presné vytýčenie nami spravovaných sietí. Na základe Vašej objednávky ich vytýči náš pracovník Mgr. Augustín Letavay, tel. č. 0915 496 623 alebo p. Ladislav Mikulič tel. č. 0915 843 208.

-  Pri výkopových prácach ste povinný dodržiavať ochranné pásmo o minimálnej vzdialenosti od nami spravovaných sietí podľa STN 73 6005.

-  Zemné práce v ochrannom pásme nami spravovaných sietí ste povinný realizovať ručne na každú stranu 0,5m.

-  Pri obnažení alebo križovaní nami spravovaných sietí ste povinný ešte pred zásypom prizvať nášho vyššie menovaného pracovníka ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu vedenia. Kontrola bude zaznamenaná do Vášho pracovného denníka.

-  V prípade zakrytia nami spravovaných sietí pred vykonaním kontroly, má realizátor stavby povinnosť na požiadanie vyššie menovaného pracovníka opätovne odkryť predmetné časti týchto sietí.

-  V prípade poškodenia vedenia, izolácie alebo spôsobenie poruchy, ktorá vznikla z titulu Vami vykonávaných prác, budete povinný odstrániť poruchu na Vaše náklady za účasti nášho pracovníka alebo nami schválenou firmou.

-  Realizátor stavby zodpovedá dvojročnou zárukou za poruchovosť v záujmovom území, kde vykonával zemné práce, pokiaľ nebude porucha spôsobená inou stranou.

- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Prievidza:

- Pred vydaním stavebného povolenia na ODI predložiť k odsúhlaseniu projekt dočasného dopravného značenia počas realizácie uvedenej stavby,

- Dočasné dopravné značenie bude umiestnené podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 9/2008 Z. z. v zmysle nových technických podmienok TP 02/2010 na umiestňovanie dočasného dopravného značenia,

- Práce realizovať na základe zvláštneho užívania pozemnej komunikácie (cesty I a samostatne III. triedy) v zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

g) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správa a údržba, Priemyselná 4, Prievidza:

-   vedenie NN rozvodov pozdĺž cestnej komunikácie cesty III/050062 viesť v priestore chodníka,

-    vedenie NN rozvodov križujúce cestnú komunikáciu III/050062 realizovať vzdušným rozvodom, pretláčaním pod cestnou komunikáciou bez zásahu do vozovky cesty III. tr. (štartovaciu a vyťahovaciu jamu umiestniť mimo vozovky cesty),

-    zároveň upozorňujeme stavebníka pri realizácii stavby na dodržanie ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení, ktoré sa týka povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, určenia použitia prenosného dopravného značenia a povolenia čiastočnej uzávierky cesty III. tr.,

-   žiadateľ je povinný písomne oznámiť správcovi komunikácie začatie a ukončenie stavebných prác ,

- 6  -

-   realizačné práce budú prebiehať pod dohľadom správcu komunikácie a budú písomne zaznamenané,

-   stavebný materiál neuskladňovať na cestnej komunikácii III. tr.,

-   pri realizácii stavby prípadné poškodenie alebo znečistenie cesty III. tr. odstrániť okamžite na vlastné náklady a zároveň okamžite na vlastné náklady a zároveň okamžite pozastaviť práce, ktoré vedú k tomuto znečisťovaniu,

-   o prípadnom poškodení a znečistení cestnej komunikácie III. tr. bezodkladne informovať správcu komunikácie,

- Za prípadne vzniknuté škody tretím osobám počas prác na ceste SC TSK, SaÚ Prievidza nepreberá zodpovednosť,

- SC TSK, SaÚ Prievidza má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej projektovej dokumentácie.

- Obvodný pozemkový úrad v Prievidzi:

- súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:

- Čo najmenej narušovať organizáciu poľnohospodárskej pôdy.

- pred začatím stavebných prác – výkopovej ryhy na uloženie kábla  vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodársku pôdy do fyziologicky účinnej  hĺbky - 20 cm a uložiť na dočasnú skládku v manipulačnom pruhu pozdĺž okrajov výkopu na pozemku. Pri manipulácii so skrývkou je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k jej znehodnoteniu premiešaním s menej kvalitnou zeminou z podložia, znečisteniu alebo inému znehodnoteniu. Ak je pozemok zaburinený, je vhodné pred vykonaním skrývky odstrániť rastlinný kryt chemicky alebo mechanicky.

- Po ukončení stavebných prác skrývkovú zeminu nahrnúť späť v poradí – najskôr podornica a potom ornica. Zeminu rozprestrieť v rovnomernej hrúbke tak, aby nedošlo k nadmernému zhutneniu pôdy (napr. rozprestrením mokrej skrývkovej zeminy).

Biologická rekultivácia – obnova fyzikálnych, chemických a biologických vlastností poľ. pôdy bude nasledovať po ukončení technickej časti rekultivácie a to osiatím trávového semena.

- Ukončenie prác – použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely písomne oznámiť tunajšiemu úradu v termíne do 15 dní od ukončenia. Následne bude nehnuteľnosť slúžiť na zámer, na ktorý bola dočasne odňatá.

- Práce na pozemkoch vykonávať tak, aby na poľnohospodárskej pôde a kultúrach došlo k čo najmenším škodám.

- Železnice SR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Bratislava:

- Dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na posúdenie cestou ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava, ktoré súčasne poskytuje informácie o prípadnej existencii sietí v správe ˇŽSR. S dokumentáciou požadujeme predložiť Jednotnú železničnú mapu /JŽM M=1:1000/ a snímku z katastrálnej mapy so zakreslením všetkých súčastí navrhovanej stavby, s okótovaním najmenšej vzdialenosti stavby od osi krajnej koľaje a s vyznačením kilometrickej polohy v staničení železničnej trate. JŽM je možné zakúpiť na Železničnej geodézii, Železničiarska 1, Bratislava.

- Stavba nesmie bez súhlasu ŽSR žiadnou časťou zasahovať na pozemky v správe ŽSR.

- ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník nemá nárok na dodatočné úpravy zo strany ŽSR z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv budúcej trakcie a pod.),

- 7  -

- Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 2925/2013/SŽTS zo dňa 9.7.2013,

- Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD,

- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení,

- Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,

- ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník si nebude nárokovať dodatočné úpravy zo strany ŽSR z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov,

- Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Prievidza:

- Stavebník požiada včas o povolenie na zvláštne užívanie cesty III/050062,

- V prípade obmedzenia premávky pri realizačných prácach požiada stavebník o čiastočnú uzávierku komunikácie a určenie použitia prenosných dopravných značiek a zariadení na komunikácii.

- Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Prievidza:

1. Ul. A. Sládkoviča

- Dochádza ku križovaniu nového kábla s jestvujúcim primárnym rozvodom tepla vetvy B, C. Vzhľadom k tomu, že jestvujúci tepelný kanál je situovaný plytko pod úrovňou terénu, požadujeme križovanie realizovať pod tepelným kanálom,

  - Ul. Za depom

- Na danej ulici dochádza k súbehu primárneho tepelného rozvodu s novo navrhnutým káblovým vedením. Požadujeme, aby bolo dodržané ochranné pásmo primárnych tepelných rozvodov v zmysle zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (v zastavanom území 1 m na každú stranu od bočnej steny tepelného kanála).

- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava:

- Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať ÚRŽD (teraz Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody č. 6, 810 05 Bratislava) o vydanie súhlasu – záväzného stanoviska ku stavbe, ktorá má byť zriadená v ochrannom pásme dráhy a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe.

- JUDr. Vladimír Štrbík a manž. Soňa, Mojmírova ulica č. 8/2, Prievidza:

- V stanovisku je vyjadrený nesúhlas, aby bol 1 kV kábel umiestnený či už vzdušným vedením nad pozemkami resp. podzemným vedením na pozemkoch parc. č. 3713/1 a 3712/1, ktoré sú v ich vlastníctve.

Ostatné podmienky:

- upozorňujeme na § 4zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý ukladá, že pri vykonávaní činnosti, ktorou sa môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy,alebo ich biotopy, je povinnosť postupovať tak, aby nedochádzalok ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniua ničeniu, ako aj § 3zákona č. 543/2002 Z.z. o opatrení na zmiernenie  narušenia  ŽP,

- 8  -

- pred začatím stavebných prác požiadať správcov všetkých inžinierskych a technických  sietí o presné vytýčenie ich zariadení  a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek  a platných  predpisov a noriem,,

-    stavebník je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach a právom chránených záujmoch vlastníkov dotknutých nehnuteľností, ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba, povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu,

-   nakoľko pri stavebných prácach na rozšírení NNK dôjde ku zásahom do miestnych   komunikácií, chodníkov, príp. do verejnej zelene, pred začatím stavebných prác je potrebné požiadať o rozkopávkové povolenie na príslušnom oddelení mesta Prievidza.

-  k vydaniu  kolaudačného rozhodnutia je potrebnépredložiťpotvrdeniespoločnostiTSMP, spol. s r. o., Prievidza o odovzdaní zamerania stavby v digitálnom tvare.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť,  nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná  žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e:

Navrhovateľ Elektroenergetické montáže, a.s., Pri Rajčianke 2927/10, 010 01 Žilina zast. LEXEL, s.r.o., Ing. Milan Svitek, Partizánska 94, 974 01 Banská Bystrica podal  dňa 03.07.2012, po prerušení a doplnení  dňa 09.08.2012,  na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  „ Prievidza – Bojnická vyvedenie výkonu z TS Tallo  “ v kat.  území  Prievidza     na pozemkoch  parc. č. 3717/1, 3796/4, 1184/2, 1184/53, 3676/1, 3670/2, 1184/60, 3671/1,  – NN kábelová prípojka smer Bojnická cesta, pozemky parc. č.  3671/1, 3677, 3673/1, 3681, 1157/2, 1160/1 – NN prípojka skrúcaný vzdušný 1 kV kábel Bojnická cesta, pozemok parc. č. 1149/1 – NN prípojka skrúcaný vzdušný 1 kV kábel Ulica Ľ. Štúra, pozemok parc. č. 1153/1 - NN prípojka skrúcaný vzdušný 1 kV kábel Ulica A. Sládkoviča.

Dňom podania bolo začaté územné konanie.

Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania  a vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu, stavebný úrad oznámil začatie konania verejnou vyhláškou.

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný zákon), v súlade s ust. § 36   stavebného zákona  oznámilo dňa 09.08.2012 začatie územného  konania dotknutým orgánom  a známym  účastníkom konania a súčasne nariadilo k prerokovaniu  návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 04.09.2011. Na základe výsledkov ústneho pojednávania a doložených stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov vyplynulo, že návrh a projektová dokumentácia nie je v súlade s odsúhlasenou prestavbou križovatky ulíc Bojnická cesta a Ulice za depom. Súčasne účastníci konania vyjadrili nesúhlas s navrhovaným riešením.

- 9  -

Stavebný úrad preto konanie prerušil a vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu.

Navrhovateľ dňa 15.05.2013 návrh doplnil a súčasne doložil projektovú dokumentáciu, v ktorej došlo ku zmene umiestnenia navrhovaných káblových prípojok, ako i TS:

- NN rozvádzač blokovej TS EH8 D.1 22/0,4 kVA je navrhnutá na Ulici za depom (parc. č. 3798/8 – za predajňou ovocia a jabĺk),

- dva nové 1kV káble 2x(3x240+120mm²) AYKY v dĺžke 265m sú navrhnuté z NN rozvádzača blokovej TS do novej istiacej a rozpojovacej skrine SR 7.2 umiestnenej vedľa existujúceho betónového stĺpa č. 5 na Bojnickej ceste (oproti herni RoyalAdmiral). Nové dva káble budú z blokovej TS vyvedené cez káblový otvor betónovej steny TS popod parkovisko predajne jabĺk smerom k chodníku na Ulici za depom. V dĺžke 100 m budú nové káble vedené popod chodník, popod prístupovú cestu Tenisovej ulice až po zelený pás parc. č. 3676/1 popred dva rodinné domy až po exist. stožiar verejného osvetlenia.

Ďalej v zelenom páse bude realizovaný ručný výkop popod nový plánovaný chodník nového kruhového objazdu až po Bojnickú cestu až k existujúcemu dvojitému stĺpu DB č. 5 pred Royalclub,

- z novej istiacej a rozpojovacej skrine 1.SR7.2 p.b. č. 5 sa realizuje odbočenie novým podzemným káblom do Ulice A. Sládkoviča. Nový kábel bude vedený zo začiatku v súbehu s dvojicou NN káblov od TS Ulica za depom, bude križovať Bojnickú cestu (oproti Predajni Rybárske potreby) na druhú stranu a bude pokračovať popod chodník do Ulice A. Sládkoviča,

- z novej istiacej a rozpojovacej skrine pre DB 2SR 4.2 Ulica A. Sládkoviča bude realizované odbočenie smerom Bojnická cesta – centrum mesta, nová istiaca skriňa3SR 4.2 bude umiestnená na pozemku parc. č. 1157/2 (ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o.), pokračovať bude v chodníku Bojnickej cesty do novej istiacej skrine 4SR5.1 na pozemku parc. č. 1160/1v k.ú. Prievidza (BALE, spol. s r.o., Prievidza), nová prípojka vedená zemou do objektu na pozemku parc. č. 1162 v k.ú. Prievidza,

- SO-05  Demontáž NN vzdušných vedení pre stavbu kruhového objazdu.

Mesto Prievidza, odd. stavebného poriadku oznámilo dňa 20.05.2013 doplňujúce ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním  na deň 14.06.2013.

Na vyššie uvedenom ústnom pojednávaní spojenom s miestnym šetrením predložili účastníci konania, Ing. Stanislav Gatial, Ing. Vladimír Drozd, René Miškovič a RNDr. Mária Andrisová pripomienky k navrhovanému riešeniu. Súčasne navrhovateľ doplnil dňa 28.11.2013 návrh o stanovisko Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s., Ulica G. Švéniho 3H, Prievidza a návrh:

Návrh je rozdelený na  dva projekty:

1. Prvý projekt rieši napojenie Bojnickej ulice po plánovaný kruhový objazd s tým že podzemný kábel NN končí v skrini pri existujúcom betónovom stĺpe pri terajšej križovatke,

- Ostatné vývody od tohto stĺpa budú vedené vzduchom izolovaným vodičom po existujúcej vzdušnej sieti smerom k objektu Tallo (Štúrova ulica) , na Sládkovičovu ulicu ako aj Bojnickú ulicu ako náhrada za existujúce holé vodiče. Čiže bude sa ukladať nový NN kábel len na ulici za Depom, ostatné bude vedené vzduchom po existujúcej vzdušnej sieti bez zásahu do chodníkov a cesty na Bojnickej ulici.

- 10  -

- Druhý projekt rieši kruhovú križovatku s tým že vzdušné vedenia na Bojnickej ceste sa uložia do zeme , keď sa bude realizovať križovatka , pretože betónový  stĺp  t. č. pri križovatke sa bude musieť demontovať a keď bude rozkopaná Bojnická ulica, uložia sa vzdušné NN vedenia do zeme. To je ten projekt, ktorý sa  riešil s pozvaným účastníkmi.

- Vzhľadom na skutočnosť že je postavená novú trafostanicu (u p. Štepánka), je potrebné z nej vyviesť dva káble pre Bojnickú ulicu ako aj hlavne pre napojenie Tallo k existujúcemu betónovému stĺpu ( prvý projekt).

Na základe doplneného pozmeneného návrhu odd. stavebného poriadku oznámilo dňa 12.12.2013 začatie doplňujúceho územného konania a súčasne nariadilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13.01.2014.

Navrhovateľ v súvislosti so stanoviskom JUDr. Vladimírom Štrbíkom s manž. Soňou, Mojmírova ulica č. 8/2, Prievidza zo dňa 09.01.2014 uviedol: NN káblové vedenie bude podzemné vedenie uložené pod chodníkom v plastovej chráničke, ktorá sa bude ukladať do telesa chodníka krtkovaním, čiže mikrotunelážou v hĺbke 70 cm, bez narušenia chodníka. Nové vedenie NN nebude vzdušné vedenie ale podzemné káblové vedené od novej blokovej TS. Navrhované káblové vedenie je navrhnuté pod chodníkom, pozemky sú vo vlastníctve mesta Prievidza.

Stanoviská dotknutých orgánov  a správcov  jestvujúcich sietí  technického vybavenia územia k návrhu na umiestnenie stavby nie sú záporné ani protichodné, súlad s platnou ÚPN  mesta Prievidza bol doložený v stanovisku mesta Prievidza. Na podklade vyššie uvedených skutočností stavebný úrad dospel k záveru, že nebolo preukázané, že by došlo nad mieru primeranú pomerom k obmedzeniu alebo ohrozeniu práv  a oprávnených záujmov účastníkov konania.

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány, správcovia inžinierskych  sietí a účastníci konania:  Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi,  SPP OZ Prievidza, StVPS, a.s. Z 03  Prievidza, SSE, a.s. Žilina,  ST, a.s. Prievidza, Mesto Prievidza, zast. primátorom,   ŽSR Bratislava, Obvodný pozemkový úrad Prievidza a ďalší. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté  do podmienok  tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 stavebného  zákona  a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti  o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov a preskúmal súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou Územný plán ÚPN M Prievidza.

Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na stavbu užívanú osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, predpisom,  ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických  zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody  a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany  poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu,  ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.

Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: LEXEL s.r.o., Ing. milan Svitek, Partizánska 94, Banská Bystrica

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 16,50 €.

- 11  -

Stavebný úrad potvrdí právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky.

Odvolanie má odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa  § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní v znení neskorších právnych predpisov v lehote 15 dní  odo dňa doručenia tohto rozhodnutia podaním na mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01  Prievidza.   Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa § 247 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku, v znení neskorších predpisov iba po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta

zastúpená zamestnancom

Mgr. Editou Mrázovou

na základe poverenia č. 1.2-325-2012/74843

Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad:

-  situačný výkres podľa mapy katastra nehnuteľností so zakreslením umiestnenia stavby

Rozhodnutie sa doručí:

-     navrhovateľ

-     ostatní účastníci  konania v zmysle výrokovej časti tohto rozhodnutia

-     SPP, a.s., Prievidza

-     Slovak Telekom, a.s., Žilina

-     StVPS, a.s., Z 03 Prievidza

-     MD, výstavby a RR, Odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava

-     TSMP, s.r.o., Prievidza

-     PTH, a.s., Prievidza

-     verejná vyhláška – pre ostatných účastníkov a vlastníkov. Toto  rozhodnutie  musí  byť  vyvesené  na  úradnej  tabuli  po  dobu  15  dní  na  mieste obvyklom.  Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.