Mesto  Prievidza

Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

___________________________________________________________________________

Značka:  2.4.3-01-5982-2011                                                                   Prievidza  01.02.2012    Vybavuje: Ing. Tomanová

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

# STAVEBNÉ      POVOLENIE

| Stavebník | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza |
| --- | --- |

( ďalej len „stavebník“)

podal  dňa  24.05.2011, po prerušení a doplnení dňa 31.01.2012, na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby Rekonštrukcia zásobovania teplom okruhu VS 20 Prievidza   v kat.  území  Prievidza     na pozemkoch  parc. č. 5010, 4870/1, 5009/1, 4875/1, 4990/1, 4996/1, 5004, 4989, 5015.  V súlade s ust. § 39a, ods. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby  nevyžaduje (stavebné úpravy a udržiavacie práce).

Účastníci konania:

- Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

- Mesto Prievidza zastúpené primátorkou

- Okresné stavebné bytové družstvo, Prievidza družstvo, Ulica stavbárov 6, Prievidza

- MONAQ Leasing, a.s., Panská 13, 811 01 Bratislava

- LUDO, spol. s r.o., Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica

- SYSTHERM SK s.r.o., J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, Ing. Ivan Andrejčík

- BYTOS – správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o., Prievidza

8.   Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou.    Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnení ( ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 66,  § 117, ods. 1  a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o stavebné povolenie, takto rozhodol:

| Zmena stavby | Rekonštrukcia zásobovania teplom okruhu VS 20 Prievidza |
| --- | --- |

(ďalej len „stavba“)

-  2  -

pozostávajúca

- rekonštrukcia rozvodov tepla v okruhu VS 20 Prievidza. Predmetom akcie je zrušenie existujúcej centrálnej prípravy Úk a teplej vody na výmenníku VS20 a štvortrubkového rozvodu vo vykurovacích kanáloch zásobujúcich napojené objekty. Nanovo bude v trasách vykurovacích kanálov položené predizolované potrubie horúcovodu a v miestach vstupov do zásobovaných objektov bude osadená technológia kompaktnej odovzdávacej stanice,

- inštalácia 9 ks domových odovzdávacích staníc tepla:

  - Ulica J. Francisciho – s. č. 716, parc. č. 4994

  - Ulica Rad L. N. Tolstého – s. č. 715, parc. č. 4992

  - Ulica Ľ. Ondrejova – s. č. 729, 730, parc. č. 5001/1, 5001/2

  - Ulica E. M. Šoltésovej – s.č. 20724, 20725, parc. č. 5014

  - Ulica J. Francisciho – s. č. 20726, 20727, 20765, parc. č. 5008

  - Ulica Rad L. N. Tolstého – s. č. 719, parc. č. 4995

  - Ulica Ľ. Ondrejova – s. č. 728, parc. č. 5001/3

  - Ulica J. Francisciho – s. č. 512, 717, parc. č. 5011/1 a 5011/2

  - Ulica A. Mišúta – s. č. 20779, parc. č. 4870/2

podľa overenej  projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval SYSTHERM SK s.r.o., J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš,  Ing. Ivan Andrejčík, v kat. území  Prievidza,  parc.  č.  5010, 4870/1, 5009/1, 4875/1, 4990/1, 4996/1, 5004, 4989, 5015.   sa

p o v o ľ u j e.

Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako trvalá, na dobu neurčitú.

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky :

- Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie: stavba sa nachádza v zastavanom území mesta Prievidza, pozemok je rovinatý, nie je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu, nenachádza sa  v chránenej časti krajiny. Súlad urbanistického riešenia a architektonického  riešenia stavby s okolitým  životným prostredím: podľa predloženej projektovej dokumentácie.

- Polohové a výškové  umiestnenie stavby  sa nemení. Stavba je umiestnená na pozemkoch v kat. území  Prievidza,  parc. č. 5010, 4870/1, 5009/1, 4875/1, 4990/1, 4996/1, 5004, 4989, 5015 (viď projektová dokumentácia Pôdorys trasy Š 09 – Z14/13, Pôdorys trasy OE1-Z9, Pôdorys trasy OE2 – Š37) . Výšková úroveň stavby sa nemení.  Napojenie na pozemné komunikácie zostáva bez zmeny. Napojenie na siete technického vybavenia  sa nemení.

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,   ktorá je prílohou tohto stavebného  povolenia pre stavebníka stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy  týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a  dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.  Rešpektovať vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti  práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

- Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb  a príslušné technické normy.

-  3  -

  - Stavbu bude uskutočňovať:  zhotoviteľ stavby, určený výberovým konaním. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať  zhotoviteľ.  Stavebník je povinný podľa ust. § 62  odst.1 písm. d)  stavebného zákona do 15 dní  po ukončení výberového konania na zhotoviteľa  stavby, oznámiť jeho  meno (názov) a adresu (sídlo)   stavebnému úradu.

  - Stavebník  zabezpečí  stavenisko  pred  vstupom cudzích  osôb  na  miesta, kde             môže  dôjsť k ohrozeniu života  alebo zdravia a  jeho  označenie  ako  staveniska s  uvedením potrebných  údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať podmienky určené ust. § 43i stavebného zákona.  Na  stavbe musí  byť  vedený  stavebný denník,  v súlade s ust. § 46d stavebného zákona. Stavenisko bude na pozemku stavebníka.

  - Dodržať  Nariadenie vlády SR č.  510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako i ustanovenia zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  - Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred  požiadať stavebný úrad.

  - Stavebník je podľa ustanovenia §  66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona povinný   oznámiť stavebnému úradu začatie  stavby.

  - Skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby a vybudovanie lešenia na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, námestiach, chodníkoch a pod. nie je povolené. O povolenie na záber verejného priestranstva je nutné požiadať mesto Prievidza.

  - Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe  a užívaní stavby, na    plnenie požiadaviek uplatnených  obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy,   prípadne  požiadaviek vlastníkov sietí a  zariadení verejného dopravného technického  vybavenia  na  napojenie na  tieto  siete, na dodržiavanie príslušných technických       predpisov,  prístup  a  užívanie  stavby osobami  s  obmedzenou  schopnosťou pohybu

a orientácie, na  komplexnosť  stavby a zariadenie staveniska:

a) Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi (OH, ŠVS, OPK):

- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadu predložiť ku kolaudácii stavby.

- V Prípade nevyhnutného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza.

- Dodržať povinnosť ustanovenú § 4 ods. 1 zákona (č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon), podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

- Rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyjadrenie prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, StVPS, a.s. zo dňa 19.04.2011 pod zn. 262-321/Šc-2011.

-  4  -

- Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie. Znečistenie odpadových vôd nesmie prekročiť limitné hodnoty znečistenia určené v kanalizačnom poriadku verejnej kanalizácie a v zmluve s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie o odvádzaní odpadových vôd.

b) Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru Prievidza:

Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

c) SSE – Distribúcia, a. s., Žilina:

- V predmetnej lokalite sa nachádzajú  podzemné káblové vedenia VN a NN. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme ako prílohu vyjadrenia.

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 656/04 Z. z. a príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE, a.s. Vám na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby (tel. 046/5256938). Nami priloženú situáciu žiadame predložiť pri vytyčovaní podzemných káblových vedení.

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

- Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

d) Slovak Telekom, a.s., Bratislava:

Rešpektovať podmienky vyjadrenia č. 22327 11 Prievidza zo dňa 7.4.2011, ktoré je prílohou tohto rozhodnutia.

e)  Orange Slovensko, a.s., Správca PTZ Orange Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o.:

Pri realizácii stavebnej akcie: Rekonštrukcia dodávky tepla okruhu VS-20 v k.ú. Prievidza dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Záujmovým územím prechádzajú PTZ ORANGE. Nutné vytýčiť. Križovanie vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ  Orange uložiť do chráničky, súbeh realizovať mimo ochranné pásmo PTZ Orange.

Rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku zn. BB – 0737/2011 zo dňa 10.05.2011.

f)   TEZAS, spol. s r. o., Prievidza:

Upozorňujeme, že realizáciu rozkopávky, uloženie potrubia a spätnú úpravu požadujeme vykonať tak, aby sa minimalizoval zásah do MK a mestskej zelene a bola umožnená prípadná údržba, resp. rekonštrukcia predmetnej MK v budúcnosti.

Pri realizácii požadujeme dodať situáciu s vyznačením vedenia prípadného opto kábla v digitálnej podobe pre uľahčenie výkonu údržby a výsadby novej zelene.

-  5  -

g)  UNIPA, spol. s r.o., Prievidza:

- Pred realizáciou stavby /zemných prác/ požadujeme presné vytýčenie nami spravovaných sietí. Na základe Vašej objednávky ich vytýči náš pracovník Mgr. Augustín Letavay tel. č. 0915 496 623 alebo p. Ladislav Mikulič tel. č. 0915 843 208.

- Pri výkopových prácach ste povinný dodržiavať ochranné pásmo o minimálnej vzdialenosti od nami spravovaných sietí podľa STN 736005.

- Zemné práce v ochrannom pásme nami spravovaných sietí ste povinný realizovať ručne na každú stranu 0,5m.

- Pri obnažení alebo križovaní nami spravovaných sietí ste povinný ešte pred zásypom prizvať nášho pracovníka  ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu vedenia. Kontrola bude zaznamenaná do Vášho pracovného denníka.

- V prípade zakrytia nami spravovaných sietí pred vykonaním kontroly /bod č. 4/, má realizátor stavby povinnosť na požiadanie nášho pracovníka opätovne odkryť predmetné časti týchto sietí.

- V prípade poškodenia vedenia, izolácie alebo spôsobenie poruchy, ktorá vznikla z titulu Vami vykonávaných prác, budete povinný odstrániť poruchu na Vaše náklady za účasti nášho pracovníka alebo nami schválenou firmou.

- Realizátor stavby zodpovedá dvojročnou zárukou za poruchovosť v záujmovom území kde vykonával zemné práce, pokiaľ nebude porucha spôsobená inou stranou.

h)  SPP – Distribúcia, a.s., Prievidza:

V záujmovo území stavby sa nachádzajú naše plynárenské zariadenia STL plynovody oceľ a PE o tlaku 100 kPa, STL prípojky plynu k jednotlivým odberateľom plynu a stanica katódovej ochrany plynovodu /SKAO/ spolu s káblami katódovej ochrany. Na priložených situáciách je daná skutočnosť orientačne zakreslená modrou farbou /STL plynovody a prípojky/ a fialovou farbou /katódová ochrana/.

- Presné vytýčenie plynovodu v teréne Vám na základe Vašej objednávky (na vytýčenie a následnú kontrolu) predloženú na stredisku PS v Prievidzi zabezpečí majster RS TO p. Benech č. tel. 032/626 5671, 0908 946780.

- Pri realizácii stavby požadujeme dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia v zmysle Energetického zákona č. 646/2004 Z. z., § 56, § 57, STN 38 6413, STN 38 6415 a ostatnú platnú legislatívu.

Pri zemných prácach požadujeme dodržať krytie plynárenského zariadenia /najmenšie a najväčšie dovolené krytie plynovodu/ podľa STN 38 6413, STN 38 6415.

3.  Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od osi plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.

4.  Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše zariadenia, žiadame prizvať pracovníka prevádzky alebo PS Prievidza ku kontrole prác pred zakrytím či nedošlo k poškodeniu našich sietí. Odkontrolované musia byť tiež všetky miesta križovania aj v prípade, že nedošlo k odokrytiu plynovodu. O výsledku kontroly musí byť vyhotovený písomný záznam. Záznam musí obsahovať presnú lokalizáciu miesta kontrolovaného križovania, počet odkontrolovaných križovaní a zvislú vzdialenosť pri križovaní.

-  6  -

5.  V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly (bod 4) má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP – distribúcia a.s. (prevádzky, PS), na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok.

6.  V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami vykonaných prác, budú tieto na základe objednávky, na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP – Distribúcia, a.s.

7.  Križovanie a súbeh riešiť  podľa ustanovení STN 73 6005. Pri zistením nedodržania tejto normy nebude z našej strany poskytnuté kladné porealizačné vyjadrenie a budeme nárokovať od investora prekládku tohto zariadenia na jeho náklady.

8.  Pri použití pretlaku musí byť počas zhotovenia pretlaku odkrytý plynovod tak, aby nemohlo dôjsť pri náhodnej zmene smeru pretláčania k poškodeniu plynovodu. (Opätovný zásyp musí byť prevedený podľa bodu 4.).

i) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 03 Prievidza:

V záujmovom území novonavrhovaných trás predizolovaných primárnych rozvodov tepla sa nachádzajú vybudované potrubia verejného vodovodu , verejnej kanalizácie, vodovodné prípojky a ich zariadenia, ktoré žiadame plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verených kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005.

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

Pred zahájením výkopových prác novonavrhovaných trás predizolovaných primárnych rozvodov tepla,  požiadate pracovníkov prevádzky vodovodu a kanalizácie v Prievidzi o presné vytýčenie potrubí verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vodovodných prípojok, kanalizačných prípojok a ich zariadení.

Kontakt na pracovníka vodovodu – p. Jozef Fulek, tel. 048/4327 319, 0905 340 093.

Kontakt na pracovníka kanalizácie – p. Marian Kmeť, tel. 048/4327 395, 0905 340 098.

Križovanie a súbeh navrhovaných potrubí s existujúcimi potrubiami verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vodovodných prípojok, kanalizačných prípojok a ich zariadeniami žiadame zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

Pred osypaním navrhovaných potrubí v miestach križovania a súbehu s existujúcimi potrubiami verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vodovodných prípojok, kanalizačných prípojok a ich zariadení  prizvete pracovníkov prevádzky vodovodu a kanalizácie ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vodovodných prípojok, kanalizačných prípojok a ich zariadení a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005.

O vytýčení potrubí verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vodovodných prípojok, kanalizačných prípojok a ich zariadení  a o kontrole pred obsypaním  navrhovaných potrubí   v miestach križovania a súbehu  s existujúcimi potrubiami potrubí verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vodovodných prípojok, kanalizačných prípojok a ich zariadení   žiadame vykonať zápisy.

-  7  -

Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka o vytýčení  potrubí verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vodovodných prípojok, kanalizačných prípojok a ich zariadení a o kontrole pred obsypaním navrhovaných potrubí v miestach  križovania a súbehu s existujúcimi potrubiami  verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vodovodných prípojok, kanalizačných prípojok a ich zariadeniami.

j)  Ostatné podmienky:

-  V prípade záberu verejného priestranstva požiadať o súhlas na jeho záber. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov  inžinierskych sietí o presné                        vytýčenie ich zariadení  a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek  a                platných  predpisov  a noriem.

-   V prípade, že v rámci rekonštrukcie na základe overenej projektovej dokumentácie dôjde k trasovaniu teplovodných rozvodov mimo pozemky, cez ktoré sú rozvody vedené pred rekonštrukciou, stavebník zabezpečí majetkoprávny vzťah v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona a splnenie tejto podmienky preukáže ku kolaudácii stavby.

-  Stavebník je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach a právom chránených záujmoch vlastníkov dotknutých nehnuteľností, ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba, povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.

-  Rešpektovať Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby a splnenie podmienok dokladovať v rámci kolaudačného konania.

-  Nakoľko pri rekonštrukcii teplovodných rozvodov dôjde ku zásahom do miestnych komunikácií, chodníkov, príp. do verejnej zelene, pred začatím stavebných prác je potrebné požiadať o rozkopávkové povolenie na príslušnom oddelení mesta Prievidza.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky účastníkov konania neboli

uplatnené.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného  rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh  stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou  nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho  platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

O d ô v o d n e n i e:

Stavebník Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza  podal  dňa  24.05.2011, (prevzala 28.10.2011) po prerušení a doplnení dňa 31.01.2012, na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby Rekonštrukcia zásobovania teplom okruhu VS 20 Prievidza   v kat.  území  Prievidza     na pozemkoch  parc. č. 5010, 4870/1, 5009/1, 4875/1, 4990/1, 4996/1, 5004, 4989, 5015.  V súlade s ust. § 39a, ods. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby  nevyžaduje (stavebné úpravy a udržiavacie práce).

-  8  -

Stavebný úrad  oznámil dňa 30.08.2011 začatie stavebného konania a upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia. Súčasne    preskúmal  predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk  uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona,  určil lehotu na uplatnenie námietok k žiadosti.

Nakoľko stavebník do určenej lehoty nedoplnil chýbajúce podklady, potrebné na posúdenie stavby, stavebný úrad konanie prerušil na dobu 90 dní a súčasne vyzval stavebníka na doplnenie. Súčasne ho upozornil, že v prípade ak potrebné doklady v určenej lehote nedoplní, stavebný úrad stavebné konanie zastaví.

Stavebník potrebné podklady doplnil 17.01.2012 a 31.01.2012.

Stavebný úrad po doplnení zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba a spĺňa podmienky územného plánu SÚ Prievidza, čo stavebný úrad preveril v dokumentácii ÚPN SÚ Prievidza, uloženej na oddelení územného plánovania. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný  úrad dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

Posúdenie stavby vykonali tieto orgány štátnej správy alebo  nimi poverené organizácie, príslušný orgán obecnej samosprávy a títo účastníci konania: ORHaZZ Prievidza,  Mesto Prievidza, ObÚŽP v Prievidzi – OH, OPK a ŠVS, TI Bratislava, UNIPA, spol. s r.o., Prievidza, TEZAS, spol. s r.o. Prievidza, SPP – Distribúcia, a.s. Prievidza, StVPS, a.s. Z 03 Prievidza, SSE – Distribúcia, a.s. Žilina, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Orange Slovensko, a.s. Banská Bystrica.  Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok  tohto rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného, predložených kladných  vyjadrení, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Projektant stavby: SYSTHERM SK s. r. o., J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ivan Andrejčík.

Predpokladaný rozpočtový náklad stavby:  291 000 €.

Navrhovateľ zaplatil  v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  správny poplatok 116 € na účet mesta Prievidza.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský stavebný úrad v Trenčíne, podaním odvolania meste Prievidza. Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou  rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa § 247 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku, v znení neskorších predpisov  po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Mária Flimelová, PhD.

vedúca odboru územného plánovania, stavebného poriadku,

výstavby a životného prostredia

poverená podpisovaním primátorkou mesta

-  9  -

Príloha pre stavebníka, vlastníka stavby ak nie je stavebníkom a stavebný úrad:   overená  projektová dokumentácia stavby

Stavebné povolenie  sa doručí:

1.   PTH, a.s., Ulica G. Švéniho 3 H, Prievidza

2.   Mesto Prievidza zastúpené primátorkou

3.   Okresné stavebné bytové družstvo, Prievidza družstvo, Ulica stavbárov 6, Prievidza

4.   MONAQ Leasing, a.s., Panská 13, 811 01 Bratislava

5.   LUDO, spol. s r.o., Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica

6.   SYSTHERM SK s.r.o., J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, Ing. Ivan Andrejčík

7.   BYTOS – správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o., Ulica M. Mišíka č. 42, Prievidza

8.   SPP – Distribúcia, a.s., Prievidza

9.   StVPS, a.s., Z 03 Prievidza

10. SSE – Distribúcia, a.s., Žilina

11. Slovak Telekom, a.s., Bratislava

12. Orange Slovensko, a.s., Piešťany

13. UNIPA, spol. s r.o., Prievidza

14. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou.    Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Toto  rozhodnutie  musí  byť  vyvesené  na  úradnej  tabuli  po  dobu  15  dní  na  mieste obvyklom.