Prieskum trhu

požiadavka na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                          Mesto Prievidza

IČO:                             318 442

Sídlo:                            Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková

Telefón :                        046/5179601

E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk

Kontaktná osoba pre technické veci: Ing. Dušan Kohút

Telefón :                        046/5179611

E- mail  :                        dusan.kohut@prievidza.sk

2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:

2.1 Názov zákazky : „ Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí v Prievidzi“.

2.2 Druh zákazky :   zákazka na uskutočnenie stavebných prác

2.3 Miesto dodania:  chodník na Mierovom námestí v Prievidzi

2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

3.  Opis predmetu zákazky :

3.1Existujúci chodník šírky približne 1,75 m s povrchom z liateho asfaltu a betónovými podkladovými vrstvami, definovaný kamennými cestnými obrubníkmi a kamennými kockami navrhujeme s ohľadom na väčší počet nerovností a porúch obnoviť a rozšíriť.

Obnova chodníka je navrhnutá z betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, na štrkovom podklade, v mieste vjazdov k rodinným domom je navrhnutá betónová zámková dlažby hr. 80 mm na vrstve s cementom stmelenom zmesou CBGM C 5/6. Navrhnutý je šírky 2,00 m, celková plocha chodníka je 263,28 m2. Napojenie chodníka na existujúce asfaltové chodníky je riešené pružnou gumoasfaltovou zálievkou.

V mieste priechodov je navrhnutá úprava chodníkov na bezbariérové a to spádovaním – max. spád 8,33% (1:12) , položením dlažby pre nevidiacich a slabozrakých (nopkovú a drážkovú dlažbu) a osadením zapustených obrubníkov kamenných alt. cestných betónových.

Chodník je spevnený parkovými obrubníkmi osadenými do betónu. V mieste vjazdu a vstupov na pozemok je chodník spevnený cestnými betónovými obrubníkmi zapustenými, osadenými do betónu.

Klesanie chodníka, v časti po Ulicu A. Sládkoviča, je o max. spáde 8,33%. Nakoľko dĺžka chodníka je väčšia ako 9,0 m je navrhnuté jednostranné oceľové zábradlie výšky 900 mm, dĺ. 14,0 m. Pozdĺž navrhovaného chodníka v šírke 1,0 m sú navrhnuté terénne úpravy a to odkopaním rastlého terénu, rozprestretie ornice a osiatie trávou.

V chodníku sa nachádzajú dva stĺpy el. vedenia, ktoré sú trvalou prekážkou, navrhnutý je výstražný náter farbou žlto-čiernymi pruhmi do výšky 1,6m.

Pri chodníku je navrhnutý odpadkový kôš so strieškou LN 136, 1 ks osadený do betónu C16/20.

Súčasťou prác je i vypracovanie projektu prenosného dopravného značenia a dodávka prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby. Zhotoviteľ počas realizácie presmeruje chodcov na dočasný chodník. Po ukončení výstavby dočasný chodník odstráni a uvedenie zeleň do pôvodného stavu. Zhotoviteľ taktiež zabezpečí vytýčenie existujúcich inžinierskych sieti pred zahájením stavebných prác. Po ich ukončení odovzdá zhotoviteľ zameranie skutkového stavu a geometrický plán rozšíreného chodníka pre chodcov.

Podrobný rozsah prác je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer. Výkaz výmer a projektová dokumentácia je súčasťou tejto požiadavky.

3.2 Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.

Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarania idú na ťarchu uchádzača.

3.3 Súčasťou požiadavky  je návrh zmluvy o dielo.

3.4 Pokiaľ je vo výkaze výmer použitý názov konkrétneho výrobku alebo výrobcu, uchádzač

môže oceniť ekvivalent.

3.5 Dodanie predmetu zákazky:

- Termín odovzdania staveniska: do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

- Termín začatia zhotovenia diela: do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

Termín ukončenia a odovzdania diela: do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

4.  Možnosť predloženia ponuky na:

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania:

5.1  Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

5.2  Zálohy nebudú  poskytované.

6.  Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky:

6.1 Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa alebo sídlo uchádzača a návrh na plnenie kritérií – cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.

6.3 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo

založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na

zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a

pod.).

6.4 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom

uchádzača.

6.5 Ocenený výkaz výmer.

6.6 Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je

predmet zákazky za predchádzajúcich  päť rokov, t.j. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

s uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien uskutočnených stavebných prác.

7.  Lehota na predloženie ponúk:

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  02.04.2015 do 10,00 hod.

7.2 Ponuky možno predložiť v listinnej podobe alebo emailom. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 alebo emailom na adresu: iveta.krajcikova@prievidza.sk

7.3 Ponuky, ktoré budú predložené v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených

obálkach a označené : „Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí v Prievidzi“ - neotvárať.

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:

8.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania.

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ

zašle iba  úspešnému uchádzačovi.

9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Za opis predmetu obstarávania: Ing. Dušan Kohút

V Prievidzi, 19.03.2015

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta