##### Mesto Prievidza

##### Námestie slobody 14, 971  0 Prievidza

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

##### Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Predmet zákazky:

##### Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza

Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V Prievidzi, dňa 12.3.2018

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta

##### OBSAH  SÚŤAŽNÝCH  PODKLADOV

A.1   Pokyny na vypracovanie ponuky

Časť I.	Všeobecné informácie

Časť II.	Komunikácia a vysvetľovanie

Časť III.	Príprava ponuky

Časť IV.	Predkladanie ponúk

Časť V.	Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

Časť VI.	Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

A.2   Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

B.1   Opis predmetu zákazky

B.2   Spôsob určenia ceny

B.3   Obchodné podmienky

C.1   Prílohy

A.1  POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

Časť I.  Všeobecné informácie

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: 		 Mesto Prievidza

IČO: 		 318442

Sídlo:		 Námestie slobody 14, 971  01 Prievidza

Krajina:		 Slovenská republika

Webové sídlo (internetová adresa):

Hlavná adresa:	 www.prievidza.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková

Telefón: +421 465179601; +421 904 752 605

E-mail:   iveta.krajcikova@prievidza.sk

Kontaktná osoba pre predmet zákazky: Ing. Martin Hammer

Telefón: +421 465179611

E-mail:   martin.hammer@prievidza.sk

- Predmet zákazky

  - Predmetom zákazky je: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza

  - Predpokladaná hodnota zákazky je:   5 217 680,00 EUR bez DPH.

PHZ 5 217 680 € bez DPH je aj s predpokladom na prípadné nové stavebné práce. PHZ na                         rozsah prác určených na ocenenie je 2 597 000,00€ bez DPH

  - Komplexnosť zákazky a rozdelenie zákazky na časti je nasledovné: zákazka sa nedelí na časti

  - Spoločný slovník obstarávania (CPV):  45000000-7; 45233223-8 , 45233252-0, 45233253-7

  - Stručný opis predmetu zákazky a opis obstarávania: Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v intraviláne mesta a mestských častí mesta Prievidza. Rozsah prác je špecifikovaný vo výkaze výmer a v predloženom projekte pre realizáciu stavby „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza“, vypracovanej spoločnosťou Vladislav Chlpek – DAVPROJEKT, Moyzesa 1054/1, 972 01  Bojnice.

  - Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

- Zdroj finančných prostriedkov

  - Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

- Druh zákazky

  - Výsledkom verejného obstarávania bude  zadanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác – uskutočnenie stavebných prác (niektorá z činností v oddiele 45 CPV).

  - Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok pre plnenie požadovaného predmetu zákazky tvoria časti B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.

- Miesto, termín a spôsob plnenia

  - Miestom plnenia predmetu zákazky je: miestne komunikácie a chodníkyv intraviláne mesta a mestských častí mesta Prievidza

  - Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie plnenia je:

Termín začiatku prác na projektovej dokumentácii DDZ a príslušných rozhodnutí: do 3 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

Termín začiatku vykonávania stavebných prác: do 3 dní od vydania  rozhodnutia    o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie (zabezpečí dodávateľ)

Termín ukončenia a odovzdania diela:

- do 15.11. od odovzdania staveniska v príslušnom kalendárnom roku. Práce budú vykonávané v etapách počas rokov 2018 – 2019.

- Etapy budú stanovené v závislosti od schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Prievidza na príslušný kalendárny rok pred začatím vykonávania prác v príslušnom roku.

- zhotoviteľ bude v príslušnom roku vyzvaný na zahájenie stanoveného rozsahu prác, pričom je povinný prevziať stavenisko do 7 dní od vyzvania.

  - Predmet zákazky bude plnený spôsobom podľa obchodných podmienok uvedených v časti B.3 Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.

- Variantné riešenia

  - Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

###### Lehota viazanosti ponuky

  - Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.8.2018 V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo lehotu viazanosti ponúk primerane predĺžiť.

Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie

###### Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami

  - V súlade s § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, e-mailom.  Elektronicky na účely tejto súťaže sa bude považovať komunikácia emailom prostredníctvom emailovej adresy: iveta.krajcikova@prievidza.sk, pričom záujemca/uchádzač potvrdí prijatie písomnosti stanoveným spôsobom. Elektronickú komunikáciu verejný obstarávateľ stanovuje aj pri poskytovaní a vysvetľovaní súťažných podkladov, pri vysvetľovaní ponuky. Elektronická komunikácia je neprípustná pri oznámení o neprijatí ponuky, oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk, oznámení o vylúčení ponuky, pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení ponúk a pri uplatnení revíznych postupov, kedy sa vyžaduje listinná forma a doručenie osobne alebo bežným doručovacím spôsobom v stanovených lehotách a na stanovené miesto.

  - Poskytovanie vysvetlení a ďalších informácií (ďalej len „informácie“) bude verejný obstarávateľ uverejňovať aj vo svojom profile.

- Vysvetlenie

  - Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

  - V prípade potreby vysvetliť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie u zodpovednej osoby na adrese: Mesto Prievidza, Námestie slobody č.14, 971 01, Prievidza.

Osoba zodpovedná za vysvetľovanie:

Iveta Krajčíková, tel.: 046 5179601, 0904752605, e-mail: iveta.krajcikova@prievidza.sk

- Obhliadka miesta plnenia

  - Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia idú na ťarchu uchádzača.

10.2  Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, dostanú informácie na telefónnom  čísle, alebo priamo u zodpovednej osoby : Ing. Martin Hammer, tel.: 046 5179611, 0911 407 891; email: martin.hammer@prievidza.sk.

Časť III.  Príprava ponuky

- Vyhotovenie ponuky

  - Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, t.j. musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským zariadením výpočtovej techniky. Ponuku vyhotovenú v písomnej listinnej podobe uchádzač označí ako „originál“.

  - Predložená ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových vzťahoch.

  - Doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.

  - Uchádzač vyhotoví okrem písomnej listinnej formy ponuky aj kópiu ponuky v elektronickej forme na CD/DVD nosiči, ktorú označí ako „kópia na CD/DVD nosiči“.

  - Kópia ponuky predložená v elektronickej forme bude v zmysle § 64 zákona o verejnom obstarávaní uverejnená v profile. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač nesie plnú zodpovednost' za obsah, ktorý bude v profile uverejnený.

###### Obsah ponuky

  - Ponuka bude predložená uchádzačom prostredníctvom jednoobálkového systému predkladania ponúk. Ponuka musí obsahovať:

    - identifikačné údaje uchádzača obsahujúce informácie: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email.

    - obsah ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov a dokumentov (súpis dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny,

    - doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti, požadované vo výzve na predkladanie ponúk

    - doklady a dokumenty, ktorými uchádzač opíše a preukáže splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov –ocenený výkaz výmer,

    - samostatný list „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“, na ktorom je uvedené obchodné meno uchádzača, sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača a návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.2 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia a časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov,

    - návrh zmluvy, v ktorom sú zohľadnené časti  B.1 Opis predmetu zákazky,  B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky – s vyplnenými návrhmi na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť návrh zmluvy podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.,

    - doklad o zložení zábezpeky,

    - údaje o subdodávateľoch

    - vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami zadávania podlimitnej zákazky určenými verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk,

    - vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a informácií   uvedených v ponuke.

- Zábezpeka

  - Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 75 000,00 EUR.

  - Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

  - Spôsob zloženia zábezpeky vyberie uchádzač z nasledujúcich možností:

    - Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača

    - Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa

  - Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina bude vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“). Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že: banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa, banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky v stanovenej výške, banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 3 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa, banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi, platnosť bankovej záruky končí najmenej 30 dní po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky uchádzačovi písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

    - Banková záruka zanikne plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa, odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa alebo uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.

    - Záručná listina musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky alebo nebude spĺňať určené podmienky, bude uchádzač z procesu verejného obstarávania vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

  - Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

    - Finančné prostriedky v stanovenej výške musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedeného v banke: , číslo účtu: SK59 0200 0060 1500 1662 6382   
s uvedením variabilného symbolu : IČO uchádzača

    - Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

    - Ak finančné prostriedky nebudú zložené a pripísané na účte verejného obstarávateľa podľa určených podmienok, bude uchádzač z procesu verejného obstarávania vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní .

    - Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

    - Zábezpeku zloženú na účet v banke verejný obstarávateľ vráti uchádzačom aj s úrokmi, ak im ich táto banka poskytuje.

  - Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti alebo neposkytne súčinnosť aebo odmietne uzavrieť zmluvu.

  - Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak bol uchádzač vylúčený z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ zruší postup zadávania zákazky.

  - Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa uzavretia zmluvy.

  - V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

- Jazyk ponuky

  - Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

  - Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách (EUR).

  - Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

    - navrhovaná zmluvná cena bez  DPH,

    - sadzba  DPH a výška  DPH,

    - navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH.

  - Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, uchádzač upozorní.

- Náklady na ponuku

  - Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Časť IV.  Predkladanie ponuky

- Označenie obalu ponuky

  - Uchádzač vloží ponuku do nepriehľadného obalu a obal ponuky uzatvorí a označí požadovanými údajmi.

  - Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

    - názov a sídlo verejného obstarávateľa uvedené v týchto súťažných podkladoch,

    - obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača

    - označenie heslom súťaže: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza

    - označenie: „ neotvárať - súťaž“.

- Miesto a lehota na predkladanie ponúk

  - Ponuky sa predkladajú doručením prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na adrese: Mesto Prievidza, podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

  - Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 26.4.2018 o 14:00 hod..

  - Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.

  - Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.

  - Ak sa ponuka doručuje prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, pre dodržanie lehoty na predkladanie ponúk je rozhodujúci dátum a čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

  - Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

  - Ponuky predložené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačovi nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávateľa o postupe verejného obstarávania.

Časť V.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

- Otváranie ponúk

  - Otváranie ponúk vykoná komisia dňa 27.4.2018  o 10:00 hod. na adrese: Mestský úrad, Námestie slobody č. 12, Prievidza – zasadačka prednostu.

  - Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

  - Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača  (právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

  - Komisia overí neporušenosť ponúk, následne otvorí ponuky a zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje z ponúk sa nezverejňujú. Každú otvorenú ponuku komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.

- Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

  - V procese vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačmi verejný obstarávateľ  použije postupy uvedené v § 40 zákona o verejnom obstarávaní. Ak prichádza do úvahy, použije sa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a a v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

  - Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk (v súlade s § 114 ods. 9 zákona).

- Vyhodnocovanie ponúk

  - V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.

  - Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnocovanie ponúk uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom určeným v časti  A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podkladov.

Časť VI.  Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a  po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie odmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmíienky účasti.

  - Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.

  - Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

- Uzavretie zmluvy

  - V procese uzavretia zmluvy verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 56 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené námietky.

  - Úspešný uchádzač, alebo uchádzači sú povinní v súlade s § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.

  - Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

- Úprava subdodávateľských vzťahov

24.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby

a)  uchádzač v ponuke uviedol  podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní t.j. predloží v cenovej ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

24.2  Verejný obstarávateľ určuje v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa zmena týka spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní t.j. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi  najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať  minimálne:  predmet subdodávky; identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa  v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

- Ďalšie informácie:

25.1  V prípade, že ponuku podáva skupina dodávateľov platia ustanovenia § 37 zákona  č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

25.2  Verejný obstarávateľ zároveň odporúča záujemcom/uchádzačom oboznámiť sa s „Etickým kódexom záujemcu/uchádzača“ a dodržiavať ho. Etický kódex záujemcu/uchádzača je uverejnený na webovom sídle úradu v časti „Záujemca/Uchádzač“ v záložke „Etický kódex záujemcu/uchádzača“.

25.3 V prípade nových stavebných prác spočívajúcich v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných  stavebných prác ako predmet tohto obstarávania realizovaných pôvodným dodávateľom, bude použitý postup v súlade s § 116 písm. d) zákona o VO.

A.2  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky ( ocenený výkaz výmer + vypracovanie projektu DDZ + výkon skúšok únosnosti + vytýčenie inžinierskych sietí + 3x projekt skutočného vyhotovenia a geometrický plán + % pre rezervu) - vyjadrená v EUR vrátane DPH.

- Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú  v EUR s DPH, ako tretí v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží tretiu najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH atď. . .

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza

Uchádzač:

| Obchodné meno |  |
| --- | --- |
| Adresa alebo sídlo |  |
| IČO |  |

Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

| Názov položky | Cena bez DPH [EUR] | DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za predmet zákazky celkom |  |  |  |

V .....................................................

...............................................................................

podpis uchádzača

B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1.    Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v intraviláne mesta a  mestských častí mesta Prievidza. Rozsah prác je špecifikovaný v predloženom výkaze výmer a v predloženom projekte pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza“,   vypracovanej spoločnosťou Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT, Moyzesova 1054/1, 972 01 Bojnice.

2.  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, jeho odsúhlasenia PZ ODI Prievidza, zabezpečenie všetkých stanovísk a povolení dotknutých orgánov,  správnych poplatkov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Náklady na nutné rozkopávky, výstrahy, zábrany a obchádzky musí mať zhotoviteľ zahrnuté do ceny za dielo.  Ďalej zabezpečí stanovisko PZ ODI Prievidza k zvláštnemu užívaniu miestnej komunikácie a zabezpečí rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie podľa § 8 zákona 135/1961Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a §§ 10,11 vykonávacej vyhlášky č.35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

3.   Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady výkon skúšok - únosnosť bude preukázaná minimálne dvomi zaťažovacími skúškami. Pomer Edef2 / Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5 (meranie zhutnenia doskovou statickou zaťažkávacou skúškou podľa STN 73 6190), čo dodávateľ musí dokladovať. Stavbu a kontrolu zemného telesa  vykonať  podľa  STN 73 6133, STN 73 6114  a  STN 72 1006. Rozsah a náklady na skúšky zhotoviteľ zahrnie do ceny diela.

4.   Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí  pred zahájením stavebných prác o presné vytýčenie  inžinierskych sietí s následným riadnym označením ich priebehu v teréne počas  výstavby. Súčasne  je treba dbať na  všetky bezpečnostné predpisy, podmienky  a vyjadrenia jednotlivých správcov.

5   Zhotoviteľ zabezpečí  na vlastné náklady  3x projekt skutočného vyhovenia, 3x geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností a všetky prípadné ďalšie doklady, nutné ku kolaudácii stavby. Ďalej je povinný odovzdať zameranie vykonávaného diela objednávateľovi v digitálnej forme vo formáte DGN alebo DXF v zmysle VZN  č. 30/95.

6.  Zhotoviteľ vypočíta samostatne pre každý stavebný stavebný objekt  výšku nákladov umiestnenia stavby – rezervu vo výške 4%. Položky budú uvedené samostatne vo výkaze výmer.

7.   Požiadavky uvedené v bodoch 2. až 6. zahrnie zhotoviteľ do ceny diela.

8.   Od uchádzača sa požaduje ocenenie každej komunikácie a chodníka samostatne.

V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky (v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer) konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oceniť ekvivalent.

Realizácia zákazky s predpokladaným rozsahom:

Poloha staveniska

Stavenisko potrebné pre výkon prác sa nachádza na pozemkoch investora projektovej dokumentácie, tým je mesto Prievidza. Stavenisko sa nachádza v zastavanom území mesta Prievidza, okres Prievidza, kraj Trenčiansky.

Existujúce verejné komunikácie

V priamej blízkosti predmetných riešených komunikácií sa nachádzajú spevnené komunikácie, ktoré nebudú stavbou priamo dotknuté. Tieto komunikácie budú slúžiť len ako prístupové komunikácie počas realizácie prác. Všetky spomínané komunikácie sú spevnené s betónovými cestnými obrubami, niektoré s chodníkmi, alebo bez nich.

Geologické podmienky

Pre rekonštrukciu komunikácií bola spracovaná správa z diagnostiky č.60 17 06, kde je zdokumentovaná konštrukcia existujúcej vozovky za účelom zistenia jej hrúbky a skladby.

Obmedzenie premávky

Keďže charakter stavby si to nevyžaduje, práce budú prebiehať postupne podľa logickej následnosti. Počas prác bude premávka na prístupových a miestnych dotknutých komunikáciách mierne obmedzená, ale to  len pri samotnom búraní pôvodného krytu a podkladných vrstiev, následnom čistení a zrovnávaní, a potom pri pokládke nových podkladných vrstiev a krytu vozovky. Projekt organizácie výstavby (POV) nie je predmetom riešenej projektovej dokumentácie, zabezpečí si ho zhotoviteľ stavby.

Vytýčenie

Pre stavbu nebola zriadená vytyčovacia sieť. Vytyčovaciu sieť zriadi zhotoviteľ stavby.

#### Presnosť realizácie

Presnosť realizácie musí byť v súlade s príslušnými a platnými STN, EN, TP a TKP.

Postup výstavby

Stavebné práce budú postupovať nadväzne v logickej postupnosti a budú  rozdelené do jednotlivých etáp. Stavenisko sa bude nachádzať v priamej blízkosti stavby a zabezpečí si ho zhotoviteľ stavby. Povinnosťou zhotoviteľa je aj prevádzka a odstránenie staveniska. Zároveň musí udržiavať priľahlé verejné plochy čisté, prípadne znečistenie stavbou musí odstrániť. Realizácia stavby bude postupovať nadväzne a priamo a predpokladá sa ukončenie do jedného mesiaca od zahájenia prác (závisí od zvoleného postupu riešenia). Prístup na stavenisko bude z priľahlých miestnych a účelových komunikácií.

Nadväznosť stavebných prác pri väčšine komunikácií:

Prípravné práce – zriadenie staveniska + osadenie DDZ – frézovanie, búranie pôvodných podkladných vrstiev vozovky – realizácia nových konštrukčných vrstiev vozovky v zmysle projektovej dokumentácie – úprava, resp. zdvihnutie všetkých poklesnutých šácht, poklopov, vpustov – nástrek postreku – pokládka vyrovnávacej vrstvy + zhutňovanie –  nástrek postreku - pokládka novej obrusnej vrstvy + zhutňovanie – dokončovacie práce + odstránenie DDZ.

#### Vzťah k územiu počas prác

Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak, aby nepriaznivé vplyvy na životné prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby realizácie musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti, neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd.

Parametre miestnych komunikácií – existujúci stav

Hlavným účelom stavby, resp. stavebných objektov je rekonštrukcia – výmena poškodeného krytu miestnej komunikácie vrátane odstránenia podkladných vrstiev do hrúbky položenia nových vrstiev pre zabezpečenie dostatočnej únosnosti komunikácie. Komunikácia tvorí dopravnú sieť v meste Prievidza a príjazd k okolitým objektom a iným spevneným plochám a komunikáciám.

Búracie práce, frézovanie, čistenie

V rámci búracích prác bude celý povrch krytu komunikácií a  krytu chodníkov vybúraný a odvezený na recykláciu. Pre zabezpečenie dostatočnej únosnej novej hrúbky vozovky sa časť podkladných štrkov odoberie a urobí sa zhutnenie a meranie únosnosti podložia. Skúška únosnosti podložia musí vyhovovať minimálne 45 MPa.

Všetok vybúraný materiál (búrania vozovky a zrovnanie povrchov) bude odvezený na skládku, kde sa uloží pre spracovanie.

Smerové usporiadanie – úprava komunikácie

Smerovo sa úpravou rešpektuje existujúci stav. Výškovo sa upravia dotknuté poklesnuté šachty, poklopy, vpusty – úprava zvýšenia – nadbetónovaním predmetného drieku vpustu, šachty. Počet je špecifikovaný vo výkresovej dokumentácii. Komunikácie sú v celom rozsahu ohraničené cestnými kamennými a betónovými obrubníkmi, tie ostanú zachované. Výškový rozdiel komunikácie od chodníka bude po pokládke nových podkladných vrstiev a krytu nezmenený.

Výškové usporiadanie,  šírkové usporiadanie, klopenie vozovky a odvodnenie

Výškové, šírkové usporiadanie rekonštruovaných komunikácií, ich klopenie a odvodnenie  je dané jestvujúcim stavom  a projektovou komunikáciou. Pôvodná šírka spevnenej časti komunikácie je určená  medzi jestvujúcimi  obrubami. V celom predmetnom úseku dôjde k výmene podložia komunikácie a pokládke nových vrstiev, pričom sa smerové parametre komunikácie nemenia.

Povrchové vody z vozovky sú odvedené prostredníctvom pozdĺžneho a priečneho sklonu k okraju vozovky do uličných vpustov alebo do zelene. Poškodené uličné vpuste sa vymenia.

Bezpečnostné zariadenia

V súčasnosti sa na predmetnej komunikácií nenachádzajú žiadne bezpečnostné zariadenia, ako napr. zvodidlá, zábradlia. V rámci rekonštrukcie tento stav ostáva zachovaný. Bezpečnosť bude zabezpečená bezpečnostnými odstupmi a zvýšenými obrubami.

Dopravné značenie

Trvalé dopravné značenie:

Vodorovné trvalé dopravné značenie – pôvodné vodorovné značenie bude po výmene krytu konštrukcie vozovky znovu nastriekané v totožnom rozsahu.

Priestory určené pre smetné nádoby budú označené značkou „V12b“. Dopravné značenie je zdokumentované vo výkresovej časti PD.

Miestne komunikácie:

Objekt: Rekonštrukcia MK Ul. D. Krmana

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 3,5 /50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu cca 3.5 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako obojsmerná s vjazdom z ulice M. R. Štefánika a ulice D. Kubíka. Kryt komunikácie je z betónu a z liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov a do zelene. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 156 m komunikácie, šírky 3,5 m. Plocha úpravy je cca 790,5 m2 komunikácie. Dĺžka výmeny krytu chodníka je cca 45 m o ploche 45,4 m2

Rekonštruovaná plocha pre pozdĺžne parkovanie je dlhá cca 39 m o ploche 38,5 m2.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	  50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	               70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Cementom stmelená zmes CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1				200 mm

Štrkodrva fr. 0 – 63, STN 73 6126								180 mm

Spolu nová konštrukcia									             500 mm

Povrchová úprava chodníka

- Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- betónová zámková dlažba	hr.60 mm bez skosenej hrany - bezšpárová

- pieskové lôžko		hr.30 mm

- vibrovaný štrk fr. 0-32		hr. 150 mm

- štrkodrva fr. 0 - 32		hr. 150 mm

- spolu				hr. 390 mm

Povrchová úprava odstavnej plochy pre pozdĺžne parkovanie

- Konštrukcia odstavnej plochy  je navrhnutá nasledovne:

- betónová zatrávňovacia dlažba 						hr. 80 mm

- pieskové lôžko								hr. 30 mm

- Cementom stmelená zmes CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1		hr. 200 mm

- štrkodrva fr. 0 - 63							            hr. 180 mm

- geotextília PP 300

- spolu									            hr. 490 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Cesta V. Clementisa

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 6,0/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu od 4.0 m do 5,7 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako obojsmerná s vjazdom z Cesty Vladimíra Clementisa. Kryt komunikácie je z betónu a z liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov.  Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 120 m komunikácie, šírky 4,0 m až 5,7 m. Plocha úpravy je cca 881,5 m2 komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	 50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	             70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Cementom stmelená zmes CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1				200 mm

Štrkodrva fr. 0 – 64, STN 73 6126								180 mm

Spolu nová konštrukcia	                      						             500 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Ul. A. Mišúta

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 6,0/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 6.0 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako obojsmerná s vjazdom z ulice Ivana Krasku a A. Bednára. Kryt komunikácie je z betónu a z liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov.  Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 175.5 m komunikácie, šírky cca 6,0 m. Plocha úpravy je cca 1557 ,0 m2 komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	            70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Cementom stmelená zmes CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1				200 mm

Štrkodrva fr. 0 – 63, STN 73 6126								180 mm

Spolu nová konštrukcia							                  	500 mm

Objekt: Rekonštrukcia parkovísk Ul. Na karasiny

Komunikácia:

- Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Spevnená plocha je obojsmerná s vjazdom z ulice Na karasiny. Kryt spevnenej plochy je z liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok a vplyvom opotrebenia od dopravy. Kryt je po celej dĺžke odvodnený k okraju komunikácie do uličných vpustov.  Plocha úpravy pred bytovým domom p.č. 5308, IV. 250 je cca 1209,50 m2  , p.č 5307 IV. 249 je cca 875,00 m2,  p.č. 5306, IV. 248 je cca 1146,00 m2 a p.č 5304, IV. 247 cca 1220,00 m2 spevnenej plochy. Pred bytovými domami na p.č. 5308, 5306, 5304  sa 5,0 m obrubníkov zruší a nahradí zapustenými obrubníkmi dl. 3,0 m a šikmými dĺžky 2,0 m a budú slúžiť ako vjazd na nespevnenú plochu. Výškový rozdiel komunikácie od chodníka bude po pokládke nového krytu nezmenený, keďže vyfrézovaná časť sa nahradí novou vrstvou.

Konštrukcia spevnených plôch

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Pred bytovým domom: p.č. 5308

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	  50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	              70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Cementová stabilizácia CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1					 200 mm

Štrkodrvina 0 – 63									            180 mm

Spolu nová konštrukcia								             500 mm

Pred bytovým domom: p.č. 5307

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1       50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný		AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Cementová stabilizácia CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1				            200 mm

Kamenivo s prirodzenou zrnitosťou 0 – 63						            180 mm

Spolu nová konštrukcia								            500 mm

Pred bytovým domom: p.č. 5306

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný		AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Cementová stabilizácia CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1				            200 mm

Štrkodrvina 0 – 63									            180 mm

Spolu nová konštrukcia								            500 mm

Pred bytovým domom: p.č. 5304

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	             70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Cementová stabilizácia CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1					200 mm

Štrkodrvina 0 - 63								            	180 mm

Spolu nová konštrukcia									500 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Ul. J. Francisciho

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 6,0/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 6.0 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako obojsmerná s vjazdom z ulice Rad L. N. Tolsteho a Ľ. Ondrejova. Kryt komunikácie je z betónu a z liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 296.5 m komunikácie, šírky cca 6,0 m. Plocha úpravy je cca 3501,0 m2  komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1       	70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Cementom stmelená zmes CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1				200 mm

Štrkodrva fr. 0 – 63, STN 73 6126								180 mm

Spolu nová konštrukcia							                       500 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Ul. E. M. Šoltésovej

Komunikácia:

je v súčasnosti kategórie MO 3,5/40 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 3,5 m s cestnými betónovými obrubníkmi, ktoré sú vyvýšené oproti vozovke cca o 20mm - 120 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníka. Komunikácia je obojsmerná. Kryt komunikácie je v jednej časti  z betónu (podľa diagnostiky vozovky) a podložie tvorí štrkodrvina hr. 200 – 345 mm.

Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do dažďových vpustov a cez prípojky do dažďovej kanalizácie. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 168,91 m komunikácie, šírka jazdného pruhu je premenná 3,5 m- 3,65 m. Plocha úpravy cca 1 009,5 m2 komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Asfaltový betón			AC 11 O, PMB 45/80-55 STN EN 13 108-1	              50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2    STN 73 6129

Asfaltový betón			AC 22 L, 35/50, I	 STN EN 13 108-1                    70 mm

Výstužná sieť so sklenných vlákien	ťahová pevnosť 100/100 KN/m

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2   STN 73 6129

Cementová stabilizácia		CBGM C8/10 22         	 STN EN 14227-1 	             200 mm

Podkladné konštrukčné vrstvy vozovky (ŠD)                                         		             180 mm

Spolu nová konštrukcia								            500 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Ul. M. Mišíka

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 4,0/50, jednosmerná komunikácia so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 4.0 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako jednosmerná s vjazdom z ulice Šumperskej. Kryt komunikácie je z betónu a z liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 138,0 m komunikácie, premenlivej šírky od 3,5 m do 5,0 m. Plocha úpravy je cca 703,5 m2 komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný		AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1       70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Cementom stmelená zmes CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1				200 mm

Štrkodrva fr. 0 – 63, STN 73 6126								180 mm

Spolu nová konštrukcia							                       500 mm

Objekt: MK Lúčna ulica a  chodník po pravej strane od Ulice stavbárov, chodník na Ul. stavbárov

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 5,5/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 2,75 m s cestnými kamennými a betónovými obrubníkmi, ktoré sú vyvýšené oproti vozovke cca o 30 - 50 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená dopravným značením ako jednosmerná s vjazdom z ulice T. Vansovej a výjazd na ulicu Stavbárov. Kryt komunikácie je  z liateho asfaltu hr. 25 –30 mm (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na betónovom podklade 240 mm a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do dažďových vpustov a cez prípojky do dažďovej kanalizácie.  Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 308,0 m komunikácie, šírky 5,5 m a obojstranný chodník šírky 1,85 m. Plocha úpravy je cca 1 717,35 m2 komunikácie.

Existujúci chodník:

- riešená komunikácia má obojstranný chodník (asfaltový kryt s liateho asfaltu) šírky cca 1,85 m, oddelený od komunikácie kamennými obrubníkmi. Chodník po pravej strane od Ulice stavbárov sa po celej šírke a dĺžke vymení za nový kryt zo zámkovej dlažby a  je súčasťou PD. Zároveň v rámci projektu je riešená oprava chodníka na ulici Stavbárov.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-55,I	STN EN 13 108-1	50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 , STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný		AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 , STN 73 6129

Cementom stmelená zmes CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1				200 mm

Pôvodné podkladné konštrukčné vrstvy vozovky (štrkodrva fr. 0 - 63)                              180 mm

Spolu nová konštrukcia

500 mm

Povrchová úprava chodníka

- Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- betónová zámková dlažba	hr.60 mm bez skosenej hrany - bezšpárová

- pieskové lôžko		hr.30 mm

- vibrovaný štrk fr. 0-32		hr. 150 mm

- štrkodrva fr. 0 - 32		hr. 150 mm

- spolu				hr. 390 mm

Povrchová úprava vjazdov na pozemok

- Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- betónová zámková dlažba	hr.80 mm bez skosenej hrany - bezšpárová

- pieskové lôžko		hr.30 mm

- vibrovaný štrk fr. 0-32		hr. 150 mm

- štrkodrva fr. 0 - 32		hr. 150 mm

- spolu				hr. 410 mm

Objekt:  Rekonštrukcia MK  Východná ulica I. Etapa

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 8/40 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 3,5 m s cestnými betónovými obrubníkmi, ktoré sú vyvýšené oproti vozovke cca o 20 - 80 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníka. Komunikácia je obojsmerná. Kryt komunikácie je z  asfaltu – liaty asfalt (podľa diagnostiky vozovky), betón 200mm a podložie tvorí štrkodrvina hr. 100 - 270mm, a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do dažďových vpustov a cez prípojky do dažďovej kanalizácie. Šírka jazdného pruhu je premenná 3,25 m- 3,75 m. Plocha úpravy je cca 1 868,00 m2 komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O, PMB 45/80-75	   STN EN 13 108-1	50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2     STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný	AC 22 L, 35/50, I	   STN EN 13 108-1	             70 mm

Výstužná sieť so sklenných vlákien	ťahová pevnosť 100/100 KN/m

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2    STN 73 6129

Cementová stabilizácia		CBGM C8/10 22 	      STN EN 14227-1 	           200 mm

Podkladné konštrukčné vrstvy vozovky (ŠD) frakcie 0 - 63    			           180 mm

Spolu nová konštrukcia								           500 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK  Mierové námestie

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 9,0/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 4,5 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako obojsmerná s vjazdom z ulice M. R. Štefánika, Gorazdovho nábrežia a ulice Jozefa Murgaša. Kryt komunikácie je z asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 48.0 m komunikácie, šírky cca 9,0 m. Plocha úpravy je cca 602 ,0 m2 komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	 50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	              70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Cementom stmelená zmes CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1				200 mm

Štrkodrva fr. 0 – 63, STN 73 6126 								180 mm

Štrkodrva fr. 32 – 63, STN 73 6126	- existujúca						100 mm

Spolu nová konštrukcia								            600 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Svätoplukova ulica

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 3,0/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu od 3.0 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako obojsmerná s vjazdom zo Svätoplukovej ulice. Kryt komunikácie je z asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov.  Šírka komunikácie je 3,0 m . Plocha úpravy je cca 280,0 m2 komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	              70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Cementom stmelená zmes CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1				200 mm

Štrkodrva fr. 0 – 64, STN 73 6126								180 mm

Spolu nová konštrukcia								            500 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Rad L.N.  Tolstého 15-19

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 3,5/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu od 1,75 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako jednosmerná s vjazdom z ulice Radu L. N Tolstého. Kryt komunikácie je asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. . Šírka komunikácie je 3,5 m . Plocha úpravy je cca 183,0 m2 komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	              70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Cementom stmelená zmes CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1				200 mm

Štrkodrva fr. 0 – 64, STN 73 6126								180 mm

Spolu nová konštrukcia						                   	             500 mm

Objekt: Rekonštrukcia parkovisko Ul. M. Gorkého

Komunikácia:

- Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Spevnená plocha je obojsmerná s vjazdom z ulice Maxima Gorkého. Kryt spevnenej plochy je z liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy. Kryt je po celej dĺžke odvodnený k okraju komunikácie do uličných vpustov. Plocha úpravy je cca 1321,3 m2  spevnenej plochy.

KONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	70 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	             70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Štrkodrvina 0 – 63			existujúca					            200 mm

Drvené kamenivo 63 - 125		existujúca					            150 mm

Spolu nová konštrukcia								            140 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Hlboká ulica I. etapa

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 4,0/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu od 4.0 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm. Komunikácia je označená ako obojsmerná s vjazdom z Podhorskej ulice a ul. Remeselníckej. Kryt komunikácie je z asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov do vodného toku.  Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 87 m komunikácie, šírky 4,0 m. Plocha úpravy je cca 348,50 m2 komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný	AC 22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	             70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Cementom stmelená zmes CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1				200 mm

Štrkodrva fr. 0 – 63, STN 73 6126								180 mm

Spolu nová konštrukcia								           	500 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Spojovacia ulica I. etapa

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 3,0/40 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 2,75 m bez cestných obrubníkov. Komunikácia je obojsmerná. Kryt komunikácie je v jednej časti  z  asfaltu – ABJ, ABH (podľa diagnostiky vozovky) od 125 – 160 mm a podložie tvorí štrkodrvina hr. 340mm, v druhej časti z  asfaltu – ABS (podľa diagnostiky vozovky) a podložie tvorí štrkodrvina hr. 150mm, a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do okolitého terénu a dažďových vpustov a cez prípojky do dažďovej kanalizácie. Šírka komunikácie je premenná 2,75 m- 4,27 m. Plocha úpravy cca 458,50  m2 komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

V mieste existujúcej vozovky s krytom z asfaltu a ŠD podkladových vrstiev, bude rekonštrukcia pozostávať z nasledovného zloženia, vychádzajúca  z diagnostiky vozovky:

Úsek A:

Asfaltový betón			AC 11 O, PMB 45/80-55 STN EN 13 108-1	             70 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2    STN 73 6129

Asfaltový betón				AC 22 L, 35/50, I	 STN EN 13 108-1	  70 mm

Výstužná sieť so sklenných vlákien	ťahová pevnosť 100/100 KN/m

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2   STN 73 6129

Podkladné konštrukčné vrstvy vozovky (ŠD 0-63, 63-125) - existujúce	                 100 - 220 mm

Spolu nová konštrukcia									140 mm

Podmienky pre  konštrukčné vrstvy vozovky.

Pred kladením konštrukčných vrstiev bude zemná pláň zrovnaná a zhutnená. Zemná pláň sa zhutní na 102% PS tak, aby modul pružnosti podložia dosiahol min. 45 MPa. Doporučená hodnota je 60 MPa.

Pomer Edef2 / Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5 (meranie zhutnenia doskovou statickou zaťažkávacou skúškou podľa STN 73 6190), čo dodávateľ musí dokladovať.

Únosnosť bude preukázaná minimálne dvomi zaťažovacími skúškami. Ak nie je možno dosiahnuť požadovanú mieru zhutnenia zemnej pláne, bude potrebné navrhnúť opatrenia na zlepšenie únosnosti podložia.

Na zlepšenie vlastností podložia je možné použiť rôzne typy geomreží, rohoží, alebo stabilizácia zeminy vápnom a cementom. Spôsob sa upresní počas realizácie.

- podložie násypu, zhutnenie na min. 92% PS príp. 0,75 ID (relatívna hutnosť) podľa druhu zeminy, podľa STN 72 1006

- násyp, zhutnenie na min. 95% PS, príp. 0,75 až 0,80 ID podľa druhu zeminy podľa STN 72 1006

- zhutnenie  pláne pod plochy pre dopravu, modul pružnosti min. 45 MPa ak nie je možné dosiahnuť zhutnenie pláne je nutné zeminu spevniť cementom

- zhutnenie jednotlivých vrstiev konštrukcie vozovky, podľa platných STN

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.

Špáry, ktoré vznikli napojením na existujúce cesty budú zaliate gumoasfaltovou pružnou zálievkou, touto zálievkou budú zaliate aj pracovné špáry (závisí od druhu a postupu technológie zhotovenia, či už zhotovenia jazdného pruhu atď).

Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121.

Postup prác musí byť v súlade s TKP, časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“

Napojenie na pôvodnú komunikáciu sa prevedie postupným zazubením - preplatovaním jednotlivých vrstiev v šírke 0,25 m, cementovej stabilizácie. Preplatovanie – zazubenie sa musí realizovať podľa Technicko – kvalitatívnych podmienok MDPT, časť 6 Hutnené asfaltové vrstvy.

V mieste, kde dôjde k preplatovaniu starej vozovky s novou je potrebné na hornej podkladovej vrstve použiť geosyntetický materiál. Použitie geosyntetických materiálov vo vozovke sa riadi podľa technického predpisu TP SSC: 06/2003 Použitie geosyntetických materiálov vo vozovke. Styčné plochy sa natrú asfaltovou emulziou. Rozprestieranie a zhutňovanie asfaltovej zmesi sa musí vykonať podľa Technicko-kvalitatívnych podmienok MDPT, časť 6 Hutnené asfaltové vrstvy.

Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121.

Pri vykonávaní stavebných prác musia byť zabezpečené  minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v súlade so Nariadením vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. BOZ sa riadi zákonom 510/2001 Z.z. a novelizáciou nariadenia vlády 282/2004 NV o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhláškou 147/2013 z.Z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.

Chodníky:

Objekt: Rekonštrukcia chodníka Ul. Traťová ulica

Technický popis objektu

Kryt chodníka je z liateho asfaltu na betónovom podklade. Šírka chodníka je 1,2 – 1,7 m. Celková plocha chodníka je 192,0 m2. Po celej dĺžke je spevnený zapustenými cestnými obrubníkmi a betónovým plotom zo strany obytných pozemkov.

Povrchová úprava chodníka

Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- asfaltová zmes AC 16	             hr.50 mm

- betónový podklad - existujúci	 hr.190 mm

- štrkodrva fr . 0 - 32		             hr. 150 mm

spolu				             hr. 390 mm

Objekt: Rekonštrukcia chodníka Veľkonecpalská ulica

Technický popis objektu

Kryt chodníka je z asfaltu a je súčasťou existujúcej komunikácie. Šírka chodníka je 2,2 – 2,7 m. Celková plocha chodníka je 446,0 m2, pričom 329,0 m2 je zámková dlažba 60 mm a 117,0 m2 dlažba 80 mm pre vjazdy. Po celej dĺžke je spevnený cestnými a parkovými obrubníkmi.

Povrchová úprava chodníka

Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba 		hr.60 mm

- pieskové lôžko		hr.30 mm

- vibrovaný štrk fr. 0-32 	hr. 150 mm

- štrkodrva fr . 0 - 32		hr. 150 mm

spolu				hr. 390 mm

Povrchová úprava chodníka - vjazd

Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba 		hr.80 mm

- pieskové lôžko		hr.30 mm

- vibrovaný štrk fr. 0-32	hr. 150 mm

- štrkodrva fr . 0 - 32		hr. 150 mm

spolu					hr. 410 mm

Objekt: Rekonštrukcia chodníka Ul. M. Mišíka-vnútrobloky

Technický popis objektu

Kryt chodníka je z liateho asfaltu na betónovom podklade. Šírka chodníka je 1,7 - 3,2 m. Celková plocha chodníka je 999,0 m2. Po celej dĺžke je spevnený obojstranne parkovými obrubníkmi.

Povrchová úprava chodníka

Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba		hr. 60 mm

- pieskové lôžko		hr. 40 mm

- betón - existujúci		hr. 200 mm

- štrkový podklad - existujúci	hr. 150 mm

spolu				hr. 450 mm

Objekt: Rekonštrukcia chodníka Ul. B. Björnsona

Technický popis objektu

Kryt chodníka je z liateho asfaltu na betónovom podklade. Šírka chodníka je 2,2 – 2,6 m. Celková plocha chodníka je 1164,50 m2. Po celej dĺžke je spevnený parkovými obrubníkmi. Na úseku rekonštrukcie sa nachádza plocha chodníka zo zámkovej dlažby cca 91,00 m2, ktorú treba preskladať z dôvodu zlého odvádzania dažďových vôd.

Povrchová úprava chodníka

Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba		hr.60 mm

- piesok			hr. 30 mm

- vibrovaný štrk fr. 0-32	hr.150 mm

- štrkodrva fr . 0 - 32		hr.150 mm

spolu				hr. 390 mm

Objekt: Rekonštrukcia chodníka Ul. M.R. Štefánika 133

Technický popis objektu

Kryt chodníka je z liateho asfaltu a betónovej jednoliatej dosky. Šírka chodníka je 3,0 - 3,2 m. Celková plocha chodníka je 261,35 m2.

Povrchová úprava chodníka

Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba			hr. 60 mm

- pieskové lôžko			hr. 30 mm

- vibrovaný štrk VŠ fr. 0-32	           hr. 150 mm

- štrkodrva fr. 0 - 32		           hr. 150 mm

spolu				           hr. 390 mm

Výškové pomery

Z dôvodu zlého odvodnenia z povrchu chodníka, je navrhnuté zvýšenie nivelety chodníka od 100 do 60  mm. Sklonové pomery chodníka rešpektujú napojenie na komunikácie a vchody do občianskych priestorov. Pri úprave je potrebné upraviť výšky poklopov a vpustov dažďovej kanalizácie.

Objekt: Rekonštrukcia chodníka Ul. S. Chalúpku

Podrobný technický popis objektu

Kryt chodníka je z liateho asfaltu na betónovom podklade. Časť chodníka od Bojnickej ulice je z asfaltového krytu na štrkovom lôžku. Šírka chodníka je 2,0 - 3,1 m. Celková plocha chodníka je 2992,5 m2. Po celej dĺžke je spevnený obojstranne cestnými obrubníkmi 100 - 150 mm.

Povrchová úprava chodníka úseku č.1 - 3

Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba			hr. 60 mm

- pieskové lôžko			hr. 60 mm

- štrkodrva fr. 0 - 63 - existujúca	hr. 130 mm

spolu				            hr. 250 mm

Povrchová úprava chodníka úseku č.5 - 14

Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba							hr. 60 mm

- pieskové lôžko							hr. 40 mm

- betón – existujúci						           hr. 150 mm

- neidentifikovateľné podklad. vrstvy zo štrkodrvy – existujúce	hr. 200 mm

spolu								           hr. 450 mm

Povrchová úprava chodníka – vjazd na pozemok

Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba							hr. 80 mm

- pieskové lôžko							hr. 40 mm

- štrkodrva fr. 0 - 32 – existujúca					hr. 130 mm

spolu								            hr. 250 mm

Výškové pomery

Z dôvodu výškového pomeru voči okolitej zelene, je navrhnuté zvýšenie nivelety chodníka od 60-100  mm. Sklonové pomery chodníka rešpektujú napojenie na komunikácie.

Zoznam miestnych komunikácií na území mesta Prievidza

- Východná ulica I. etapa

- Lúčna ulica

- Ulica M. Mišíka (Prístup k škôlke)

- Mierové námestie (Pred kinom Baník)

- Ul. D. Krmana

- Svätopluková ulica (Vnútroblok)

- Ul. J. Francisciho

- Ul. E. M. Šoltésovej

- Rad Tolstého  15-19

- Ul. A. Mišúta

- Ul. M. Gorkého (Rekonštrukcia parkoviska, vchody 1,3,5,7)

- Ul. Na karasiny (Parkoviská pred bytovými domami)

- Cesta V. Clementisa

- Hlboká ulica I. etapa

- Spojovacia ulica

Zoznam chodníkov na území mesta Prievidza

- Ul. M. Mišíka - vnútroblok

- Traťová ulica

- Veľkonecpalská ulica

- Ul. S. Chalúpku

- Ul. B. Bjornsona (Od. M.R. Štefánika po J. Kráľa)

- Ul. M. R. Štefánika

Rozsah možných dodatočných stavebných prác:

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v intraviláne mesta a  mestských častí mesta Prievidza.

Realizácia zákazky s predpokladaným rozsahom:

#### Presnosť realizácie

Presnosť realizácie musí byť v súlade s príslušnými a platnými STN, EN, TP a TKP.

Postup výstavby

Stavebné práce budú postupovať nadväzne v logickej postupnosti a budú  rozdelené do jednotlivých etáp. Stavenisko sa bude nachádzať v priamej blízkosti stavby a zabezpečí si ho zhotoviteľ stavby. Povinnosťou zhotoviteľa je aj prevádzka a odstránenie staveniska. Zároveň musí udržiavať priľahlé verejné plochy čisté, prípadne znečistenie stavbou musí odstrániť. Realizácia stavby bude postupovať nadväzne a priamo a predpokladá sa ukončenie do jedného mesiaca od zahájenia prác (závisí od zvoleného postupu riešenia). Prístup na stavenisko bude z priľahlých miestnych a účelových komunikácií.

Nadväznosť stavebných prác pri väčšine komunikácií:

Prípravné práce – zriadenie staveniska + osadenie DDZ – frézovanie, búranie pôvodných podkladných vrstiev vozovky – realizácia nových konštrukčných vrstiev vozovky v zmysle projektovej dokumentácie – úprava, resp. zdvihnutie všetkých poklesnutých šácht, poklopov, vpustov – nástrek postreku – pokládka vyrovnávacej vrstvy + zhutňovanie –  nástrek postreku - pokládka novej obrusnej vrstvy + zhutňovanie – dokončovacie práce + odstránenie DDZ.

V rámci búracích prác bude celý povrch krytu komunikácií a  krytu chodníkov vybúraný a odvezený na recykláciu. Pre zabezpečenie dostatočnej únosnej novej hrúbky vozovky sa časť podkladných štrkov odoberie a urobí sa zhutnenie a meranie únosnosti podložia. Skúška únosnosti podložia musí vyhovovať minimálne 45 MPa.

Všetok vybúraný materiál (búrania vozovky a zrovnanie povrchov) bude odvezený na skládku, kde sa uloží pre spracovanie.

Miestne komunikácie

Objekty: Rekonštrukcia MK Kukučínová ulica (3 068,43 m2), Cesta poľnohospodárov ( 3 908 m2),  Východná ulica II. Etapa (2 012,50 m2), Ulica A. Sládkoviča ( AC-2430,50 m2, dlažba 865 m2), Úzka ulica ( 1 155 m2), Ulica energetikov (4 243,10 m2),  Mojmírová ulica ( 706 m2), Hlboká ulica II. Etapa (485,5 m2) , Spojovacia ulica II. Etapa ( 754,50 m2) , Pod poliankou ( 925 m2).

Komunikácie:

- sú v súčasnosti kategórie MO so základnou šírkou spevneného jazdného pásu bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové obrubníky len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Kryt komunikácií je z betónu, liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky), prípadne z asfaltu  na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovky sú po celej dĺžke odvodnené k okraju komunikácie do uličných vpustov a do zelene. Dĺžky výmeny krytov predmetných úsekov sú určené projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

KONŠTRUKCIA NOVEJ VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	  50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 ,	STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	               70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 ,	STN 73 6129

Cementom stmelená zmes CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1	                                   200 mm

Štrkodrva fr. 0 – 63, STN 73 6126								180 mm

Spolu nová konštrukcia			                      				             500 mm

Špáry, ktoré vznikli napojením na existujúce cesty budú zaliate gumoasfaltovou pružnou zálievkou, touto zálievkou budú zaliate aj pracovné špáry (závisí od druhu a postupu technológie zhotovenia, či už zhotovenia jazdného pruhu atď).

Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121.

Postup prác musí byť v súlade s TKP, časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“.

Objekt: Rekonštrukcia MK Hornonitrianska cesta I.etapa (AC_ 1902,50 m2, dlažba 364 m2) a II. etapa (AC – 941,50 m2,dlažba 303,50 m2),  Ulica olympionikov I. etapa (AC – 2804,00 m2 dlažba 342,50 m2)

Hlavným účelom stavby, resp. stavebného objektu je rekonštrukcia – výmena poškodeného krytu miestnych komunikácií vrátane odstránenia podkladných vrstiev do hrúbky položenia nových vrstiev pre zabezpečenie dostatočnej únosnosti komunikácií. Komunikácie tvoria dopravnú sieť v meste Prievidza a príjazd k okolitým objektom a iným spevneným plochám a komunikáciám. Súčasťou objektu budú vytvorené aj  spevnené plochy pre pozdĺžne parkovanie vozidiel s chodníkom pre peších.  Predmetom je výmena krytu vozovky a zvýšenie potrebných poklopov šácht,  šúpatiek  a vpustov.

Konštrukcia vozovky

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-55,I	STN EN 13 108-1	50 mm

Postrek spojovací			PS-A, CBP 0,50 kg/m2 , STN 73 6129

Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1          	70 mm

Postrek spojovací 			PS-A, CBP 0,50 KG/M2 , STN 73 6129

Cementom stmelená zmes CBMG C 8/10 22 STN 73 6124-1				200 mm

Pôvodné podkladné konštrukčné vrstvy vozovky (štrkodrva fr. 0 - 32)                           	190 mm

Spolu nová konštrukcia						                    	             500 mm

Špáry, ktoré vznikli napojením na existujúce cesty budú zaliate gumoasfaltovou pružnou zálievkou, touto zálievkou budú zaliate aj pracovné špáry (závisí od druhu a postupu technológie zhotovenia, či už zhotovenia jazdného pruhu atď).

Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121.

Postup prác musí byť v súlade s TKP, časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“.

Povrchová úprava navrhovaných chodníkov

- Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- betónová zámková dlažba	hr.60 mm bez skosenej hrany - bezšpárová

- pieskové lôžko		hr.30 mm

- vibrovaný štrk			hr. 150 mm

- štrkodrva fr. 0 - 32		hr. 150 mm

- spolu				hr. 390 mm

Chodník je obojstranne spevnený parkovými obrubníkmi ABO 4/60 osadenými do betónu C12/15 na štrkovom podklade hr. 100 mm. V miestach vjazdov na pozemok sa použije dlažba hr. 80 mm.

Konštrukcia odstavných plôch je navrhnutá nasledovne:

- dlažba PREMAC EX-EK 196/196/80		hr. 80 mm

- lôžko z drveného kameniva fr. 0 – 8 mm    	hr. 30 mm

- štrkodrva ŠD fr. 0 – 63mm; STN 73 6126; 		hr. 200mm

- štrkodrva ŠD fr. 0 – 32mm; STN 73 6126; 		hr. 200mm

- geotextília 200g/m2

SPOLU						hr. 510 mm

Podmienky pre  konštrukčné vrstvy vozovky.

Pred kladením konštrukčných vrstiev bude zemná pláň zrovnaná a zhutnená. Zemná pláň sa zhutní na 102% PS tak, aby modul pružnosti podložia dosiahol min. 45 MPa. Doporučená hodnota je 60 MPa.

Pomer Edef2 / Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5 (meranie zhutnenia doskovou statickou zaťažkávacou skúškou podľa STN 73 6190), čo dodávateľ musí dokladovať.

Únosnosť bude preukázaná minimálne dvomi zaťažovacími skúškami. Ak nie je možno dosiahnuť požadovanú mieru zhutnenia zemnej pláne, bude potrebné navrhnúť opatrenia na zlepšenie únosnosti podložia.

Na zlepšenie vlastností podložia je možné použiť rôzne typy geomreží, rohoží, alebo stabilizácia zeminy vápnom a cementom. Spôsob sa upresní počas realizácie.

- podložie násypu, zhutnenie na min. 92% PS príp. 0,75 ID (relatívna hutnosť) podľa druhu zeminy, podľa STN 72 1006

- násyp, zhutnenie na min. 95% PS, príp. 0,75 až 0,80 ID podľa druhu zeminy podľa STN 72 1006

- zhutnenie  pláne pod plochy pre dopravu, modul pružnosti min. 45 MPa ak nie je možné dosiahnuť zhutnenie pláne je nutné zeminu spevniť cementom

- zhutnenie jednotlivých vrstiev konštrukcie vozovky, podľa platných STN

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.

Napojenie na pôvodnú komunikáciu sa prevedie postupným zazubením - preplatovaním jednotlivých vrstiev v šírke 0,25 m, cementovej stabilizácie. Preplatovanie – zazubenie sa musí realizovať podľa Technicko – kvalitatívnych podmienok MDPT, časť 6 Hutnené asfaltové vrstvy.

V mieste, kde dôjde k preplatovaniu starej vozovky s novou je potrebné na hornej podkladovej vrstve použiť geosyntetický materiál. Použitie geosyntetických materiálov vo vozovke sa riadi podľa technického predpisu TP SSC: 06/2003 Použitie geosyntetických materiálov vo vozovke. Styčné plochy sa natrú asfaltovou emulziou. Rozprestieranie a zhutňovanie asfaltovej zmesi sa musí vykonať podľa Technicko-kvalitatívnych podmienok MDPT, časť 6 Hutnené asfaltové vrstvy.

Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121.

Pri vykonávaní stavebných prác musia byť zabezpečené  minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v súlade so Nariadením vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. BOZ sa riadi zákonom 510/2001 Z.z. a novelizáciou nariadenia vlády 282/2004 NV o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhláškou 147/2013 z.Z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.

Spevnené plochy

Objekt: Rekonštrukcia spevnených plôch Ul. Na karasiny ( dlažba 892,50 m2)

Pred bytovými domami na p.č. 5308, 5306, 5304  sa 5,0 m obrubníkov zruší a nahradí zapustenými obrubníkmi dl. 3,0 m a šikmými dĺžky 2,0 m a budú slúžiť ako vjazd na nespevnenú plochu. Výškový rozdiel komunikácie od chodníka bude po pokládke nového krytu nezmenený, keďže vyfrézovaná časť sa nahradí novou vrstvou.

Konštrukcia spevnených plôch

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Konštrukcia odstavných plôch:

dlažba PREMAC EX-EK 196/196/80							80 mm

lôžko z drveného kameniva fr. 0 – 8 mm						30 mm

Štrkodrva ŠD fr. 0 – 63 mm; STN 73 6126						200 mm

Štrkodrva ŠD fr. 0 – 32 mm; STN 73 6126						200 mm

Geotextília 200g/m2

Spolu nová konštrukcia								510 mm

Chodníky:

Objekty: Rekonštrukcia chodníka Ul. E.M. Šoltésovej ( AC 706,50 m2, dlažba 191,50 m2), Bojnická cesta ( AC  101,50 m2, dlažba 577,00 m2), Cesta V. Clementisa ( AC 199 m2), Ružová ulica ( AC 47,50 m2, dlažba 256,50 m2), Chodník od Ul. energetikov k lekárni ( dlažba 194  m2),

Technický popis objektu

Kryt chodníkov je prevažne z liateho asfaltu na betónovom podklade, v prípade chodníka od Ul. energetikov po lekáreň je z betónových cestných panelov.

Povrchová úprava chodníka

Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba		hr.  60 mm bez skosenej hrany - bezšpárová

- piesokové lôžko		hr.  30 mm

- vybrovaný štrk		hr.150 mm

- štrkodrva fr . 0 - 32		hr.150 mm

spolu				hr. 390 mm

Povrchová úprava chodníka - vjazd

Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba 		hr.   80 mm

- pieskové lôžko		hr.   30 mm

- vibrovaný štrk fr. 0-32	hr. 150 mm

- štrkodrva fr . 0 - 32		hr. 150 mm

spolu					hr. 410 mm

Povrchová úprava chodníka Cesta V. Clementisa:

Konštrukcia chodníka  je navrhnutá nasledovne:

- asfaltová zmes AC 16	   hr.50 mm

- betónový podklad-existujúci   hr.190 mm

- štrkodrva fr . 0 - 32		   hr. 150 mm

spolu				   hr. 390 mm

B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

- Uchádzačom navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov – ocenený výkaz výmer + vypracovanie projektu DDZ + výkon skúšok únosnosti + vytýčenie inžinierskych sietí + 3x projekt skutočného vyhotovenia a geometrický plán + % rezerva.

- Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v členení podľa časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a  Návrh na plnenie kritérií týchto súťažných podkladov.

- Ak uchádzač nie je platcom DPH, uchádzač na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. Cena uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom.

- Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer. Položky (jednotlivé časti predmetu zákazky) uvedené vo výkaze výmer, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných cenách.

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

- ZMLUVNÉ STRANY

|  | Objednávateľ : | Mesto Prievidza |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Námestie slobody 14 971 01 Prievidza |  |
| Štatutárny orgán : | JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických : |
|  | Ing. Štefan Bača, odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia MsÚ |
| IČO : | 318 442 |
| DIČ : | 2021162814 |
| Bankové spojenie : | VUB a.s., pobočka Prievidza číslo účtu : 16626-382/0200 IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382 CSOB a.s., pobočka Prievidza číslo účtu: 4005703897/7500 IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897 |

1.2  Zhotoviteľ :

Sídlo:

Právna forma :

Štatutárny orgán::

- vo veciach zmluvných oprávnený na základe plnej moci:

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

Bankové spojenie :

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

IČO  :

IČ DPH  :

Telefón/fax:

E-mail

Kontaktná adresa:

- FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

  - Zmluva o dielo (ďalej len zmluva) sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,  doplnení niektorých zákonov a v zmysle príkazného listu primátorky mesta PL č. 9/2017 na uplatňovanie postupov verejného obstarávania.

- PREDMET ZMLUVY

  - Objednávateľ objednáva u zhotoviteľa vykonanie diela:

„   Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza“.

Realizácia zákazky bude v rozsahu prác stanovených podľa priloženej projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer – príloha č. 1, podľa jednotlivých úsekov miestnych komunikácií a chodníkov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Súčasťou dodávky prác je aj vyhotovenie vodorovného dopravného značenia na rekonštruovaných úsekoch miestnych komunikácií a parkovísk podľa STN alebo EN, platných zákonov a TP, v totožnom rozsahu pôvodného značenia v prípade, že predmetná časť nebola riešená v projektovej dokumentácii.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé dielo podľa rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie.

  - Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác upraviť rozsah vykonaných prác diela podľa jeho finančných možností. Objednávateľ môže po predchádzajúcom prerokovaní zmeniť rozsah diela a to formou písomného dodatku k tejto zmluve v závislosti od schválenia finančných prostriedkov v rozpočte objednávateľa.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať predmetnú činnosť a je odborne spôsobilý vykonávať práce podľa tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať riadne zhotovené a ukončené dielo po častiach podľa bodu 5.2 v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní diela ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa a majetku tretích osôb je povinný zhotoviteľ odstrániť na vlastné náklady.

  - Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na vykonanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.

  - Zhotoviteľ môže dielo vykonať aj skôr - ešte pred dohodnutým časom a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté skôr dokončené dielo prevziať.

  - Záväzok vykonať dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom o čom spíšu protokol o odovzdávaní a prevzatí diela.

  - V prípade nutnosti úplnej uzávierky miestnej komunikácie, prípadne štátnej cesty, zhotoviteľ v rámci svojich režijných nákladov zabezpečí spracovanie projektov dočasného dopravného značenia, vybavenie všetkých dokladov  a povolení potrebných na zriadenie úplnej uzávierky ciest, (ak si to charakter stavby vyžaduje), dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade s projektom DDZ a presmerovanie verejnej  premávky na dočasné komunikácie (obchádzky), ktorých potreba vznikne v súvislosti s výstavbou,  s plnou zodpovednosťou za údržbu dočasných komunikácií počas ich využívania v súvislosti so stavbou (ak nie je v zmluve o dielo uvedené ináč).

  - V prípade nutnosti čiastočnej uzávierky cesty počas realizácie prác, zabezpečí zhotoviteľ stavby v rámci svojich režijných nákladov vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, vybavenie všetkých dokladov potrebných na zriadenie čiastočnej uzávierky ciest, dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade s projektom DDZ a presmerovanie verejnej premávky. O určenie dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty požiada zhotoviteľ  po predchádzajúcom odsúhlasení dočasného dopravného značenia príslušným dopravným inšpektorátom) príslušný cestný správny orgán.

  - Objednávateľ má za to, že zhotoviteľ stavby si náklady na dodanie a osadenie dočasného dopravného značenia v prípade potreby uzávierky ciest a za výkon skúšok potrebných k odovzdaniu diela,  zahrnul do jednotkových cien predložených v ponuke.

- TERMÍNY PLNENIA

  - Termín začiatku prác na projektovej dokumentácii DDZ a príslušných rozhodnutí: do 3 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

  - Termín začiatku vykonávania stavebných prác: do 3 dní od vydania  rozhodnutia

o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie (zabezpečí dodávateľ)

Termín ukončenia a odovzdania diela:

- do 15.11. od odovzdania staveniska v príslušnom kalendárnom roku. Práce budú vykonávané v etapách počas rokov 2018 – 2019.

- Etapy budú stanovené v závislosti od schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Prievidza na príslušný kalendárny rok pred začatím vykonávania prác v príslušnom roku.

- zhotoviteľ bude v príslušnom roku vyzvaný na zahájenie stanoveného rozsahu prác, pričom je povinný prevziať stavenisko do 7 dní od vyzvania.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť vecný a finančný harmonogram svojich prác, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy o dielo. Harmonogram musí byť potvrdený zástupcom objednávateľa v lehote 5 dní od doručenia objednávateľovi. Harmonogram odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pred podpísaním zmluvy, ale najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy pre etapu v roku 2018, v nasledujúcom roku najneskôr 5 dní pred začatím prác na diele.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že omeškanie plnenia zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ ani po predchádzajúcom upozornení objednávateľa v primeranej lehote neodstráni, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.

  - Dielo sa považuje za dokončené dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho poslednej časti a to po odstránení vád a nedorobkov, ak sú uvedené v tejto zápisnici.

- CENA

  - Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán za kompletnú dodávku predmetu zmluvy, v znení zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

| Cena bez DPH eur |  |
| --- | --- |
| DPH eur |  |
| Cena s DPH eur |  |

Slovom cena s DPH:   eur

Príloha č. 1.: Cenová ponuka – podľa rozsahu požadovaných prác.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je stanovená ako maximálna cena v nasledovnej štruktúre jednotlivých častí diela:

    - Rekonštrukcia MK Ul. M. Mišíka   		  	cena bez DPH                    €

s DPH                    €

    - Rekonštrukcia MK Lúčna ulica- cesta, chodník ľavá strana dlažba,

a chodník  Stavbárov dlažba

cena bez DPH                    €

s DPH                    €

    - Rekonštrukcia MK Ul. Východná ulica I. Etapa 	cena bez DPH                    €

s DPH                     €

    - Rekonštrukcia MK  Mierové námestie                       cena bez DPH                   €

s DPH                    €

    - Rekonštrukcia MK Svätoplukova ulica		 cena bez DPH                    €

s DPH                     €

    - Rekonštrukcia MK Ul. D. Krmana			 cena bez DPH                    €

s DPH                      €

    - Rekonštrukcia MK Ul. J.  Francisciho 		 cena bez DPH                    €

s DPH                      €

    - Rekonštrukcia MK Rad L.N. Tolstého 15-19	cena bez DPH                    €

s DPH                     €

    - Rekonštrukcia MK Ul. A. Mišúta		     	cena bez DPH                    €

s DPH                      €

    - Rekonštrukcia MK Ul. E. M. Šoltésovej	   	cena bez DPH                    €

s DPH                     €

    - Rekonštrukcia MK Cesta V. Clementisa		cena bez DPH                    €

s DPH                    €

    - Rekonštrukcia parkovisko Ul. M. Gorkého		cena bez DPH                    €

s DPH                    €

    - Rekonštrukcia parkoviska  Na karasiny 5304 	cena bez DPH                    €

s DPH                   €

    - Rekonštrukcia parkoviska  Na karasiny 5306	 cena bez DPH                   €

s DPH                   €

    - Rekonštrukcia parkoviska  Na karasiny 5307	 cena bez DPH                   €

s DPH                    €

    - Rekonštrukcia parkoviska  Na karasiny 5308	 cena bez DPH                    €

s DPH                    €

    - Rekonštrukcia MK Hlboká ulicaI. etapa		  cena bez DPH                  €

s DPH                   €

    - Rekonštrukcia MK Spojovacia ulica I. etapa 	   cena bez DPH                  €

s DPH                    €

    - Rekonštrukcia chodníka Ul. Traťová ulica                   cena bez DPH                 €

s DPH                    €

    - Rekonštrukcia chodníka Veľkonecpalská ulica	     cena bez DPH                 €

s DPH                     €

    - Rekonštrukcia chodníka Ul. M. Mišíka-vnútrobloky	     cena bez DPH                  €

s DPH                      €

    - Rekonštrukcia chodníka Ul. B. Björnsona		     cena bez DPH                €

s DPH                  €

    - Rekonštrukcia chodníka Ul. M.R. Štefánika 133	     cena bez DPH                €

s DPH                  €

    - Rekonštrukcia chodníka Ul. S. Chalupku            	      cena bez DPH               €

s DPH                  €

  - Podrobné kalkulácie jednotlivých úsekov miestnych komunikácií a chodníkov sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za dielo zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na vykonanie uvedeného diela.

  - Cenu za dielo je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak dôjde pri vykonaní diela k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu diela vyplývajúcich z dodatočných požiadaviek objednávateľa, alebo  k zmene DPH bude na vykonanie týchto zmien uzatvorený dodatok k zmluve s tým, že cena prác naviac bude zostavená položkovitým rozpočtom na základe skutočne vykonaných prác a ohodnotených jednotkovými cenami predloženými v ponuke. V prípade prác, ktoré ponuka neobsahovala, bude u prác vykonaných zhotoviteľom spracovaná kalkulácia jednotkových prác s využitím cenníkov platných v dobe vykonávania prác. Práce naviac budú vopred prekonzultované a odsúhlasené objednávateľom.

  - Dohodnutá cena za dielo zahŕňa všetky činnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela tak, aby dielo bolo užívania schopné, najmä, avšak nie výlučne:

- vlastnej vodorovnej a vertikálnej dopravy

- množstvo spotrebovanej energie k realizácií diela

- vodné, stočné pri realizácií diela

- opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie

- prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadčasoch

- prepravu, ubytovanie a zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov

- colné a dovozné poplatky

- odvoz prebytočného materiálu a odpadov, vrátane poplatkov za skládkovanie

- nákladov plynúcich z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy

- náklady súvisiace s vypracovaním projektu a osadením dočasného dopravného značenia

- náklady na stráženie, udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na pracovisku

- akékoľvek ostatné náklady súvisiace s vykonaním diela podľa tejto zmluvy.

- FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V oblasti platenia za vykonané dielo sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

  - Dielo bude odovzdávané po častiach – stavebných objektoch určených na realizáciu pre príslušný rok zo zoznamu uvedeného v bode 5.2., po ukončení prác na jednotlivých stavebných objektoch. Dňom odovzdania diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu posledného úseku diela zo všetkých určených častí diela na realizáciu pre daný rok a prevzatiu diela bez vád objednávateľom.

# Podkladom pre fakturáciu ceny za jednotlivé stavebné objekty budú doklady (súpisy vykonaných prác) o odovzdaní a prevzatí skutočne zrealizovaných jednotlivých častí diela podľa bodu 5.2, potvrdené povereným zástupcom objednávateľa a stavebným dozorom objednávateľa. Tieto doklady, potvrdené oprávnenou osobou objednávateľa, budú slúžiť ako podklad pre vystavenie čiastkových faktúr bez a s DPH.

  - Faktúra bude obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi predpismi – údaje:

- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel

- číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a splatnosti faktúry

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

- označenie diela

- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku s DPH a celkovú fakturovanú sumu

- v texte faktúry bude z celkovej čiastky na úhradu vyčíslená čiastka zádržného v zmysle bodu 6.7. tejto zmluvy

- súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa,

- podpis určeného zástupcu objednávateľa

- doklady o kvalite zabudovaných materiálov

- IČO, DIČ, resp. IČ DPH na strane objednávateľa aj zhotoviteľa

- dátum vyhotovenia faktúry

- dátum splatnosti faktúry

- dátum vzniku daňovej povinnosti, resp. dátum dodania diela.

  - V prípade, že konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve alebo náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia faktúry ako daňového dokladu vystaveného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Zhotoviteľ použije pri fakturácii sadzby DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase zdaniteľného plnenia. V prípade, že zhotoviteľ zhotoví dielo s vadami, alebo v rozpore s touto zmluvou, objednávateľ vylúči alebo zníži cenu diela.

  - Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dielo do výšky 90% diela, 10% bude tvoriť zádržné. Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovanej práce bez DPH.

  - Zádržnú sumu 5% zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po odstránení vád a nedorobkov, ak budú uvedené v „Zápisnici o odovzdaní a prevzatí“. Zvyšných 5% zádržného bude zhotoviteľovi uhradené najneskôr do 60 dní po uplynutí lehoty 5 rokov od podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi o uvoľnenie zádržnej sumy.

  - Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004  Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

  - Faktúru za vykonané naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe podpísaného dodatku k zmluve v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7 dní po tom, ako ku zmene došlo - platí aj v prípade zmeny počas záručnej doby.

  - Účastníci týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

- PLATOBNÉ PODMIENKY

  - Cenu za vykonanie diela uhradí objednávateľ formou čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom počas realizácie, a to 1x mesačne na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác.

  - Po odovzdaní a prevzatí diela vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru, v ktorej budú vysporiadané všetky doteraz uhradené práce a vyčíslená zostávajúca cena diela (min. 10% z ceny diela).

# Lehota splatnosti faktúry je do 60 dní odo dňa doručenia do podateľne objednávateľovi.

  - Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.

  - Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené písomne  a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

- PODMIENKY VYKONANIA DIELA

  - Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, ostatné právne predpisy a normy platné na území SR a dodržiavať kvalitatívne a technické podmienky určené touto zmluvou.

  - Zadanie časti diela inej organizácii nie je možné bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

  - Počas prác bude zhotoviteľ zasahovať a obmedzovať dopravu na komunikáciách a je povinný na svoje náklady zabezpečiť vyjadrenie správcov komunikácií, povolenie na zvláštne užívanie komunikácie ako aj osadenie prenosného dopravného značenia odsúhlasené Okresným riaditeľstvom policajného zboru – Okresného dopravného inžiniera v Prievidzi, pričom  tieto náklady sú zahrnuté do ceny diela podľa čl. 5 tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela až do jeho odovzdania objednávateľovi v súlade s touto zmluvou, dielo poistiť pre prípad poškodenia, zničenia. Straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú. Záväzok podľa predchádzajúcej vety platí aj pre realizáciu diela po etapách v jednotlivých kalendárnych rokoch doby platnosti tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie svojich zamestnancov, stavebného vybavenia a vecí, ktoré sú umiestnené na stavenisku a slúžia na vykonanie diela a proti stratám a škodám, ktoré môžu vzniknúť. V lehote do 28 dní od začatia prác zhotoviteľ predloží ku kontrole potvrdenia o poistení svojich zamestnancov, stavebného vybavenia a vecí umiestnených na stavenisku a zodpovednosti za škody a prejedná ich dostatočnosť s objednávateľom. Poistenie bude zabezpečené v čase od začatia prác na pracovisku až do úplného ukončenia, ktoré bude uvedené v preberacom protokole (bez vád a nedorobkov). Zhotoviteľ  berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením  alebo  iným poškodením jeho majetku (v areáli stavby) znáša v plnej výške

  - V prvom roku realizácie diela sa zhotoviteľ zaväzuje do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi 1x poistnú zmluvu podľa predchádzajúceho bodu 8.4.

  - Pre nasledujúci rok realizácie diela predloží zhotoviteľ samostatnú poistnú zmluvu na príslušnú etapu najneskôr 5 dní pred začatím prác na diele.

  - Objednávateľ prehlasuje, že k majetku, ktorý je predmetom odovzdania staveniska, nie sú ku dňu uzavretia tejto zmluvy žiadne nároky tretích osôb a je spôsobilý na riadne vykonávanie.

  - Geodetické práce počas vykonávania diela (vytýčenie inžinierskych sietí) vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí spôsobené výkonom svojich prác a je povinný ich bezodkladne opraviť na svoje náklady.

  - Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonávanie diela len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky objednávateľa diela uplatnené v súťažných podkladoch alebo sú stanovené a odsúhlasené objednávateľom, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti diela boli pri bežnej údržbe zaručené vlastnosti užívania. Za použité materiály a vykonané práce nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť. V prípade použitia materiálov, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

  - Zhotoviteľ je povinný vybaviť stavenisko podľa platných predpisov a zákonov, najmä v oblasti bezpečnosti, požiarnej ochrany a zdravotných požiadaviek.

  - Zhotoviteľ je povinný požiadať o záber verejného priestranstva v prípade potreby využívať priestor mimo stavby na skladovanie materiálov strojov a zariadení. O záber verejného priestranstva je nutné požiadať najneskôr 5 dní pred uskutočnením záberu.

  - Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracovníci budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.

  - Koordinátor BOZP objednávateľa upozorňuje zhotoviteľa na porušenia povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich bodov záznamom do stavebného denníka alebo osobitným záznamom. Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný neodkladne nedostatky odstrániť.

  - Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku nepretržitý dozor nad vykonávaním diela prostredníctvom svojho povereného zodpovedného zástupcu pre veci technické  ..................................  č. oprávnenia ....... na pracovisku. Ak nie, tak stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa sú oprávnení dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný zástupca zhotoviteľa pre technické veci nie je zastihnuteľný a ak je ohrozená stabilita a bezpečnosť vykonávanej stavby, život alebo zdravie zamestnancov na stavbe, alebo ak dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

  - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od objednávateľa na vykonanie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku.

  - Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať technický dozor objednávateľa k jednotlivým etapám vykonávania diela a na kontrolu rozostavanej časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá alebo sa stane neprístupnou. Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť fotografovanie celého priebehu výstavby (hlavne častí, ktoré budú zakryté) a po ukončení diela odovzdať objednávateľovi 1xCD s fotodokumentáciou.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní prác na vlastné náklady. Ak zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť aj napriek výzve objednávateľa na zjednanie nápravy v primeranej lehote, má objednávateľ právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa, pričom nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, ak ju zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na zaplatenie prác podľa tohto bodu zmluvy, ak boli súčasťou cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa.

  - Počas vykonávania prác na pozemku a veci objednávateľa zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody spôsobenej na vykonanej veci a počas realizácie prác je jej vlastníkom. Zhotoviteľ počas vykonávania prác zodpovedá aj za škody preukázateľne ním spôsobené voči tretím osobám. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

  - Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonanie množstva a kvality prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote.

  - Zástupca objednávateľa, je oprávnený požadovať akékoľvek zmeny tvaru, kvality alebo množstva prác pri realizácii diela alebo akejkoľvek jeho časti, ktoré sú podľa jeho názoru nevyhnutné alebo primerané a má právo ich nariadiť zhotoviteľovi a ten musí zmeny na základe jeho príkazu vykonať. Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy o dielo.

  - Objednávateľ za svojho zástupcu na výkon kontroly a preberania prác určuje   .......................... V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje iná objednávateľom poverená osoba.

  - Zhotoviteľ je povinný minimálne 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať zástupcu objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť v priebehu ďalších prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť fotografovanie celého priebehu výstavby (hlavne častí, ktoré bude zakryté).

  - Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník. Do stavebného denníka bude zapisovať všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonania diela, najmä časový postup prác, údaje potrebné pre posúdenie kvality vykonaných prác.

  - Zhotoviteľ skontroluje pred začatím prác všetky údaje s uvedeným rozsahom požadovaných prác a ich súlad so skutkovým stavom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je dôkladne oboznámený s rozsahom požadovaných prác ešte pred uzavretím tejto zmluvy.

  - Ak má zhotoviteľ pripomienky k druhu prác stanovených v predpokladanom rozsahom stavebných prác, alebo k spôsobu ich vykonávania, musí tieto bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi. Tým sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ svojimi prácami nesmie obmedzovať premávku na verejných komunikáciách a chodníkoch, okrem predpokladaných vzájomne dohodnutých obmedzení. Náklady na nutné rozkopávky, výstrahy, zábrany a obchádzky musí mať zhotoviteľ zahrnuté do ceny za dielo.

  - Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať zo stavby na vlastné náklady všetky obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturácie.

  - Poverený zástupca objednávateľa má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny pri vykonávaní diela, ako aj v prípade ohrozenia diela, ostatného majetku alebo života a zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

  - V prípade, že zhotoviteľ odmietne v určenom termíne vykonať pokyn daný povereným  zástupcom objednávateľa týkajúci sa vykonávania diela a je v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi, objednávateľ je oprávnený zamestnať a zaplatiť iné osoby, aby takýto príkaz vykonali. Všetky z toho vyplývajúce náklady určí poverený zástupca objednávateľa po prerokovaní so zhotoviteľom. Zhotoviteľ ich musí uhradiť objednávateľovi alebo ich objednávateľ môže odpočítať z akejkoľvek  fakturovanej čiastky na ktorú má alebo bude mať zhotoviteľ nárok.

  - Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti alebo podľa jeho názoru sa správa nevhodne, alebo svojím správaním ohrozuje riadne pokračovanie prác ostatných zamestnancov alebo iných osôb zúčastnených na vykonávaní diela. Takýto zamestnanec musí byť v čo najkratšej dobe nahradený iným.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemným logom tak, aby mal objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho  zamestnanci budú nosiť prilby a ďalšie ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za mesiac, v ktorom bol zistený nedostatok, a to vo výške uvedenej v bode 11.4. tejto zmluvy za každého zamestnanca a každý nedostatok. Zhotoviteľ je povinný tieto uplatňované pokuty odpočítať z faktúry – daňovom doklade za mesiac, v ktorom bol zistený nedostatok. Zástupca objednávateľa má právo vykázať zo stavby zamestnanca neoznačeného firemným logom.

  - Zástupca objednávateľa alebo zodpovedný technik objednávateľa má právo kedykoľvek počas pracovnej dobe vyzvať zamestnancov zhotoviteľa k vykonaniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky. V prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia skúšky, o čom sa vykoná zápis potvrdený podpisom zodpovednej osoby, má zástupca objednávateľa právo okamžite vypovedať vstup na stavenisko a trvale vykázať dotknutého zamestnanca zhotoviteľa. Okrem toho má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v bode 11.4. tejto zmluvy za každý pozitívny výsledok skúšky alebo odmietnutie podrobiť sa skúške. V prípade zistenia takéhoto stavu je objednávateľ oprávnený požadovať odpočet zmluvných pokút vo faktúre a zhotoviteľ je povinný tieto pokuty odpočítať z faktúry.

  - Zhotoviteľ môže na pracovisku umiestňovať reklamné tabule, alebo viesť v súvislosti so stavbou reklamnú kampaň iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

  - Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela a ako ich dôsledok, pokiaľ za ne nepreukázateľne zodpovedá.

  - Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku v areáli stavby znáša v plnej výške.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

  - Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.4 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

  - Zhotoviteľ odovzdá pred začatím realizácie prác zástupcovi objednávateľa nasledovné:

- Certifikáty materiálov, ktoré použije pre realizáciu predmetu zmluvy,

- Technologické postupy

8.41. Údaje o subdodávateľoch v zmysle §41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

(Uvedie uchádzač za každého subdodávateľa v rozsahu: podiel zákazky, ktorý poskytovateľ zadá subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia).

8.42. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o  subdodávateľovi.

8.43. Objednávateľ určuje v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa zmena týka spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní t.j. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi  najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať  minimálne:  predmet subdodávky; identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa  v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

- ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

  - Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb najneskôr do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy v prvom roku realizácie. V každom  nasledujúcom kalendárnom roku po kalendárnom roku, v ktorom bola uzavretá táto zmluva, sa až do konca jej platnosti, zaväzuje Objednávateľ odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb vždy do 7 dní od vyzvania objednávateľa alebo zhotoviteľa v príslušnom kalendárnom roku na zahájenie stavebných prác. Postupu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu článku zmluvy bude v každom kalendárnom roku vždy v lehote najmenej 30 dní pred podaním výzvy môže vopred ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená vyzvať na rokovanie druhú zmluvnú stranu a prerokovať postup podľa čl. 4 tejto zmluvy na etapu realizovanú v aktuálnom kalendárnom roku. Odovzdanie staveniska sa bude realizovať po etapách pre jednotlivé časti diela podľa bodu 5.2. na základe schváleného časového harmonogramu stavebných prác.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni vopred. Dielo bude pripravené na odovzdávacie a preberacie konanie bez vád a nedorobkov.

# Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby, doklady o vykonaných skúškach predpísaných príslušnými STN, stavebný denník, CD s fotodokumentáciou vykonávania diela, 3x projekt skutočného vyhovenia, 3x geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností a všetky prípadné ďalšie doklady súvisiace s realizáciou diela a nutné ku kolaudácii stavby. Ďalej je povinný odovzdať zameranie vykonávaného diela objednávateľovi v digitálnej forme vo formáte DGN alebo DXF v zmysle VZN  č. 30/95.

  - Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne vykonané a ukončené dielo, alebo jeho časť podľa bodu 5.2  a podmienkami uvedenými v tejto zmluve.

  - Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. V opačnom prípade je objednávateľ po písomnom upozornení zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť zhotoviteľa.

  - O odovzdaní diela, alebo jeho časti podľa bodu 5.2 spíšu zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí prác, ktorý podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania, vrátane zápisu o vrátení staveniska. Zápis bude vyhotovený pre každý rok prác samostatne.

  - Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela riadne a včas, t.j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v zápise s objednávateľom diela, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že o náklady vynaložené objednávateľom na odstránenie vád a nedorobkov bude znížená cena za dielo, t.j. zhotoviteľ je povinný o tieto náklady znížiť čiastku vyúčtovanú poslednou faktúrou, prípadne objednávateľovi vznikne právo na náhradu týchto nákladov zo zadržaných platieb.

- ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa podmienok tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Ďalej je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.

  - Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami objednávateľa.

  - Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezplatne a bezodkladne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť všetky prípadné škody zavinené vadou diela do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.

  - Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 2 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu na odstránenie reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase dohodnutom s povereným zástupcom objednávateľa. Ak zhotoviteľ nenastúpi na odstraňovanie vád v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní, má objednávateľ diela právo zadať ich odstránenie inému subjektu bez prerušenia plynutia záručnej doby za podmienok bližšie uvedených. Úhrada nákladov na odstránenie vady bude potom realizovaná zo zádržného. Pokiaľ výška zádržného nebude postačovať na úhradu nákladu na odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný tento rozdiel na písomnú výzvu uhradiť v lehote do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľom.

  - Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe vykonaného diela 5 rokov, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jeho odovzdania objednávateľovi v každom roku realizácie diela.

  - Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a plynie znovu po odstránení vady.

  - Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

- ZMLUVNÉ POKUTY

  - V zmysle bodu 4.2. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo najneskôr do 15.11.  od odovzdania staveniska zhotoviteľovi v príslušnom kalendárnom roku.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s ukončením a odovzdaním diela, resp. omeškania s odstránením vady alebo vybavenia reklamácie, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 600,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa.

  - Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, vady odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

  - V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatné faktúry podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky za omeškanie vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

  - Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má objednávateľ nárok sankciovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou:

- za nepoužívanie osobných ochranných prostriedkov - 50 eur za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok

- za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky – 665 eur za každého zamestnanca

- za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby – 995 eur za každého zamestnanca

- za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok – 165 eur

- za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku, vrátane vykonávania telesných potrieb na verejných priestranstvách – 66 eur za každý prípad

- za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení – 165 eur za každý prípad

- za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov – 35 eur za každého zamestnanca

- za nedodržanie pracovných a technologických postupov – 33 eur za každého zamestnanca

- za nespracované technologické a pracovné postupy, pozastavenie prác – 332 eur za každý prípad

- v prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska zhotoviteľom má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške - 165 eur za každý aj začatý deň omeškania.

- ak zhotoviteľ umiestnil na stavenisku reklamnú tabuľu bez súhlasu objednávateľa, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške - 165 eur za každú tabulu a začatý deň jej použitia na stavbe.

  - Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 14 dní odo dňa ich doručenia. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie nároku na náhradu škody.

- ZÁNIK  ZÁVÄZKOVÉHO  VZŤAHU

  - Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

- dohodou zmluvných strán

- odstúpením od zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok a to len po predchádzajúcom písomnom upozornení s primeranou lehotou na nápravu. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného oznámenia o porušení povinností.

  - Po odstúpení od zmluvy v zmysle bodu 12.1. je zhotoviteľ povinný ukončiť práce v danej lokalite, vyčistiť plochu a opustiť pracovisko čo najskôr. V ďalších prácach zhotoviteľ nesmie pokračovať.

  - Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:

- nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v čl. 5.

- omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu o viac ako                       1 mesiac

- nedodržanie termínu na odstránenie vád diela

- nedodržanie technických predpisov a noriem

- omeškanie plnenia zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ ani po predchádzajúcom upozornení objednávateľa v primeranej lehote neodstráni.

  - Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

  - Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty.

  - Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

- ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  - Pokiaľ nie je stanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

  - Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

  - Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z.z.) zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.

  - Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane príloh), ktoré sú výsledkom duševnej činnosti zhotoviteľa, nakoľko:

- tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. c, zákona č.211/2000 Z.z. obstarané z verejných prostriedkov

- tieto vznikli z činnosti zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č.211/2000 Z.z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií

- tieto zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom predpise

  - Objednávateľ v nadväznosti na body 13.3 a 13.4 tohto článku zabezpečí anonymizovanie (t.j. prekrytie, vymazanie alebo iným spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov, ktoré:

- Zhotoviteľ oddelí od zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so zmluvou, krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva

- Obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľ

- Obsahujúce údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.)

  - Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa článku 13 v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.

  - Súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č.1 – Cenová ponuka – podľa rozsahu požadovaných prác

Príloha č.2 – Harmonogram realizácie prác

  - Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú zmluvnými stranami riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporu je príslušný obchodný súd.

  - Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku, dohodnutého a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

  - Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné subjekty.

  - Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

Za objednávateľa:                                                       Za zhotoviteľa:

V Prievidzi dňa                                                              V ........................  dňa

...............	.............................................                            .......................................................

JUDr. Katarína  M a c h á č k o v á,  		meno, priezvisko

primátorka mesta 	funkcia

C.1  Prílohy

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

| Základné údaje |
| --- |
| I. | Názov uchádzača (uveďte názov spoločnosti rovnako vo všetkých formulároch), identifikácia osoby oprávnenej vystupovať v mene uchádzača podľa obchodného registra |
|  | Názov: |  |
|  | Ulica: |  |
|  | Sídlo(mesto): |  |
|  | PSČ |  |
|  | IČO: |  |
|  | DIČ: |  |
|  | Poštová adresa (pokiaľ je iná ako sídlo): |  |
|  | Tel.: |  |
|  | Štatutárny zástupca uchádzača: |  |
|  | URL . internetová adresa: |  |
|  | Som platca DPH (uviesť ÁNO/NIE): |  |
| II. | Kontaktná osoba (uveďte meno kontaktnej osoby rovnako vo všetkých formulároch) |
|  | Meno a priezvisko: |  |
|  | Funkcia: |  |
|  | Tel.: |  |
|  | e-mail: |  |

V _______________________________, 	dňa____________________________

______________________________________

Meno, priezvisko, tituly štatutárneho orgánu uchádzača

Príloha č. 2: Vyhlásenie uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Obchodné meno, názov uchádzača:	.....................................................................................

Adresa, sídlo:		                       .....................................................................................

IČO:		                                   ..........................................

Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne

- vyhlasujem(e), že bezvýhradne súhlasím(e)  a plne akceptujem(e) ustanovenia návrhu zmluvy a bezvýhradne súhlasím(e) s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

- vyhlasujem(e), že všetky predložené doklady a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné a o tom, že obsahu výzvy na predkladanie ponúk a obsahu súťažných podkladov a obsahu všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk  rozumiem(e).

- vyhlasujem(e), že predkladám(e) iba jednu ponuku na tento predmet zákazky

- vyhlasujem(e), že nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku v súlade s ustanovením § 49 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní;

- vyhlasujem(e), že dôverné a osobné údaje v  predloženej ponuke sme náležite ošetrili v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,

- vyhlasujem(e), že bezvýhradne súhlasím(e) v zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov so zverejnením údajov, ktoré boli poskytnuté v ponuke predloženej na elektronickom pamäťovom médiu, ktorá je zhodná až na náležite ošetrené osobné údaje a dôverné informácie s ponukou predloženou v listinnej forme v procese verejného obstarávania v profile Úradu pre verejné obstarávanie. Týmto nie sú dotknuté zverejnenia oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka.

- vyhlasujem(e), že som(sme) sa oboznámil(i) a v tomto verejnom obstarávaní sa budem(e) riadiť v súlade s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní

Čestné vyhlásenie sa viaže k zákazke s názvom: „Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkovv meste Prievidza“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. .../2018 prostredníctvom Výzvy na predkladanie ponúk č. ......... - .... zo dňa .........2018.

V ....................., dňa .................					                                                                 							..........................................................

pečiatka, meno a podpis uchádzača

Príloha č.3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač:........................................................,so sídlom ........................................................., IČO: .................. týmto vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou: .................................................................... (uchádzač vyplní značku a číslo vestníka VO) s predmetom zákazky: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza“  vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, podľa bodu. 24.2 súťažných podkladov) 1.

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 1

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: ..................................................%, t. z. ........................................................€ bez DPH.

2. navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok2.

| Názov subdodávateľa | Sídlo subdodávateľa | IČO subdodávateľa | Kontaktná osoba subdodávateľa | Predmet subdodávky |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ćestne vyhlasujem, že navrhovaný subdodvateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní t.j. predkladám v cenovej ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

Verejný obstarávateľ určuje v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa zmena týka spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní t.j. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi  najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať  minimálne:  predmet subdodávky; identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa  v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

V ........................, dňa............................

.................. .................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu

1 Nehodiace sa prečiarknite

2 použite koľkokrát je potrebné

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00

Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa

V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. Referenčné číslo príslušného oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie : Ú. v. EÚ S číslo [ ], dátum [ ], strana [ ] Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : [ ][ ][ ]/S[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania. V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, uveďte ďalšie informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr. odkaz na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni). [...........]

INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť hospodársky subjekt.

| Identifikácia obstarávateľa | Odpoveď: |
| --- | --- |
| Názov: | Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza |
| O aké obstarávanie ide? | Odpoveď: |
| Názov alebo skrátený opis obstarávania | „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza“ |
| Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje): |  |

Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie vypĺňa hospodársky subjekt.

Časť II : Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu

A : INFORMÁCIE O HOSPODÁRSKOM SUBJEKTE

| Identifikácia: | Odpoveď: |
| --- | --- |
| Názov : | [ ] |
| Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje: Ak sa identifikačné číslo pre DPH neuplatňuje, uveďte ich národné identifikačné číslo, ak sa vyžaduje a je uplatniteľné. | [ ] [ ] |
| Poštová adresa: | [...........] |
| Kontaktné osoby: Telefón: E-mail: Internetová adresa (webová adresa)(ak je k dispozícii): | [...........] [...........] [...........] [...........] |
| Všeobecné informácie: | Odpoveď: |
| Je hospodársky subjekt mikropodnik, malý alebo stredný podnik? |  |
| Len v prípade, ak je obstarávanie vyhradené: je hospodársky subjekt chránená pracovná dielňa, „sociálny podnik“ alebo zabezpečí plnenie zákazky v rámci programov chránených pracovných miest? Ak áno, aký je zodpovedajúci percentuálny podiel zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov? Ak sa to vyžaduje, uveďte, do ktorej kategórie alebo kategórií zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov patria príslušní zamestnanci? | [...........] [...........] |
| V príslušných prípadoch: je hospodársky subjekt zapísaný v úradnom zozname schválených hospodárskych subjektov alebo má rovnocenné osvedčenie (napríklad v rámci národného (pred)kvalifikačného systému)? |  |

| Ak áno: Odpovedzte na zvyšné časti tohto oddielu, oddielu B a v príslušnom prípade oddielu C tejto časti, v prípade potreby vyplňte časť V a v každom prípade vyplňte a podpíšte časť VI. Uveďte názov zoznamu alebo osvedčenia a v príslušnom prípade príslušné číslo zápisu alebo osvedčenia: Ak je osvedčenie o zápise alebo osvedčenie k dispozícií v elektronickom formáte, uveďte: Uveďte odkazy, na ktorých je založený zápis alebo osvedčenie a v príslušnom prípade klasifikáciu získanú v úradnom zozname: Vzťahuje sa zápis alebo osvedčenie na všetky požadované podmienky účasti? | [...........] (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........][...........] [...........] d) |
| --- | --- |
| Ak nie: Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie v časti IV, oddiely A, B, C alebo D, a to podľa potreby Len ak sa to vyžaduje v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch: Bude môcť hospodársky subjekt poskytnúť osvedčenie, pokiaľ ide o platbu príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní, alebo informácie, ktoré verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi umožnia získať toto osvedčenie priamo prostredníctvom prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je k dispozícii bezplatne? Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: | d) (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........][...........] |
| Forma účasti: | Odpoveď: |
| Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe obstarávania spoločne s inými subjektmi? |  |

| Ak áno, zaistite, aby príslušné ostatné subjekty poskytli osobitný formulár JED pre obstarávanie. |
| --- |
| Ak áno: Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu v rámci skupiny (vedúci subjekt, subjekt zodpovedný za osobitné úlohy...): Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastňujú na postupe obstarávania spoločne: V prípade potreby názov zúčastnenej skupiny: | [...........] [...........] [...........] |
| Časti | Odpoveď: |
| Ak je to uplatniteľné, oznámenie častí, o ktoré sa hospodársky subjekt chce uchádzať: | [ ] |

B : INFORMÁCIE O ZÁSTUPCOCH HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU

V príslušnom prípade uveďte meno a adresu osoby oprávnenej zastupovať hospodársky subjekt na účely tohto postupu obstarávania:

| Zastúpenie, ak existuje: | Odpoveď: |
| --- | --- |
| Celé meno; Doplnené dátumom a miestom narodenia, ak sa vyžadujú: | [...........] [...........] |
| Pozícia/zastupujúci: | [...........] |
| Poštová adresa: | [...........] |
| Telefón: | [...........] |
| E-mail: | [...........] |
| Ak je to potrebné, uveďte potrebné informácie o zastúpení (jeho formu, rozsah, účel...): | [...........] |

C : INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ KAPACÍT INÝCH SUBJEKTOV

| Dôvera: | Odpoveď: |
| --- | --- |
| Využíva hospodársky subjekt kapacity iných subjektov, aby mohol splniť podmienky účasti stanovené v časti IV a prípadne kritéria a pravidlá stanovené ďalej v časti V? |  |

Ak áno, predložte samostatný formulár jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, v ktorom budú uvedené informácie požadované v oddiele A a B tejto časti a časti III pre každý z príslušných subjektov, riadne vyplnený a s podpisom príslušných subjektov. Upozorňujeme, že tento formulár by mal zahŕňať aj technikov alebo technické orgány, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí zodpovedajú za kontrolu kvality, a v prípade verejných zákaziek na práce by mal zahŕňať technikov alebo technické orgány, na ktoré sa môže hospodársky subjekt obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce. Pokiaľ je to relevantné pre špecifickú kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodársky subjekt využíva, uveďte informácie v časti IV a V pre každý z príslušných subjektov.

D : INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV, KTORÝCH KAPACITY HOSPODÁRSKY SUBJEKT NEVYUŽÍVA

(Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak tieto informácie vyslovene vyžaduje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ).

| Subdodávatelia: | Odpoveď: |
| --- | --- |
| Má hospodársky subjekt v úmysle zadať niektorú časť zákazky tretím stranám? | Ak áno a pokiaľ sú známe, uveďte zoznam navrhovaných subdodávateľov: [...........] |

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyslovene požaduje tieto informácie okrem informácií v tomto oddiele, uveďte informácie požadované v oddieloch A a B tejto časti a časti III pre každého (pre každú z kategórií) z príslušných subdodávateľov.

Časť III: Dôvody na vylúčenie

A: DÔVODY TÝKAJÚCE SA ODSÚDENIA ZA TRESTNÝ ČIN

V článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia: Účasť v zločineckej organizácii; Korupcia; Podvod; Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami; Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu; Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi;

| Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin podľa vnútroštátnych ustanovení vykonávajúcich dôvody uvedené v článku 57 ods. 1 smernice: | Odpoveď: |
| --- | --- |
| Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, konečným rozsudkom odsúdený z jedného z uvedených dôvodov rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? | Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |
| Ak áno, uveďte: dátum odsúdenia, uveďte, o ktoré body 1 až 6 ide a dôvod odsúdenia, totožnosť osoby, ktorá bola usvedčená; pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku: | dátum:[ ], bod/body: [ ], dôvody: [ ] [...........] dĺžku obdobia vylúčenia. [...........] a príslušný bod/body [ ] Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |
| V prípade odsúdenia prijal hospodársky subjekt opatrenia, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii relevantného dôvodu na vylúčenie („samo očistenie“)? |  |
| Ak áno, opíšte prijaté opatrenia: | [...........] |

B: DÔVODY TÝKAJÚCE SA PLATBY DANÍ ALEBO PRÍSPEVKOV NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

| Platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie: | Odpoveď: |
| --- | --- |
| Splnil hospodársky subjekt všetky svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, a to v krajine, v ktorej sídli, ako aj v členskom štáte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak ide o inú krajinu, ako je krajina sídla? |  |
| Ak nie, uveďte: Krajinu alebo príslušný členský štát Príslušnú sumu Spôsob stanovenia tohto porušenia povinností Prostredníctvom súdneho alebo administratívneho rozhodnutia: Je rozhodnutie konečné a záväzné? Uveďte dátum odsudzujúceho rozsudku a rozhodnutia. V prípade odsúdenia, pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku, aj dĺžku obdobia vylúčenia: Inými prostriedkami? Spresnite: Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo príspevky na sociálne zabezpečenie vrátane akýchkoľvek prípadných vzniknutých úrokov alebo sankcií? | Dane | Príspevky na sociálne zabezpečenie |
|  | [...........] [...........] c1) - [...........] - [...........] c2) [...........] Ak áno, uveďte podrobnosti: [...........] | [...........] [...........] c1) - [...........] - [...........] c2) [...........] Ak áno, uveďte podrobnosti: [...........] |
| Ak príslušné dokumenty týkajúce sa platby daní alebo príspevkov sociálneho zabezpečenia sú dostupné v elektronickom formáte, uveďte: | (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |

C: DÔVODY TÝKAJÚCE SA KONKURZU, KONFLIKTU ZÁUJMOV ALEBO ODBORNÉHO POCHYBENIA

Upozorňujeme, že na účely tohto obstarávania mohli byť niektoré z nasledujúcich dôvodov na vylúčenie presnejšie vymedzené vo vnútroštátnom práve, v príslušnom alebo súťažných podkladoch. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa preto môže napríklad ustanoviť, že pojem „závažné odborné pochybenie“ sa môže vzťahovať na niekoľko rôznych foriem správania.

| Informácie týkajúce sa prípadného konkurzu, konfliktu záujmov alebo profesionálneho pochybenia | Odpoveď: |
| --- | --- |
| Porušil hospodársky subjekt, podľa jeho vedomostí, svoje povinnosti v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva? |  |
|  | Ak áno, prijal hospodársky subjekt opatrenia, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii dôvodu na vylúčenie („samo očistenie“)? Áno ☐ Nie ☐ Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: [...........] |
| Nachádza sa hospodársky subjekt v niektorej z týchto situácií: úpadok, alebo konkurz alebo likvidácia, alebo prebieha vyrovnávacie konanie alebo je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov alebo jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd alebo jeho podnikateľské činnosti sú pozastavené? |  |
| Ak áno: Uveďte podrobné informácie: Uveďte dôvody, prečo je hospodársky subjekt napriek tomu schopný plniť zákazku, pričom sa zohľadnia platné vnútroštátne pravidlá a opatrenia týkajúce sa pokračovania podnikateľskej činnosti za týchto okolností? Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: | - [...........] - [...........] (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |

| Dopustil sa hospodársky subjekt závažného odborného pochybenia? Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: | [...........] |
| --- | --- |
|  | Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia? Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: [...........] |
| Uzatvoril hospodársky subjekt dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž? Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: | [...........] |
|  | Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia? Áno ☐ Nie ☐ Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: [...........] |
| Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek konflikte záujmov z dôvodu jeho účasti na postupe obstarávania? Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: | [...........] |
| Poskytoval hospodársky subjekt alebo podnik súvisiaci s hospodárskym subjektom poradenstvo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo bol iným spôsobom zapojený do prípravy postupu obstarávania? Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: | [...........] |
| Stalo sa hospodárskemu subjektu, že predchádzajúca verejná zákazka, predchádzajúca verejná zákazka s obstarávateľom alebo predchádzajúca koncesná zmluva bola ukončená predčasne, alebo že došlo k škode alebo iným porovnateľným sankciám v súvislosti s touto predchádzajúcou zákazkou? Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: | [...........] |
|  | Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia? Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: [...........] |
| Môže hospodársky subjekt potvrdiť, že: nie je vinný zo závažného skreslenia pri predkladaní informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti; nezadržal takéto informácie; môže bezodkladne predložiť podporné dokumenty požadované verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a nenáležite neovplyvňoval rozhodovací proces verejného obstarávateľa s cieľom získať dôverné informácie, ktoré môžu poskytnúť nenáležité výhody v rámci postupu verejného obstarávania, alebo z nedbalosti neposkytol zavádzajúce informácie, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, výberu alebo zadania zákazky? |  |

D: INÉ DÔVODY NA VYLÚČENIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ STANOVENÉ VO VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOCH ČLENSKÉHO ŠTÁTU VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA ALEBO OBSTARÁVATEĽA

| Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia | Odpoveď: |
| --- | --- |
| Uplatňujú sa čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia, ktoré sú špecifikované v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch? Ak je dokumentácia požadovaná v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch dostupná v elektronickom formáte, uveďte: | (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |
| V prípade, že sa uplatňujú len čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia, prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia? Ak ich prijal, opíšte prijaté opatrenia: | [...........] |

Časť IV : Podmienky účasti

V súvislosti s podmienkami účasti (oddiel α alebo oddiely A až D tejto časti) hospodársky subjekt vyhlasuje, že :

α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI

Hospodársky subjekt by mal toto políčko vyplniť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uviedol v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení, že hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel α časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV:

| Splnenie všetkých podmienok účasti | Odpoveď |
| --- | --- |
| Spĺňa požadované podmienky účasti: |  |

A: VHODNOSŤ

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.

| Vhodnosť | Odpoveď |
| --- | --- |
| Je zapísaný v príslušných profesijných alebo obchodných registroch vedených v členskom štáte, v ktorom má hospodársky subjekt sídlo: Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: | [...........] (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |
| V prípade zákaziek na poskytnutie služieb: je osobitné povolenie alebo členstvo v konkrétnej organizácii potrebné na to, aby bolo možné poskytovať príslušné služby v krajine usadenia hospodárskeho subjektu? Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: | Ak áno, spresnite, o ktoré povolenie alebo členstvo ide a uveďte, či ich hospodársky subjekt má: [...........] (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |

B: EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.

| Ekonomické a finančné postavenie | Odpoveď: |
| --- | --- |
| 1.a) Ročný obrat („všeobecný“) hospodárskeho subjektu za niekoľko finančných rokov vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch je takýto: A/alebo 1.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho subjektu za niekoľko rokov vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch je takýto: Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: | rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena (počet rokov, priemerný obrat): [...........] obrat: [...........] [...] mena (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |
| 2.a) Ročný („osobitný“) obrat hospodárskeho subjektu v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluva a ktorá je špecifikovaná v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch pre požadovaný počet finančných rokov je takýto: A/alebo 2.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho subjektu v danej oblasti za niekoľko rokov vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch je takýto: Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: | rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena (počet rokov, priemerný obrat): [...........] obrat: [...........] [...] mena (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |
| V prípade, že informácie týkajúce sa obratu (všeobecné alebo osobitné) nie sú k dispozícií za celé požadované obdobie, uveďte dátum, ku ktorému bol hospodársky subjekt zriadený alebo keď začal vykonávať svoju činnosť: | [...........] |

| Pokiaľ ide o finančné ukazovatele uvedené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že skutočná hodnota pre požadovaný ukazovateľ je takáto: Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: | (určenie požadovaného pomeru – pomer medzi x a y – a hodnota): [...........],[...........] (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |
| --- | --- |
| Poistená suma poistenia náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika hospodárskeho subjektu je takáto: Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: | [...........],[...........] mena (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |
| Pokiaľ ide o prípadné iné hospodárske alebo finančné požiadavky, ktoré by mohli byť stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že: Ak je príslušná dokumentácia, ktorá by mohla byť stanovená v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch, dostupná v elektronickom formáte, uveďte: | [...........] (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |

C: TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.

| Technická a odborná spôsobilosť | Odpoveď: |
| --- | --- |
| 1.a) Len v prípade verejných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác: Počas referenčného obdobia hospodársky subjekt vykonal tieto stavebné práce konkrétneho typu: Ak je príslušná dokumentácia týkajúca sa uspokojivého vykonania a výsledkov najdôležitejších stavebných prác dostupná elektronicky, uveďte: | Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch): [...........] Stavebné práce : [...........] webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |

| 1.b) Len v prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru a verejných zákaziek na poskytnutie služieb: Počas referenčného obdobia, hospodársky subjekt doručil tieto hlavné zásielky stanoveného typu alebo poskytol tieto hlavné služby stanoveného typu: Pri zostavovaní zoznamu, uveďte výšku súm, dátumy a príjemcov, či už verejných alebo súkromných: | Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch): [...........] |
| --- | --- |
|  | opis | sumy | dátumy | príjemcovia |
| Hospodársky subjekt môže požiadať týchto technikov alebo technické orgány, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality: V prípade verejných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác hospodársky subjekt bude môcť využiť týchto technikov alebo technické orgány na vykonanie práce: | [...........] [...........] |
| Hospodársky subjekt využíva tieto technické zariadenia a opatrenia na zabezpečenie kvality a jeho výskumné zariadenia sú: | [...........] |
| Hospodársky subjekt bude môcť pri plnení zákazky uplatňovať tento systém riadenia dodávateľského reťazca a sledovací systém: | [...........] |
| V prípade zložitých výrobkov alebo služieb, ktoré majú byť dodané alebo poskytnuté, alebo výnimočne v prípade výrobkov alebo služieb, ktoré sú požadované na osobitný účel: Hospodársky subjekt umožní vykonanie kontrol výrobných kapacít alebo technickej spôsobilosti hospodárskeho subjektu a v prípade potreby študijných a výskumných prostriedkov, ktoré má k dispozícii, a kvality kontrolných opatrení. |  |
| Tieto subjekty musia mať takéto vzdelanie a odbornú kvalifikáciu: Samotný poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ, a/alebo (v závislosti od požiadaviek uvedených v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch) jeho riadiaci pracovníci: | [...........] [...........] |
| Hospodársky subjekt bude pri plnení zákazky schopný uplatňovať tieto opatrenia environmentálneho riadenia: | [...........] |
| Ročný priemerný počet zamestnancov hospodárskeho subjektu a počet riadiacich pracovníkov za posledné tri roky sú takéto: | Rok, ročný priemerný počet zamestnancov: [...........],[...........], [...........],[...........], [...........],[...........], Rok, počet riadiacich pracovníkov: [...........],[...........], [...........],[...........], [...........],[...........], |
| Tieto nástroje, strojové alebo technické vybavenie bude mať hospodársky subjekt k dispozícii na realizáciu zákazky: | [...........] |
| Hospodársky subjekt má v úmysle prípadne zadať subdodávateľom túto časť (t. j. percento) zákazky: | [...........] |
| V prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru: Hospodársky subjekt poskytne požadované vzorky, opisy alebo fotografie tovaru, ktorý sa má dodať, ku ktorým nemusia byť priložené osvedčenia o pravosti. V náležitosti prípadných hospodárskych subjektov okrem toho vyhlasuje, že bude poskytovať požadované osvedčenie o pravosti. Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: | webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |
| V prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru: Môže hospodársky subjekt predložiť požadované osvedčenia vydané oficiálnymi ústavmi alebo agentúrami na kontrolu kvality, ktoré majú priznanú právomoc vydávať potvrdenia o zhode výrobkov, ktorá je jasne určená odkazmi na technické špecifikácie alebo normy, ktoré sú stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch? Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky možno poskytnúť. Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: | [...........] webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |

D: SYSTÉMY ZABEZPEČENIA KVALITY A NORMY ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

Hospodársky subjekt by mal poskytovať informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžaduje systém zabezpečenia kvality a/alebo normy environmentálneho manažérstva.

| Systém zabezpečenia kvality a normy environmentálneho manažérstva | Odpoveď: |
| --- | --- |
| Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa požadované normy zabezpečenia kvality vrátane prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím? Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky týkajúce sa systému zabezpečenia kvality možno poskytnúť: Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: | [...........][...........] webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |
| Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa požadované systémy alebo normy environmentálneho manažérstva? Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky týkajúce sa systémov alebo noriem environmentálneho manažérstva možno poskytnúť: Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: | [...........][...........] webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |

Časť V: Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ stanovil objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom obmedziť počet záujemcov, ktorí sa vyzvú na predloženie ponuky alebo na vedenie dialógu. Tieto informácie, ktoré sa môžu doplniť požiadavkami týkajúcimi sa (druhov) osvedčenia alebo foriem listinných dôkazov, ktoré je potrebné predložiť, ak existujú, sú stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení. Len v prípade užších súťaží, súťažných konaní s rokovaním, súťažných dialógov a inovatívnych partnerstiev:

Hospodársky subjekt vyhlasuje, že:

| Zníženie počtov | Odpoveď: |
| --- | --- |
| Spĺňa objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom obmedziť počet záujemcov, a to týmto spôsobom: V prípade, ak sa vyžadujú určité osvedčenia alebo ostatné formy listinných dôkazov, pri každom uveďte, či má hospodársky subjekt požadované dokumenty: Ak sú niektoré z týchto osvedčení alebo foriem listinných dôkazov k dispozícii v elektronickom formáte, uveďte pre každý z nich: | [...........] webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [...........][...........][...........] |

Časť VI: Záverečné vyhlásenia

Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že informácie uvedené v častiach II – V sú pravdivé a správne a, že boli uvedené pri plnom vedomí následkov závažného skresľovania skutočností.

Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že na požiadanie okamžite predloží/ia uvedené osvedčenia a ostatné formy listinných dôkazov, okrem prípadov, keď:

- verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť získať sprievodnú dokumentáciu priamo na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je dostupná bezplatne, alebo

- najneskôr do 18. októbra 2018 bude mať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príslušnú dokumentáciu k dispozícii.

Ja/my, dolupodpísaný/dolupodpísaní, formálne súhlasím/súhlasíme, aby [identifikujte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako je stanovený v časti I oddiele A] získal prístup k podporným dokumentom obsahujúcim informácie, ktoré som/sme poskytol/poskytli v [identifikujte príslušnú časť/oddiel/body] tohto jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie na účely [identifikujte postup obstarávania: (opis zhrnutia, odkaz na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie, referenčné číslo)].

Dátum, miesto a, ak sa to vyžaduje alebo je to potrebné, podpis/podpisy: [...........]

# Footnotes

Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb a iným zainteresovaným stranám.

V prípade verejných obstarávateľov: buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na súťaž, alebo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávateľov : pravidelné informatívne oznámenie používané ako prostriedok výzvy na súťaž, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia o existencii kvalifikačného systému.

Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod I.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného obstarávania uveďte mená všetkých zúčastnených obstarávateľov.

Pozri body II.1.1 a II.1.3 príslušného oznámenia.

Pozri bod II.1.1 príslušného oznámenia.

Poskytnutie informácie o kontaktných osobách toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Porovnaj odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Táto informácia sa vyžaduje len na štatistické účely. Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

Pozri oznámenie o ponuke, bod III. 1.5.

To znamená, že jeho hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených osôb.

Ak existujú odkazy a klasifikácie, tak sú uvedené v osvedčení.

Najmä ako súčasť skupiny, konzorcia, spoločného podniku alebo podobne.

Napríklad technické orgány zapojené do kontroly kvality: Časť IV oddiel C bod 3.

Ako sa vymedzuje v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

Ako sa vymedzuje v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v.  ES C 195, 25.6.1997, s. 1), a v článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj korupciu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov verejného obstarávateľa (obstarávateľa) alebo hospodárskeho subjektu.

V zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48).

Ako sú vymedzené v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj podnecovanie alebo napomáhanie alebo navádzanie alebo pokus o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia.

Ako sa vymedzuje v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

Ako sa vymedzuje v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

V súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 57 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ.

Vysvetlenie by so zreteľom na povahu spáchaných trestných činov (presné, opakované a systematické...) malo ukazovať primeranosť prijatých opatrení.

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Pozri článok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ.

Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.

Pozri vnútroštátne právo, príslušné oznámenie alebo súťažné podklady.

Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak vylúčenie hospodárskych subjektov v jednom z prípadov uvedených pod písmenami a) až f) je povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, keď  je však hospodársky subjekt schopný realizovať zákazku.

V prípade potreby pozri definície vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

Ako sa uvádza vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Ako sa uvádza v prílohe XI k smernici 2014/24/EÚ; na hospodárske subjekty z určitých členských štátov sa môže vzťahovať povinnosť dodržiavať iné požiadavky stanovené v uvedenej prílohe.

Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.

Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Verejní obstarávatelia môžu vyžadovať až päť rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako päť rokov.

Verejní obstarávatelia môžu požadovať až tri rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako tri rokov.

Inými slovami, všetci príjemcovia by mali byť uvedení v zozname a tento zoznam by mal obsahovať verejných aj súkromných klientov pre príslušné dodávky tovaru alebo príslušné služby.

V prípade technikov alebo technických orgánov, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, ale ktorých kapacity hospodársky subjekt využíva, ako sa stanovuje v časti II, oddiel C, sa musia vyplniť samostatné formuláre jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie.

Kontrolu má vykonávať verejný obstarávateľ alebo v prípade, že verejný obstarávateľ vyjadrí súhlas, v jeho mene príslušný úradný orgán štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb alebo dodávateľ usadený.

Upozorňujeme, že ak hospodársky subjekt rozhodol, že časť zákazky zadá subdodávateľom, a využíva kapacity subdodávateľa, aby splnil túto časť, potom za týchto subdodávateľov vyplňte samostatný jednotný európsky dokument pre obstarávanie, pozri časť II, oddiel C.

Jasne uveďte, ktorej položky sa odpoveď týka.

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu), ktoré umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, aby tak urobili. V prípade potreby to musí byť sprevádzané príslušným súhlasom s takýmto prístupom.

V závislosti od vnútroštátneho vykonávania článku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EÚ.