# SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1.	Identifikačné  údaje  stavby a investora

#### Názov  stavby			: ODSTRÁNENIE OBJEKTOV NA UL. Š. KRÁLIKA V PRIEVIDZI

#### p.č. 930 a p.č. 933, k.ú. PRIEVIDZA

Miesto stavby			: Prievidza

Parcela číslo                               : 930 a 933

Okres				: Prievidza

Investor				: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie Slobody 14, Prievidza

Dodávateľ  stavby		: neurčený

Charakter stavby		: Búracie práce

## A.2. 	Identifikačné údaje projektanta stavby, projektantov profesií

#### Projektant		: Ing. Arch. Milan Chmúra, Nováckeho 651/11, Prievidza

#### Stavebno-arch riešenie		: Ing. Ladislav Židek,SNP 1154/17, Bojnice

#### Statické riešenie		: Ing. Svatoslav Važan – SAP, Školská 101, Bojnice

## A.3. 	Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku

Zastavaná plocha                				:	  2 x 28,22 m2

## 3.1. 	Prehľad východiskových podkladov

Projektová dokumentácia je spracovaná na základe týchto podkladov:

- zameranie skutkového stavu

- katastrálna mapa

- jednanie s investorom

- príslušné normy a predpis

#### 3.2. Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia

Predmetné objekty sa nachádzajú  na parcele číslo 930 - súpisné číslo 1560, respektíve 933 – súpisné číslo 1559, v  k.ú. mesta Prievidza, okres Prievidza.

Pozemky sú vo vlastníctve Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina ( LV 9665 ) a stavby sú vo vlastníctve mesta Prievidza ( LV 1 ).

#### 3.3. Zdôvodnenie stavby a technických cieľov na základe zhodnotenia využitia                                  územia

Na základe požiadavky investora projektová dokumentácia rieši odstránenie – zbúranie dvoch pôvodných jednopodlažných objektov. V minulosti slúžili ako sklady a už dlhodobo nie sú využívané. Objekty nie sú dlhodobo udržiavané, čo sa prejavilo na ich zlom technickom stave. Nakoľko sa ani v budúcnosti neplánuje ich opätovné využite, vznikla požiadavka na ich likvidáciu.

A.4. Súhrnný prehľad vybavenia stavby, vznik a likvidácia odpadov a zdôvodnenie

- STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

V zmysle zákona č. 230 /202 a vyhlášky 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii,  je potrebné búracie práce vykonávať selektívne,  s cieľom, aby sa umožnilo oddelenie a triedenie odstránenie stavebných materiálov a stavebných odpadov. Investor je povinný:

- Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného  zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie  pri stavbách nad 300 m2

- Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými pre opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne využitie a recyklácia

- Stavebné odpady a odpady z demolácii  prednostne  materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to je technické, ekonomické a organizačné podmienky umožňujú

- Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 odst. 1 písmeno e) preukázateľný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom

- Pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorom územnom obvode  bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad a spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom

- Po ukončení búracích prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu  štátnej správy odpadového hospodárstva, , ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad a spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom

Odpad je zatriedený podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod  katalógovými číslami :

17 04 KOVY /( VRÁTANE ICH ZLIATIN )

17 04 05 železo a oceľ                                                                                                                     0,530 t

17 05  ZEMINA ( VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH ),

KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03                                                               0

- 17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

iné ako uvedené v 17 09 01 až 17 09 03                                                                              57,746 t

- Pri prevádzke objektu bude produkovaný komunálny odpad zatriedený podľa Katalógu odpadov -

- ustanovenia kategorizácie odpadov Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR z 11.6.2001

- pod  katalógovým číslom 20 01 – separovane zbierané zložky komunálnych odpadov.

- Pre investora stavby vyplýva povinnosť zabezpečiť separovať vybúrané materiály pre spätné

- použitie resp. zneškodnenie produkovaného odpadu v zmysle  platnej legislatívy.

### A.5. Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, etapy výstavby.

Stavba je členená na 2 stavebné objekty:

SO 01 Objekt p.č. 930

SO 02 Objekt p.r.č. 933

### A.6.  Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície.

Realizácia búracích prác si bude vyžadovať ochranné opatrenia proti poškodeniu zaparkovaných aut, nakoľko v blízkosti sa nachádzajú verejné parkovacie plochy. V blízkosti objektu súpisné číslo 1560, p.č. 930 sa nachádza zariadenie SSD a.s. Pri búracích prácach je potrebné obzvlášť venovať zvýšenú pozornosť ochrane tohto zariadenia, nakoľko je pod napätím.

A.7.  Termíny začatia a ukončenia stavby:

Predpokladaný termín zahájenia stavby	 : 03/2024

Predpokladaný termín ukončenia stavby  : 05/2024

V Prievidzi, február 2024

Sprievodnú správu vypracoval:

Ing. Ladislav Židek