PROJEKTOVÝ ZÁMER

Vzor pre manažérsky výstup  I-02

podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.

| Povinná osoba | Mesto Prievidza |
| --- | --- |
| Názov projektu | Manažment energetických údajov verejných budov v meste Prievidza |
| Zodpovedná osoba za projekt | Ing. Stanislav Voskár |
| Realizátor projektu | Mesto Prievidza |
| Vlastník projektu | Mesto Prievidza |

Schvaľovanie dokumentu

| Položka | Meno a priezvisko | Organizácia | Pracovná pozícia | Dátum | Podpis (alebo elektronický súhlas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Ing. Stanislav Voskár | Mesto Prievidza | Projektový manažér | 15.8.2025 |  |

Obrázok 1: Ilustračný obrázok modernej komunikácie v medzi budovami mesta vygenerovaný AI

# HIstória DOKUMENTU

| Verzia | Dátum | Zmeny | Meno |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 15.8.2025 | Draft dokumentu | Ing. Stanislav Voskár |

Obsah

1.	HIstória DOKUMENTU	2

2.	ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE	4

2.1	Použité skratky a pojmy	5

2.2	Konvencie pre typy požiadaviek	8

3.	DEFINOVANIE PROJEKTU	8

3.1	Manažérske zhrnutie	9

3.2	Motivácia a rozsah projektu	10

3.2.1	LPWAN základňová stanica (gateway):	14

3.2.2	Špecifikácia základňových staníc:/LPWAN základňová stanica vrátane príslušenstva (868 MHz + 169 MHz)	14

3.2.3	Koncové prvky (End nodes), IoT zariadenia:	14

3.3	Zainteresované strany/Stakeholderi	20

3.4	Ciele projektu	21

3.5	Merateľné ukazovatele (KPI)	22

3.6	Špecifikácia potrieb koncového používateľa	24

3.6.1	Cieľové skupiny koncových používateľov	24

3.6.2	Špecifikácia potrieb koncových používateľov	24

3.6.3	Katalóg požiadaviek	25

3.7	Riziká a závislosti	25

3.8	Stanovenie alternatív v biznis vrstve architektúry	26

3.9	Multikriteriálna analýza	28

3.10	Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry	30

3.11	Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry	31

4.	POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU)	32

4.1	Popis produktu	33

4.2	Vlastníci procesov	34

4.3	Výstupy v súlade s Vyhláškou č. 401/2023 Z.z.	34

5.	NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY	34

5.1	Prehľad e-Government komponentov	38

5.1.1	Prehľad koncových služieb – budúci stav	39

5.1.2	Prehľad budovaných/rozvíjaných ISVS v projekte – budúci stav	39

5.1.3	Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav:	39

5.1.4	Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán	39

5.1.5	Aplikačné služby na integráciu	39

5.1.6	Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ	40

5.1.7	Konzumovanie údajov z IS CSRÚ	40

5.1.8	Prehľad plánovaného využívania infraštruktúrnych služieb (cloudových služieb) – budúci stav	40

6.	LEGISLATÍVA	41

7.	ROZPOČET A PRÍNOSY	42

7.1	Sumarizácia nákladov a prínosov	42

8.	HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA	50

8.1	RIADIACI  VÝBOR  PROJEKTU  A PROJEKTOVÝ  TÍM	52

8.2	PRACOVNÉ  NÁPLNE ČLENOV  PROJEKTOVÉHO  TÍMU	54

9.	ODKAZY	57

10.	PRÍLOHY	57

Zoznam obrázkov

Obrázok 1: Ilustračný obrázok modernej komunikácie v medzi budovami mesta vygenerovaný AI	1

Obrázok 2: Ilustračný obrázok konvencií pre typy požiadaviek vygenerovaný AI	8

Obrázok 3:Ilustračný obrázok moderných komunikačných komponentov vygenerovaný  AI	12

Obrázok 4: Zoznam biznis rolí	21

Obrázok 5: Hlavné motivačné faktory pre realizáciu projektu	22

Obrázok 6: Definované výstupy projektu	24

Obrázok 7: Ilustračný obrázok moderného mesta vybaveného IoT technológiami infraštruktúry vytvorený AI	29

Obrázok 8: Ilustračný obrázok znázorňujúci silu IoT technológií v procesoch riadenia mesta vygenerovaný AI	31

Obrázok 9: Znázornenie jednotlivých alternatív projektu z pohľadu aplikačnej vrstvy.	33

Obrázok 10: Znázornenie alternatív projektu z hľadiska technologickej vrstvy	34

Obrázok 11:Koncept realizovaného projektu	35

Obrázok 12: Biznis architektúra TO_BE, aktéri a role	37

Obrázok 13: Biznis architektúra TO_BE, prístupové kanály	37

Obrázok 14: Biznis architektúra TO_BE, časť Biznis procesy	38

Obrázok 15: Grafické znázornenie aplikačnej vrstvy projektu, časť IoT	39

Obrázok 16: Znázornenie navrhovanej technologickej vrstvy	40

Obrázok 17: Zjednodušený projektový plán (Základné fázy)	52

Obrázok 18: Kompetenčná matica energetika	54

Obrázok 19: Organizačná štruktúra projektového tímu	55

# ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

Projektový zámer v zmysle vyhlášky č. 401/2023 Z. z. a v zmysle výzvy: Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu, číslo výzvy: PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR (ďalej len „výzva“), na základe ktorej má Mesto Prievidza záujem podať žiadosť o nenávratný́ finančný́ príspevok (ďalej len ŽoNFP) bude obsahovať:

- manažérske zhrnutie,

- motiváciu a rozsah projektu,

- zainteresované strany,

- ciele projektu,

- merateľné ukazovatele,

- špecifiká potrieb koncového používateľa – návrh organizačného zabezpečenia projektu,

- zoznam rizík a závislostí (ako príloha projektového zámeru),

- stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry,

- multikriteriálnu analýzu,

- stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry,

- stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry,

- požadované výstupy (produkt projektu),

- náhľad architektúry,

- prehľad e-Government komponentov,

- legislatívu,

- rozpočet a detailný́ popis nákladov a prínosov,

- harmonogram jednotlivých fáz projektu a metódu jeho riadenia,

- projektový tím.

Na základe usmernenia MIRRI SR sa v projektovej dokumentácii (ani v ŽoNFP) nešpecifikujú detailne konkrétne riziká a dopady a nezverejňuje sa podrobná dokumentácia toho, kde sú najväčšie riziká IT systémov a uvádzajú sa iba oblasti identifikovaných rizík a dopadov. Rovnako sú v zmysle usmernenia MIRRI SR manažérske produkty napísané všeobecne.

## Použité skratky a pojmy

| SKRATKA/POJEM | POPIS |
| --- | --- |
| API | Programovateľné rozhranie aplikácií |
| AS | Aplikačná služba |
| AS_IS | Aktuálny stav |
| BCR | Ukazovateľ výkonnosti |
| BI analýza | Business intelligence analýza |
| CAPEX | Kapitálové náklady |
| CBA | Analýza nákladov a prínosov |
| CSRF | Jedna z metód útoku do internetových aplikácií |
| CSRÚ | Centrálna správa referenčných údajov |
| DBMS | Databázový systém |
| DMS | Systém pre správu dokumentov |
| DNR | Detailný návrh riešenia |
| EE | Elektrická energia |
| EFRR | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| ES | Európske spoločenstvo |
| EÚ | Európska únia |
| FAT | Funkčné testovanie |
| FTE | Ekvivalent plného pracovného úväzku |
| G2B | Vláda - podnikateľ |
| G2C | Vláda - zákazník |
| HTTP | Hypertextový prenosový protokol |
| IAM | Správa identít a prístupov |
| IKT | Informačno-komunikačné technológie |
| IoT | Internet of Things – internet vecí |
| IS | Informačný systém |
| ISVS | Informačný systém verejnej správy |
| IT | Informačné technológie |
| ITMS21+ | Informačný systém pre ŽoNFP |
| IÚS UMR | Integrovaná územná investícia územia miestneho rozvoja |
| KO | Vylučujúce kritérium |
| KPI | Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (key performance indicator) |
| KS | Koncová služba |
| LAN | lokálna dátová sieť |
| LoRAWAN | Technológia kompatibilná s IoT riešením |
| LTE-M | Technológia kompatibilná s IoT riešením |
| MCA | Multi-kriteriálna analýza |
| MetaIS | Centrálny metainformačný systém verejnej správy |
| MIRRI SR | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
| MPD | Mesto Prievidza |
| MRR | Menej rozvinutý región |
| N/A | Nie je k dispozícii / nie je relevantné / neuplatňuje sa |
| NB-IoT | Technológia kompatibilná s IoT riešením |
| NFR | Nefunkčná požiadavka |
| O/P | Občan / Podnikateľ |
| OE | Objekt evidencie |
| OPEX | Prevádzkové náklady |
| PID | Projektový iniciálny dokument |
| PIP | Post implementačná podpora |
| PSK | Program Slovensko |
| RV | Riadiaci výbor |
| SaaS | Model nasadenia softvéru (Softvér ako služba) |
| Sigfox | Technológia kompatibilná s IoT riešením |
| SIT | Systémové a integračné testovanie |
| SMS | Textová správa |
| SO | Správcovia objektov |
| SQL | Programovací jazyk pre relačné databázy |
| SW/HW | Softvér/hardvér |
| T10 | Na 10 rokov dopredu |
| TC | Testovacie protokoly |
| TO_BE | Stav v budúcnosti |
| UAT | Užívateľské akceptačné testovanie |
| UX | Používateľské rozhranie |
| VO | Verejné obstarávanie |
| WAF | Webový aplikačný firewall |
| XSS | Typ zraniteľnosti webovej aplikácie |
| Z.z. | Zbierka zákonov |
| ZAM MPD | Zamestnanci Mesta Prievidza |
| ZAM OvZP | Zamestnanci organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti |
| ŽoNFP | Žiadosť o nenávratný finančný príspevok |
| ZP | Zemný plyn |

## Konvencie pre typy požiadaviek

V rámci projektu budú definované tri základné typy požiadaviek:

- Funkčné (používateľské) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Fxx

F – funkčná požiadavka

xx – číslo požiadavky

- Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Nxx

N – nefunkčná požiadavka (NFR)

xx – číslo požiadavky

- Technické požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Txx

T – technická požiadavka

xx – číslo požiadavky

Obrázok 2: Ilustračný obrázok konvencií pre typy požiadaviek vygenerovaný AI

# DEFINOVANIE PROJEKTU

## Manažérske zhrnutie

Pripravovaný projekt s názvom „Manažment energetických údajov verejných budov v Meste Prievidza“ je predkladaný v rámci výzvy č. PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR Programu Slovensko, priorita 401101 – 1P1 Veda, výskum a inovácie, špecifický cieľ/Technická pomoc 401101R102- RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, Opatrenie 401101R10202 – Podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

Účelom projektu je na základe softvérových nástrojov a inteligentných systémov na monitorovanie zaviesť funkčný smart energetický manažment budov a manažment správy budov mesta Prievidza pre podporu tvorby, spracovania a využívania dát a vybaviť vytipované budovy/objekty mesta inteligentnými meracími zariadeniami.

Cieľom projektu je

- zavedenie osobitného IS výlučne na evidenciu, správu, pasportizáciu, údržbu prevádzkovaných objektov/budov mesta, ako aj energetický manažment týchto objektov/budov,

- inštalácia IoT zariadení vo vybraných budovách mesta Prievidza na monitorovanie a riadenie energetických dát prostredníctvom snímačov, prevodníkov alebo komplexných smartmetrov,

- vytvorenie infraštruktúry na prenos dát a platformy na ich príjem, spracovanie a vizualizáciu z koncových zariadení.

Motivácia projektu spočíva v zlepšení energetického manažmentu a efektívnej správy budov v meste Prievidza prostredníctvom moderných digitálnych softvérových nástrojov. So zvyšujúcimi sa cenami energetických komodít a potrebou znižovania emisií má mesto Prievidza jedinečnú príležitosť zaviesť moderné technológie, ktoré prinesú nielen zníženie nákladov na hospodárenie s energiami a zníženie environmentálnej záťaže prevádzky jednotlivých budov, ale aj ďalšie významné benefity, ako sú:

- Optimalizácia nákladov – znamená efektívne využívanie zdrojov a znižovanie výdavkov mesta prostredníctvom inteligentných technológií.

- Efektívnosť procesov – ide o zefektívnenie mestských služieb a operácií, ako je správa odpadu, doprava alebo verejné osvetlenie, pomocou automatizácie a dátovej analýzy.

- Zvýšená transparentnosť – znamená otvorený prístup k informáciám o fungovaní mesta a rozhodovacích procesoch na lepšie plánovanie rozvoja mesta a efektívnejšie riadenie mestských zdrojov na kvalitatívne vyššej úrovni ako doposiaľ, čo zvyšuje dôveru občanov.

- Dátová analytika a data-driven decision-making (rozhodovanie na základe dát) – znamená využívanie dát na analýzu trendov a potrieb mesta, čo umožňuje prijímať informované rozhodnutia z predpovedí, ktoré budú uložené vo vlastných databázach mesta Prievidza.

- Modularita a flexibilita – Ide o vytvorenie systému, ktorý sa dá ľahko prispôsobiť a rozširovať podľa potrieb mesta Prievidza.

- Eliminovanie závislosti na dátach od tretích strán – znamená, že dodávatelia energií už nebudú obmedzením, ktorého sa bude musieť mesto držať, lebo bude disponovať svojimi vlastnými dátami zo svojich vlastných zariadení, a to v reálnom čase.

- Podpora udržateľnosti a zníženie environmentálnej záťaže – ide o využívanie technológií na minimalizovanie negatívneho dopadu na životné prostredie a zlepšenie dlhodobej udržateľnosti mesta.

- Zlepšenie kvality života, zvýšenie komfortu a bezpečnosti – ide o využitie technológií internetu vecí na vytvorenie inteligentného mesta, ktoré ponúka obyvateľom vyšší štandard bývania, pohodlia a ochrany.

Uvedené prínosy sú bližšie rozpísané v kapitole 7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov, pričom predstavujú silný argument na investíciu do osobitného softvérového riešenia, ktoré umožní efektívnu tvorbu, spracovanie, využívanie a prepojenie dát v oblasti energetiky a správy budov s využitím IoT prvkov.

Realizácia projektu môže výrazne prispieť k pevným základom v rámci digitalizácie, modernizácie a zefektívnenia energetických a správnych procesov v meste Prievidza a k zníženiu závislosti mesta na údajoch od tretích strán. Rovnako prispeje k dosiahnutiu environmentálnych a ekonomických cieľov. Tým sa mesto Prievidza zaradí medzi moderné municipality tretieho tisícročia.

V súlade s vyhlásenou výzvou a jej podmienkou splnenia minimálnej a maximálnej výšky príspevku je alokácia finančných prostriedkov pre UMR Prievidza – Nováky v opatrení 1.2.2. vo výške € 1.733.262,- z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a celkovo za všetky zdroje € 2.039.131,76. Predpokladaná výška rozpočtu projektu IoT riešenia Mesta Prievidza pre MRR je na úrovni € 838.506,02,-.

Implementácia projektu sa predpokladá v mesiacoch 01M026 až 03M027 (14 mesiacov) – (rozpracované v kapitole 8. Harmonogram jednotlivých fáz projektu a metóda jeho riadenia). Pripravovaný projekt bude realizovaný pomocou hlavnej aktivity opatrenia 1.2.2: IoT, dáta a platformy – Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem, informačných systémov (v nadväznosti na inteligentné riadenie a podpory budovania miest a regiónov) a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu.

Po ukončení verejného obstarávania projektu bude na začiatku realizačnej fázy projektu vytvorená povinná dokumentácia R-01: projektový iniciálny dokument (PID) a príloha č. 1 akceptačné kritériá. Následne bude projekt realizovaný v súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy pomocou nasledovných realizačných fáz:

R1 – Analýza a dizajn

R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR)

R1-2 Plán a stratégia testovania, Príloha 1 – Testovacie protokoly (TC), Príloha – 2 Sumárny protokol

R2 – Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

R2-1 Obstaranie technických prostriedkov

R2-2 Obstaranie programových prostriedkov a služieb

R3 – Implementácia a testovanie

R3-1 implementácia, migrácia údajov, integrácia a vývoj

R3-2 Testovanie (funkčné testovanie/FAT, systémové a integračné testovanie/SIT, záťažové a výkonnostné testovanie, bezpečnostné testovanie/SW/HW a kybernetická bezpečnosť, používateľské testy funkčného používateľského rozhrania /UX, užívateľské akceptačné testovanie/UAT)

R3-3 Školenia personálu: Dokumentácia (aplikačná príručka, používateľská príručka, inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu, konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku, integračná príručka), Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu, Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (havarijný plán), bezpečnostný projekt

R4 – Nasadenie a post-implementačná podpora (PIP)

R4-1 Nasadenie do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie)

R4-2 Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie)

Súčasťou projektu budú aj podporné aktivity (informovanosť a komunikácia, riadenie projektu, administrácia a vedenie účtovníctva, verejné obstarávanie), ktoré majú charakter nepriamych výdavkov. Nepriame výdavky na tieto činnosti budú preukazované v oprávnenej skupine výdavkov s názvom „zjednodušené vykazovanie výdavkov a financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi na hlavné aktivity“ (paušálna sadzba na nepriame výdavky vo výške 7% priamych výdavkov = 907).

Výsledky projektu sú určené viacerým cieľovým skupinám (rozpracované v kapitole  3.6. Špecifikácia potrieb koncového používateľa). Do cieľovej skupiny sú zahrnutí zamestnanci mesta Prievidza, zamestnanci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, široká verejnosť, obyvatelia a podnikatelia na území mesta, rovnako ako ja MRRI.

Mesto Prievidza nevyhnutne potrebuje komplexné moderné softvérové riešenie pre energetický manažment, správu majetku a pasportizáciu objektov spolu s inštaláciou IoT zariadení vo vytipovaných budovách mesta a integráciou energetických dát od dodávateľov. Rovnako potrebuje zaškoliť svojich pracovníkov na prácu s týmto novým IS. Prinesie to významné prínosy, ktoré sú rozpísané v kapitole 7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov. Vďaka realizácii tohto projektu bude mesto Prievidza lepšie vybavené na riešenie súčasných aj budúcich výziev v oblasti správy majetku a energetického manažmentu s ohľadom na ekonomické aj environmentálne výzvy, ktorým v súčasnosti musí čeliť každá municipalita v Slovenskej republike.

## Motivácia a rozsah projektu

Východisková situácia

Mesto Prievidza vlastní priamo, alebo prostredníctvom vlastných organizácií a spoločností viac než 70 budov. Pre tieto budovy mesto každoročne rozpočtuje náklady na zabezpečenie dodávok energií v hodnote viac než 3 mil. € (dodávky elektrickej energie, tepla, zemného plynu a vody). Zhruba polovica z počtu budov je napojená na centrálne zásobovanie teplom a taktiež polovica budov je vybavená inteligentnými meračmi spotreby elektrickej energie.

Tieto budovy sa, okrem iného, boria s problémami v oblasti efektívneho riadenia a každodennej prevádzky. Aktuálne používané softvérové riešenia už požiadavkám a nárokom modernej doby nevyhovujú. Mestu Prievidza chýba komplexný informačný systém pre správu budov, automatizovaný manažment správy energií, ako aj dostatok kvalifikovaných pracovníkov pre obsluhu technických zariadení. Tento stav komplikuje zabezpečenie efektívnej a modernej prevádzky budov.

V oblasti energetického manažmentu absentujú prepracované nástroje využívajúce moderné technológie na zber, ukladanie a analýzu dát. Napriek tomu, že niektoré objekty disponujú IoT zariadeniami, chýba v meste Prievidza kvalitná moderná platforma na integráciu, spracovanie a vizualizáciu dát. Bez jednotného prístupu z centrálneho systému je energetický manažment slabo koordinovaný, časovo a kapacitne náročný a neefektívny. Táto situácia nespĺňa podmienky na to, aby boli vytvorené predpoklady pre kvalitné, moderné a inteligentné plánovanie rekonštrukcií a nové investície a prevádzku budov. Preto je potrebné v meste Prievidza zabezpečiť komplexnejšie IoT riešenie.

Dnešný spôsob získavania informácií o spotrebe energií a prevádzkových nákladoch je rozptýlený a nesúladný, časovo aj kapacitne náročný, neefektívny a údaje doň ručne vkladané nie sú majetkom mesta v reálnom čase, ale sú získavané ex-post od dodávateľov energií. To výrazne sťažuje rýchlu a presnú interpretáciu údajov, ich analýzu a využívanie na efektívne rozhodovacie a plánovacie procesy v meste Prievidza. Na dôvažok k tomu v meste Prievidza chýba aj kvalitný a na moderných technológiách založený IS na pasportizáciu majetku mesta.

Rozmanitosť systémov a meracích zariadení od viacerých výrobcov komplikuje a predražuje ich údržbu a servis, znemožňuje využívanie automatizácie. Mnohé procesy v správe mestských budov sú vykonávane manuálne, čo kladie vysoké nároky na počet zamestnancov, ich čas a úsilie, pretože digitalizácia údajov nie je zavedená.

Často je obsluha zariadení nevyškolená alebo nie sú plne využívané možnosti automatizácie a regulácie, čo vedie k neefektívnej prevádzke. Digitalizácia údajov zatiaľ nie je zavedená, čo spôsobuje nadmerné využívanie manuálnych procesov.

Očakávané výsledky, cieľ a účel projektu

Účelom projektu je nastavenie efektívneho a dlhodobo udržateľného energetického manažmentu a správy budov v meste Prievidza prostredníctvom inteligentného merania.

Cieľom projektu je obstaranie inteligentného moderného osobitného softvérového riešenia výlučne v oblasti energetického manažmentu a správy budov a inštalácia IoT meracích zariadení vo vytipovaných objektoch mesta Prievidza, vďaka ktorému bude možné sledovať spotrebu energií a merať teplotu, vlhkosť a CO2 v budovách na základe vopred definovaných parametrov vo vytipovaných mestských objektoch. Zároveň bude zabezpečený lokálny monitoring vonkajšieho prostredia pomocou meteostaníc. Systematický a automatizovaný zber a analýza dát spolu s digitalizáciou objektov umožní efektívne rozhodovanie, optimalizáciu energetickej náročnosti a zníženie prevádzkových nákladov. Správne spracované dáta budú predstavovať základ pre strategické rozhodovanie a transparentnú komunikáciu s občanmi.

Zavedením uvedeného komplexného digitálneho riešenia sa dosiahne eliminácia nepotrebných dát a znížia sa časové aj finančné nároky na správu objektov, zníži sa potreba manuálnych úkonov, a tým pádom aj chybovosť pri ručnom zadávaní dát. Prechod z neprehľadných manuálnych procesov na automatizované spracovanie údajov zlepší efektivitu a zvýši komfort pri práci s veľkým množstvom informácií.

Dlhodobým prínosom predmetného osobitného softvérového riešenia budú analýzy údajov (týkajúce sa správy majetku a energetického manažmentu), ktoré podporia plánovanie investícií do rekonštrukcií a obnovy budov a rozhodovacie procesy v meste Prievidza. Dôsledné monitorovanie efektívnosti prevádzky umožní presnejšie plánovanie priorít rekonštrukcií, čím sa optimalizuje energetické hospodárenie mesta a zvýši sa jeho ekonomická udržateľnosť.

Rozsah projektu

- Obstaranie IS pre evidenciu, správu, údržbu prevádzkových objektov a energetický manažment týchto objektov.

- Obstaranie IoT zariadení pre vytipované objekty mesta Prievidza pre sledovanie a riadenie energetických dát vo forme snímačov, prevodníkov, alebo komplexných smarmetrov.

- Integrácia dát z obstaraných koncových IoT zariadení do internej databázy.

- Digitalizácia vybraných objektov formou pasportizácie a výkresovej dokumentácie.

- Prenos dát do databázy a serverová platforma pre príjem dát z koncových zariadení.

- Časť konsolidovaných dát bude pripravená do Centrálneho dátového skladu v prípade, ak vznikne na to požiadavka.

- Softvér pre evidenciu, správu, pasportizáciu, údržbu prevádzkovaných objektov a majetku a energetický manažment týchto objektov.

Obrázok 3:Ilustračný obrázok moderných komunikačných komponentov vygenerovaný  AI

Požiadavky na osobitné softvérové riešenie pre energetický manažment a správu budov vznikli z dlhodobých potrieb a nedostatkov aktuálne používaných nástrojov. Na základe prieskumu potrieb koncových používateľov boli identifikované kľúčové ciele, očakávania týkajúce sa kvality a funkčnosti softvéru (podrobnejšie v kapitole 3.6 alebo dokumente Katalóg požiadaviek (I-04)).

Všeobecné požiadavky na softvér

- Modulárnosť a škálovateľnosť – softvér by mal byť schopný prispôsobovať sa a rásť spolu s potrebami mesta.

- Integrácia IoT zariadení – musí podporovať správu a integráciu rôznych typov IoT zariadení nainštalovaných v budovách.

- Automatizovaný zber dát – systém by mal zabezpečovať automatický zber údajov z IoT zariadení s dôrazom na ich bezpečné uchovávanie.

- Pokročilá analytika – musí poskytovať nástroje na analýzu dát, identifikáciu trendov a predikciu spotreby energie.

- Užívateľsky prívetivé rozhranie – interaktívne a intuitívne rozhranie na vizualizáciu údajov, ktoré umožní efektívnu analýzu spotreby energie a správu budov.

- Pasportizácia zariadení a objektov – intuitívne nástroje a dostatočné parametre na evidenciu a správu zariadení a objektov.

- Výkresová a mapová orientácia – možnosť prehliadania digitálnych výkresov (modelov) a zobrazovania máp.

- Kompatibilita – systém musí byť kompatibilný s existujúcimi systémami a zariadeniami.

- Technická podpora a školenia – musí byť k dispozícii kvalitná technická podpora a možnosť zaškolenia používateľov.

- IoT zariadenia vybraných objektov Mesta Prievidza pre sledovanie a riadenie energetických dát vo forme snímačov, prevodníkov alebo komplexných smartmetrov.

Porovnanie technológií: Sigfox vs. LoRaWAN vs. LPWAN

| Parameter | Sigfox | LoRaWAN | LPWAN (všeobecne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ siete | Verejná (globálna sieť) | Verejná/súkromná | Architektúra pre širokú škálu technológií |
| Frekvenčné pásmo | Nelicencované (868 MHz) | Nelicencované (868 MHz, 915 MHz) | Nelicencované aj licencované |
| Dosah | 10 – 50 km (viditeľnosť) | 2 – 15 km | 2 – 15+ km |
| Prenosová rýchlosť | ~100 bps | 0.3 – 50 kbps | 0.1 – 1000 kbps |
| Obojsmerná komunikácia | Limitovaná | Áno | V závislosti od technológie |
| Energetická náročnosť | Veľmi nízka | Veľmi nízka | Veľmi nízka |
| Vhodnosť pre mobilitu | Nie | Obmedzená | Obmedzená až žiadna |
| Model nasadenia | Prenájom od poskytovateľa | Možnosť vlastnej infraštruktúry | Závisí od technológie |
| Bezpečnosť | Vlastný protokol | AES-128 | Rôzne, podľa štandardu/protokolu |

Technické parametre siete LPWAN

Technologická časť pre IoT smartmetering bude vychádzať z vybudovania Low Power Wide Area Network (LPWAN) siete, dodania a inštalácie hardvéru pre energetický monitoring objektov, kvalitu vnútorného a vonkajšieho prostredia. Hardvér pre meranie a sledovanie požadovaných parametrov objektov a okolia bude kombináciou IoT snímačov a smart meračov. Zber a posielanie údajov bude cez vybudovanú prenosovú sieť, odkiaľ budú údaje následne smerované do softvérovej platformy pre ich spracovanie, uchovávanie, vizualizovanie a vyhodnocovanie. Meranie spotrieb energií a iných parametrov objektov bude automatizované a zasielané v pravidelných časových intervaloch do osobitného softvérového nástroja.

Nevyhnutnosťou je vybudovať vlastnú LPWAN sieť, ktorá bude zameraná na splnenie kľúčových požiadaviek internetu vecí, ako je bezpečná výmena dát, mobilita a variabilita. Vybudovaná sieť musí disponovať pásmami 169 MHz, ktoré vďaka nižšej frekvencii a vyššiemu vysielaciemu výkonu (až do 500 mW) umožňuje lepšiu komunikáciu v ťažko dostupných podmienkach a taktiež pásmom 868 MHz pre dostatočný rozsah a škálu nasadenia požadovaných IoT snímačov.

Takáto kombinácia frekvenčných pásiem poskytne bezproblémovú spoluprácu medzi smart meradlami, zariadeniami, dostatočné pokrytie prenosový signálom a variabilitu z pohľadu ďalšieho rozvoja a smerovanie smartmeteringu.

Sieťová architektúra LPWAN bude využívať viacnásobnú hviezdicovú topológiu alebo samostatné ostrovy, kde brány budú jednotlivými transparentnými mostami medzi koncovými zariadeniami a centrálnym sieťovým serverom v backende. Zo sieťového servera budú údaje smerované do aplikačného servera, kde budú údaje z jednotlivých koncových zariadení spracovávané, uchovávané, vizualizované a vyhodnocované. Uložené údaje v aplikačnom servery budú taktiež dostupné pre ďalšie spracovanie cez štandardy otvorených dát (Open API), ktoré sú bližšie opísané v softvérovej časti.

### LPWAN základňová stanica (gateway)

Transparentný most, ktorý prijíma správy z koncových zariadení a preposiela ich na sieťový server. Každá základňová stanica je registrovaná na sieťovom serveri a vyžaduje nepretržité pripojenie do verejného internetu. Jednotlivé základňové stanice budú inštalované na objektoch zadávateľa v jednotlivých lokalitách tak, aby bolo zabezpečené pokrytie signálom celého areálu. Pre pripojenie do internetu budú základňové stanice využívať GSM SIM karty, čím bude zabezpečené nepretržité pripojenie základňových staníc do verejného internetu bez akýchkoľvek obmedzení.

### Špecifikácia základňových staníc: LPWAN základňová stanica vrátane príslušenstva (868 MHz + 169 MHz)

- Operačný systém:

  - bezpečný vzdialený manažment

  - webové rozhranie s responzívnym dizajnom, pokročilá správa a monitoring

  - výkonnostné a diagnostické nástroje

- Frekvenčný rozsah: 169,400-169, 475 MHz a EU 863-870 MHz

  - 868 MHz – typické pre LoRaWAN a Sigfox v Európe (nelicencované pásmo)

  - 169 MHz – používa sa v niektorých špecializovaných aplikáciách, napr. pre smart metering

- Protokoly komunikačné: wM-Bus a LoRaWAN

- Vysielací výkon: 500 mW (169 MHz), TX výkon 27 dBm (868 MHz)

- Modulácia: 2-GFSK, 4-GFSK (169 MHz) a Spread spectrum (868 MHz)

- Konektivita: ethernet 10/100 Mbps, GMS/LTE

- Možnosť variácie antén: externých, konektor SMA-female.

### Koncové prvky (End nodes), IoT zariadenia:

Koncové zariadenia pomocou, ktorých budú získavané údaje o spotrebách energií, kvalite prostredia a komforte v objektoch. Zariadenia budú vo forme snímačov, prevodníkov alebo komplexných smartmetrov. Údaje zo zariadení budú bezdrôtovo posielané na základňové stanice v pravidelných časových intervaloch.

Z technického hľadiska je nevyhnutné, aby IoT zariadenia a meradlá ako vodomery a merače tepla (DN25 a vyššie), ktoré budú inštalované v odľahlých a náročne dostupných častiach areálu, disponovali 169 MHz komunikačným pásmom.

#### Elektromer 1 fázový smart priamy Elektromer IoT  - zber dát HW

- priame pripojenie max. 100 A

- meranie a posielanie údajov minimálne: činná a jalová energia (dodávka, odber), napätie, prúd po fázach, činný príkon a jalový výkon

- LCD displej

- prevedenie na DIN lištu

- napájanie 230V

- bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN

- diaľková konfigurácia a dohľad

#### Elektromer 3 fázový smart priamy Elektromer IoT  - zber dát HW

- priame pripojenie max. 100 A

- meranie a posielanie údajov minimálne: činná a jalová energia (dodávka, odber), napätie, prúd po fázach, činný príkon a jalový výkon

- LCD displej

- prevedenie na DIN lištu

- napájanie 230V

- bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN

- diaľková konfigurácia a dohľad

#### Elektromer smart nepriamy Elektromer IoT  - zber dát HW

- nepriame meranie s prúdovými transformátormi 50A – 1000A/5A

- meranie a posielanie údajov minimálne: činná a jalová energia (dodávka, odber), napätie, prúd po fázach, činný príkon a jalový výkon

- LCD displej

- prúd primárny: 1 - 9999A

- prúd sekundárny: 1A / 5A

- prevedenie na DIN lištu s externými prúdovými svorkami

- napájanie 230V

- bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN

- diaľková konfigurácia a dohľad

#### Merač tepla IoT, DN20-DN100, príslušenstvo a  spojovací materiál

- merač tepla/chladu s fluidikovým prietokomerom

- menovitý priemer DN20 – DN100

- meranie a posielanie údajov minimálne: celková energia, pretečený objem, okamžitý prietok, okamžitý výkon, teplota prívodu a spiatočky, stav batérie

- typ snímača teploty Pt500

- bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN

- batériové alebo sieťové napájanie (životnosť batérie minimálne 5 rokov)

- stupeň ochrany IP65

#### Vodomer IoT, DN15 – DN50, príslušenstvo a spojovací materiál / Vodomer IoT DN15-DN50, príslušenstvo, spojovací materiál

- viacvtokový suchobežný vodomer

- menovitý priemer DN15 – DN50

- meranie a posielanie údajov minimálne: pretečený objem, stav batérie

- horizontálna a vertikálna inštalácia

- bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN

- napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov)

#### Vodomer IoT snímač + hlavica: / Vodomer IoT DN15-DN50, príslušenstvo, spojovací materiál

- meranie spotreby vody z vodomera

- meranie a posielanie údajov minimálne: pretečený objem, stav batérie

- kompaktné prevedenie

- bezdrôtová rádiová komunikácia 169 MHz

- napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov)

- diaľková konfigurácia a dohľad

- stupeň krytia IP68

#### Plyn IoT snímač/ IoT snímač k plynomerom BK-G vrátane príslušenstva

- sledovanie spotreby plynu

- meranie a posielanie údajov minimálne: pretečený objem, stav batérie

- meranie impulzného výstupu

- kompaktné prevedenie

- bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN

- napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov)

- diaľková konfigurácia a dohľad

- stupeň krytia IP68

- certifikácia ATEX

#### Prevodník IoT RS485

- odčítanie údajov rozhraním RS-485

- kompaktné prevedenie

- bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN

- napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov)

- diaľková konfigurácia a dohľad

- stupeň krytia IP65

#### Prevodník IoT M-Bus

- odčítanie údajov rozhraním M-Bus

- kompaktné prevedenie

- bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN

- napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov)

- diaľková konfigurácia a dohľad

- stupeň krytia IP65

#### Prevodník IoT  impulzný výstup

- odčítanie údajov formou impulzného výstupu

- kompaktné prevedenie

- bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN

- napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov)

- diaľková konfigurácia a dohľad

- stupeň krytia IP65

#### Meranie teploty a vlhkosti exteriér: IoT snímač teploty a vhlkosti (exteriér, 169 MHz)

- vonkajšie prostredie

- sledovanie stavov veličín

- meranie teploty v rozsahu -40°C až 80°C. Presnosť teploty ± 0,2°C

- meranie relatívnej vlhkosti v rozsahu 0 – 85%. Presnosť vlhkosti ± 2%

- napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov)

- bezdrôtová rádiová komunikácia 169 MHz

- krytie IP65

- diaľková konfigurácia a dohľad

#### Meranie teploty a vlhkosti interiér: IoT snímač teploty a vhlkosti s displejom (interiér)

- vnútorné prostredie

- sledovanie stavov veličín

- meranie teploty v rozsahu 0°C až 50°C, presnosť teploty ± 0,2°C.

- meranie relatívnej vlhkosti v rozsahu 0 – 85%, presnosť vlhkosti ± 2%.

- e-Paper displej

- napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov)

- bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN

- diaľková konfigurácia a dohľad

#### Meranie teploty, vlhkosti a CO2: IoT snímač teploty, vhlkosti a CO2 s displejom (interiér)

- vnútorné prostredie

- sledovanie stavov veličín

- meranie teploty v rozsahu 0°C až 50°C, presnosť teploty ± 0,2°C.

- meranie relatívnej vlhkosti v rozsahu 0 – 85%, presnosť vlhkosti ± 2%.

- meranie úrovne CO2 v rozsahu 400 – 5000ppm, presnosť CO2 ± 30ppm.

- e-Paper displej

- napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov)

- bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN

- diaľková konfigurácia a dohľad

#### Meteostanica/ IoT meteostanica (exteriér)

- centrálna jednotka pre pripojenie periférií a zároveň spĺňajúca normy SMO

- Senzory na detekciu:

  - teplota, norma WMO (rozsah: 0 až 50 °C, presnosť : ± 0,2 °C, rozlíšenie : 0.1 °C)

  - relatívna vlhkosť, norma WMO (rozsah: 0-100% RH, presnosť: ±1,5 % RH @ 25 °C, rozlíšenie: 0,2 % RH)

  - atmosférický tlak (rozsah: 300-1100 hPa, presnosť: ±1,0 hPa @25 °C, rozlíšenie: 0,04 hPa (mbar))

  - slnečné žiarenie (rozsah: 0-2000 W/m2, presnosť: 5% celkovo za deň, rozlíšenie: 2 W/m2)

  - rýchlosť vetra (rozsah: 0-85 m/s, presnosť: < 2% nameranej hodnoty (0,3 - 50 m/s))

  - smer vetra (rozsah: 0-360 °, presnosť: 2 ° (bez mŕtveho bodu))

  - zrážok (rozsah: Až do 600 mm/h, presnosť: < ±2% pri zrážkach <100 mm/hod, rozlíšenie: 0,2; 0,25 mm)

- bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN

- solárny panel s dobíjateľnou batériou

Zoznam vytipovaných objektov Mesta Prievidza, ktoré budú v rámci projektu vybavené smartmeteringom

| Názov objektu | Adresa objektu |
| --- | --- |
| Materská škola Benického | P. Benického 154/1, 971 01 Prievidza |
| Materská škola Clementisa | Cesta Vl. Clementisa 251/10, 971 01 Prievidza |
| Materská škola Cyrila | Nábrežie sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza |
| Materská škola Gorkého | M. Gorkého 223/2, 971 01 Prievidza |
| Materská škola Krmana | D. Krmana 334/6, 971 01 Prievidza |
| Materská škola Matúšku | J. Matúšku 759/1, 971 01 Prievidza |
| Materská škola Mišíka | M. Mišíka 398/15, 971 01 Prievidza |
| Materská škola Mišúta | A. Mišúta 731/2, 971 01 Prievidza |
| Materská škola Športová | Športová 134/34, 971 01 Prievidza |
| Základná škola Rastislavova | Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza |
| Základná škola S. Chalúpku elokované pracovisko | Ulica S. Chalupku 312, 971 01 Prievidza |
| Základná škola Dobšinského | Ul. P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza |
| Základná škola Energetikov | Ul. energetikov 242/39 |
| Základná škola s materskou školou Malonecpalská | Malonecpalská ulica 206/37, 971 01 Prievidza |
| Základná škola S. Chalúpku | Ulica S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza |
| Základná škola Mariánska | Mariánska ulica 554/19, 971 01 Prievidza |

- Prenos dát a serverová platforma pre príjem dát z koncových zariadení

Implementácia prenosu dát a serverovej platformy pre príjem údajov z IoT zariadení predstavuje kľúčový krok k efektívnemu energetickému manažmentu a správe budov. V tomto projekte sa uvažuje využiť cloudové riešenie. Výber optimálnej kombinácie IoT zariadení, gateway prvkov, komunikačných protokolov a serverovej platformy sa riadi špecifickými potrebami a cieľmi projektu.

Hlavné komponenty prenosu dát zahŕňajú

- IoT Gateway – na sprostredkovanie komunikácie medzi IoT zariadeniami a centrálnym systémom,

- Komunikačné protokoly – pre zabezpečenie efektívneho a spoľahlivého prenosu údajov,

- Šifrovanie dát – na ochranu prenášaných informácií.

Celý IS bude prístupný cez zabezpečené pripojenie a postavený na moderných technológiách optimalizovaných pre cloudové prostredie, čo umožní jeho jednoduché škálovanie a budúci rozvoj. Používatelia budú mať vďaka responzívnemu dizajnu prístup k systému prostredníctvom rôznych koncových zariadení, a to cez bežné internetové prehliadače.

Mesto Prievidza predpokladá obstaranie už existujúceho osobitného softvérového riešenia, ktoré bude prispôsobené konkrétnym potrebám objednávateľa, namiesto vývoja úplne nového IS. Tento IS bude slúžiť ako jednotná platforma pre správu majetku a súvisiacich procesov s pripravenosťou na ďalší rozvoj a úpravy podľa požiadaviek v priebehu jeho používania.

Plánované rozšírenia IS budú zahŕňať postupné pridávanie nových agend, prípadne častí modulov, ktoré bude IS spravovať. Mesto očakáva, že tieto rozšírenia bude možné realizovať úpravou existujúcich procesov a nastavení IS bez potreby vývoja nových funkcií alebo modulov.

Flexibilita a prispôsobiteľnosť IS sú kľúčové pre jeho dlhodobú udržateľnosť a prínos pre riadenie procesov v budúcnosti. Pri plánovanom rozsahu projektu sa očakáva výsledok vo forme komplexného osobitného softvéru pre energetický manažment a správu budov, ako aj pilotného riešenia podporeného IoT technológiami.

Motivácia pre zavedenia energetického manažmentu a správy budov

- Monitorovanie spotreby energií v budovách a návrh opatrení na jej zníženie prostredníctvom SMART nástrojov,

- Vypracovanie cielených akčných plánov na znižovanie energetickej náročnosti a nákladov na prevádzku,

- Poskytovanie analytických výstupov ako rozhodovacích pomôcok pre riadenie a plánovanie procesov,

- Zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie efektívnosti,

- Zníženie závislosti od dát poskytovaných tretími stranami (dodávateľmi energií),

- Eliminovanie manuálnych úkokov, zníženie výskytu chybovosti, zrýchlenie procesov a v konečnom dôsledku skvalitnenie plánovacích a rozhodovacích procesov v meste,

- Zlepšenie kvality ovzdušia v budovách, čo povedie k vyššiemu komfortu tých, ktorí v daných budovách trávia svoj čas.

Obmedzenia pre dosiahnutie cieľov projektu.

Predkladaný projekt má potenciál priniesť významné zlepšenia v oblasti energetickej efektívnosti a správy budov. Avšak, ako každý projekt, aj tento má svoje potenciálne obmedzenia, ktoré je dôležité zvážiť, najmä:

- Technické obmedzenia

- Kompatibilita systémov

  - Integrácia rôznych typov IoT zariadení do a softvérových platforiem môže byť náročná. Zabezpečenie plynulého toku dát medzi rôznymi systémami vyžaduje dôkladné testovanie a ladenie.

  - Staršie budovy môžu mať obmedzenú infraštruktúru pre inštaláciu moderných meracích zariadení a prenos dát.

Kybernetická bezpečnosť

  - Pripojenie veľkého množstva zariadení k internetu zvyšuje riziko kybernetických útokov. Zabezpečenie dát a ochrana pred neoprávneným prístupom sú kľúčové.

- Spoľahlivosť dát

  - Presnosť a spoľahlivosť dát z IoT zariadení sú zásadné pre správne rozhodovanie. Zabezpečenie kalibrácie a údržby zariadení je nevyhnutné.

Výpadky dát z dôvodu možnej nefunkčnosti internetového pripojenia, alebo výpadku elektrickej energie.

- Technické znalosti

  - Prevádzkovatelia budov musia byť dostatočne vyškolení na to, aby dokázali pracovať s novými technológiami.

- Organizačné a finančné obmedzenia

- Finančná náročnosť

  - Inštalácia IoT zariadení, implementácia osobitných softvérových riešení a údržba systémov môžu byť finančne náročné.

  - Je potrebné zabezpečiť dlhodobé financovanie údržby a aktualizácie systémov.

- Organizačná zmena

  - Zavedenie nového IS si vyžaduje zmenu pracovných postupov a zvyklostí. Odpor zamestnancov voči zmenám môže byť prekážkou.

  - Je potrebné zabezpečiť školenia zamestnancov a ich adaptáciu na nové technológie a dôkladne im vysvetliť výhody zavádzaných zmien.

- Dátová správa

  - Správa veľkého množstva dát si vyžaduje jasné pravidlá a postupy. Zabezpečenie ochrany osobných údajov a dodržiavanie legislatívy je nevyhnutné.

  - Je potrebné nastaviť prístupové práva tak, aby s citlivými dátami nemohol manipulovať ktokoľvek.

- Spoľahlivosť dodávateľa

  - Výber spoľahlivého dodávateľov pre IoT zariadenia a osobitné softvérové riešenie je kľúčový.

  - Je potrebné kvalitne nastaviť pravidlá pri verejnom obstarávaní.

- Environmentálne a sociálne obmedzenia

- Environmentálne vplyvy

  - Výroba a likvidácia IoT zariadení môžu mať environmentálne vplyvy.

  - Je potrebné zvážiť ekologické aspekty projektu a brať do úvahy aj pravidlá zeleného verejného obstarávania.

- Sociálne vplyvy

  - Zavedenie nových technológií môže ovplyvniť pracovné miesta a sociálne vzťahy.

  - Je potrebné zvážiť sociálne dôsledky projektu a vysvetľovať výhody tohto riešenia.

Výstupy projektu budú využité na rôznych úrovniach riadenia vrátane stratégie investícií, územnoplánovacej politiky, správy nehnuteľností, finančného plánovania, oceňovania investícií, práce s údajmi a tvorby verejných politík.

Súlad so strategickými dokumentmi

- Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy. Inštalácia inteligentných meracích systémov a inteligentných sietí patrí v rámci Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy medzi navrhované adaptačné opatrenia na strane riadenia spotreby energií.

- Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (podpora opatrení zvyšovania energetickej efektívnosti).

- Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky.

- Opatrenia a cieľe vyplývajúce z Akčného plánu inteligentných miest na roky 2023 – 2026, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 310 z 12. júna 2023.

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030,

- Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu „Okres Prievidza“,

- Integrovaná územná stratégia TSK pre programované obdobie 2021 – 2027,

- Integrovaná územná stratégia územia UMR jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030,

- Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia UMR jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030,

- Územný plán mesta Prievidza v znení zmien a doplnkov č. 10 – 16 (Posledné Zmeny a doplnky č. 16 Územného plánu mesta Prievidza boli schválené uznesením MsZ č. 168/2024 zo dňa 26. 8. 2024, záväzná časť vyhlásená Doplnkom č. 12 k VZN č. 31/1995 zo dňa 28.08.2024 s dátumom účinnosti 27.09.2024.),

- Všetky ostatné dokumenty sú uverejnené na stránke https://prievidza.sk/samosprava/strategicke-dokumenty-mesta/.

## Zainteresované strany/Stakeholderi

| ID | AKTÉR/ STAKEHOLDER | SUBJEKT (názov/skratka) | ROLA (vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen tímu atď.) | Informačný systém (MetaIS kód a názov ISVS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | MIRRI | Poskytovateľ služieb centrálnej platformy integrácie údajov | isvs_5836 IS CSRU |
| 2. | Mesto Prievidza | MPD | Vlastník procesu, vlastník dát, správca SW MPD | isvs_15185 Manažment správy budov isvs_15186 energetický manažment |
| 3. | Zamestnanci Mesta Prievidza | ZAM MPD | Používateľ dát, člen tímu, konzument údajov | isvs_15185 Manažment správy budov isvs_15186 energetický manažment |
| 4. | Zamestnanci OvZP/správcovia objektov | ZAM OvZP/SO | Používateľ dát, člen tímu, konzument údajov | isvs_15185 Manažment správy budov isvs_15186 energetický manažment |
| 5. | Občan/podnikateľ | O/P | Potenciálny konzument otvorených dát | N/A |

Obrázok 4: Zoznam biznis rolí

## Ciele projektu

Predkladaný projekt je v súlade s Integrovanou územnou stratégiou územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030. Vychádza z politického cieľa 1: Inteligentnejšia Európa, Priority 1 – Veda, výskum, inovácie, zo Špecifického cieľa RS01-2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy bude napĺňaný prostredníctvom Opatrenia 1.2.2 Podpora budovania inteligentných miesta regiónov.

V menovanom dokumente bolo definovaných 5 priorít. Tento projekt je v súlade s Prioritou 1 – Inteligentnejšia Horná Nitra, so strategickým cieľom 1.1: Veda, výskum a inovácie na Hornej Nitre, so špecifickým cieľom 1.1.2.: Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy a s indikatívnym opatrením: Podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

Daný dokument sa nachádza tu:

https://prievidza.sk/wp-content/uploads/2023/08/IUS-UMR-PD-NO-2022-2030-1.pdf.

| ID | Názov cieľa | Názov strategického cieľa | Spôsob realizácie strategického cieľa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy | 1.1: Veda, výskum a inovácie na Hornej Nitre | - implementácia komplexného IS pre energetický manažment, teda centralizované zhromažďovanie, analýzu a správu energetických dát z objektov mesta - inštalácia IoT meracích zariadení  na meranie spotreby vody, plynu, elektriny, tepla, vlhkosti a teploty vo vybraných objektoch podľa ich špecifických potrieb - digitalizácia pasportizácie budov, čím sa zabezpečí jednoduchší prístup k informáciám o technickom stave a energetickej náročnosti budov - zriadenie dátového centra, kde sa budú zhromažďovať všetky získané dáta, ktoré budú následne spracované - využite analytických nástrojov IS na identifikáciu neefektívnych vzorcov spotreby energií - zabezpečenie školení pre zamestnancov, ktorí budú pracovať s IS a IoT zariadeniami, aby efektívne využívali nové technológie - monitorovanie a vyhodnocovanie výsledkov projektu - zverejňovanie informácií pre relevantných stakeholderov |

Obrázok 5: Hlavné motivačné faktory pre realizáciu projektu

## Merateľné ukazovatele (KPI)

| ID | ID/Názov cieľa | Názov ukazovateľa (KPI) | Popis ukazovateľa | Merná jednotka | AS IS merateľné hodnoty (aktuálne) | TO BE Merateľné hodnoty (cieľové hodnoty) | Spôsob ich merania | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PO081 (PSKPRCO76) | Integrované projekty pre územný rozvoj | Počet integrovaných projektov podporovaných v rámci integrovaného územného rozvoja, ktoré sú integrované samé o sebe v súlade s článkom 28 nariadenia o spoločných ustanoveniach č. 2021/1060 | projekt | 0 | 1 | Príklad zdroja overenia najmä: Ukončený projekt v rámci systému ITMS21+ | Čas plnenia: Ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu Typ ukazovateľa: výstup Typ závislosti merateľného ukazovateľa projektu: Súčet Merná jednotka: projekt |
| 2. | PR092 (PSKPSRI40) | Používatelia nových a vylepšených verejných inovatívnych služieb, produktov a procesov | Počet používateľov nových a vylepšených služieb, produktov | používatelia / rok | 0 | 19 | Príklad zdroja overenia najmä: Súčet užívateľov cez samostatný / riadený prístup (zamestnanci Mesta Prievidza, zamestnanci OvZP a správcovia) | Čas plnenia: V rámci udržateľnosti projektu Typ ukazovateľa: výsledok Typ závislosti merateľného ukazovateľa projektu: Súčet Merná jednotka: Používatelia/ rok |
| 3. | --- | Technologické KPI | Zvýšenie dostupnosti údajov pre službu „Open data" v oblasti MSB a ENM | Podiel dostupných údajov pre službu „open dáta“ – MSB a ENM (%) | 0 | 100 | Príklad zdroja overenia najmä: Webstránka žiadateľa – časť open data – MSB a ENM | Čas plnenia: V rámci udržateľnosti projektu |
| 4. | --- | Technologické KPI | Zvýšenie počtu objektov, ktoré majú IoT zariadenie | Počet objektov mesta s IoT zariadením | 0 | 16 | Príklad zdroja overenia najmä: Evidencia objektov v IS | Čas plnenia: Ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu |
| 5. | --- | Technologické KPI | Novonasadený IS pre intelitengnú správu budov a energetický manažment | Počet novonasadených IS pre IoT zariadenia | 0 | 1 | Príklad zdroja overenia najmä: Akceptovaná dokumentácia | Čas plnenia: Ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu |
| 6. | --- | Zaškolení pracovníci zodpovední za správu objektov mesta a prácu s údajmi | Personál zaškolený na prácu s novým IS | Počet zaškolených pracovníkov | 0 | 19 | Príklad zdroja overenia najmä: Prezenčná listina | Čas plnenia: Ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu |

Obrázok 6: Definované výstupy projektu

## Špecifikácia potrieb koncového používateľa

Pre účely projektu boli identifikované potreby jednotlivých skupín koncových používateľov. Špecifikácia je v súlade s Vyhláškou č. 547/2021 Z. z. o elektronizácii agendy verejnej správy a metodikou pre tvorbu používateľsky kvalitných elektronických služieb.

### Cieľové skupiny koncových používateľov

- Zamestnanci mesta Prievidza

  - sú to administratívni pracovníci, technický personál, manažment,

  - spravujú majetok, energetické riadenie, plánovanie a rozhodovanie,

  - pre výkon svojej agendy potrebujú efektívne moderné digitálne nástroje na správu dát, automatizované procesy, zníženie nákladov na energiu a zníženie manuálnych úkonov.

- Zamestnanci OvZP/správcovia objektov

  - je to administratívno-technický personál,

  - monitorujú a vyhodnocujú spotreby energií, sledujú prípadné úniky a technický stav zariadení a budov/objektov mesta,

  - pre výkon svojej agendy potrebujú prehľadný systém na sledovanie spotreby, jednoduchosť a automatizáciu procesov.

- Občania/podnikatelia

  - široká verejnosť, obyvatelia a podnikatelia na území mesta,

  - potrebujú, aby bola zabezpečená transparentnosť, verejná kontrola, prístup k otvoreným dáta, kvalitná ich životného prostredia a pod.

### Špecifikácia potrieb koncových používateľov

| Cieľová skupina | Špecifikácia potrieb |
| --- | --- |
| Zamestnanci Mesta Prievidza | Automatizácia správy majetku, riadenie energií, zverejňovanie otvorených dát, zníženie manuálnych úkonov. |
| Zamestnanci OvZP/ správcovia objektov | Monitorovanie a vyhodnocovanie spotreby energií, jednotné procesy hospodárenia s energiami jednoduchosť a automatizáciu procesov. |
| Občania/podnikatelia | Transparentnosť, verejná kontrola, prístup k otvoreným dáta, kvalitná ich životného prostredia a pod.. |

### Katalóg požiadaviek

Prioritné požiadavky sú uvedené v Katalógu požiadaviek, ktorý je súčasťou manažérskych produktov (príloha č. 2: I-04 Katalóg požiadaviek.)

- Funkčné požiadavky: správa dát, energetické riadenie, publikovanie open data.

- Nefunkčné požiadavky: dodanie snímacích senzorov pre automatické meranie vybraných hodnôt energetických nosičov a environmentálnych parametrov, bezpečnosť dát, užívateľská prívetivosť, responzívny dizajn.

Súčasťou predmetného projektu je nákup a implementácia softvérového riešenia, zavedenie IoT zariadení vybraných objektov mesta Prievidza, avšak bez používateľského rozhrania, biznis funkcií alebo koncových služieb pre občana/podnikateľa. V danom zmysle sekundárnou koncovou službou bude publikovanie open dát dostupných na data.gov.sk.

Vývoj softvérového riešenia spĺňa požiadavky a štandardy projektového riadenia v prevádzke informačných technológií verejnej správy a je v súlade s aktuálne platným legislatívnym rámcom.

## Riziká a závislosti

V rámci predkladaného projektu boli identifikované nižšie uvedené riziká a závislosti.

Riziká

1. Časové riziko

- Nedodržanie harmonogramu v dôsledku vnútorných alebo vonkajších faktorov. Možné problémy zahŕňajú nedostatok personálu, nedostatočnú komunikáciu medzi zúčastnenými stranami a zlyhania v aktualizácii plnenia harmonogramu.

- Riešením je zavedenie pravidelného monitoringu plnenia harmonogramu, vytvorenie časových rezerv na kritické fázy projektu a zabezpečenie kvalifikovaných pracovníkov. Každá fáza bude priebežne sledovaná a pravidelne reportovaná riadiacemu výboru.

2. Riziko verejného obstarávania

- Oneskorenie procesu verejného obstarávania môže viesť k posunu termínov a ohrozeniu úspešného dokončenia projektu.

- Riešením je pripraviť kvalitné podklady na verejné obstarávanie, a to v dostatočnom predstihu a budú konzultované s odbornými útvarmi. Proces verejného obstarávania bude monitorovaný a konzultovaný ex-ante.

3. Organizačné riziko

- Možná nekompatibilita jednotlivých IoT komponentov a softvérových riešení, nedostatočná kvalita vstupných podkladov a potenciálne skryté vady na objektoch môžu ovplyvniť implementáciu.

- Riešením je jasná definícia požiadaviek na technológie, testovanie kompatibility a zapojenie relevantných odborov, oddelení a používateľov do prípravnej fázy projektu a tiež zohľadnenie časovej rezervy na riešenie technických problémov.

4. Reputačné riziko

- Nedostatočné implementovanie výstupov projektu do strategických plánov mesta môže viesť k strate dôvery verejnosti a stakeholderov.

- Riešením je pravidelné informovanie relevantných stakeholderov o pokroku projektu, transparentná komunikácia o prínosoch a implementácii výstupov.

5. Personálne riziko

- Nedostatok kvalifikovaných interných zdrojov alebo výpadok personálu na strane mesta či dodávateľa môže viesť k oneskoreniu prác a komunikačným problémom.

- Riešením je zabezpečiť kontrahovanie zodpovedných interných a externých pracovníkov tak, aby bolo zabezpečené vytvorenie stabilného projektového tímu s jasne definovanými úlohami a komunikačnou maticou vrátane zabezpečenia zastupiteľnosti a dostatočnej motivácie členov tímu.

6. Legislatívne riziko

- Zmeny v legislatíve alebo nejasnosti v súvisiacich právnych predpisoch môžu ovplyvniť priebeh projektu, najmä proces verejného obstarávania, schvaľovanie technických riešení alebo samotnú realizáciu projektu. Tieto zmeny môžu viesť k oneskoreniam, dodatočným nákladom alebo k potrebe prepracovať už implementované časti projektu.

- Riešením je priebežné sledovanie legislatívnych zmien a konzultácie s právnikmi, vytvorenie právnej rezervy v harmonograme projektu pre prípadné úpravy podľa nových predpisov, zabezpečenie, aby všetky dokumenty, postupy a riešenia boli v súlade s platnou legislatívou.

Závislosti:

- Legislatívne závislosti znamenajú, že je potrebné zabezpečenie súladu s aktuálne platnou legislatívou. Ak bude potrebná zmena zákona, môže to mať fatálny dopad na časový harmonogram projektu.

- Technologické závislosti znamenajú, že je potrebné brať na zreteľ závislosť od integrácie IoT zariadení a softvérového riešenia do existujúcej infraštruktúry a vyvinúť potrebné úsilie na to, aby technologický priebeh bol úspešne zavŕšený.

- Finančné závislosti znamenajú, že financovanie zo zdrojov EÚ si vyžaduje súlad s pravidlami verejného obstarávania, dodržiavaním finančných limitov a zároveň aj súlad s ostatnými právnymi normami, v medziach ktorých sa musia subjekty verejnej správy pohybovať.

Zoznam rizík a závislostí bude počas celej realizácie projektu pravidelne aktualizovaný. Detailný zoznam je uvedený v Prílohe – Zoznam rizík a závislostí.

## Stanovenie alternatív v biznis vrstve architektúry

Aktuálny stav biznis procesov a požiadaviek je v neprijateľnom stave.

- Nezjednotený softvérový ekosystém

  - Mesto Prievidza využíva rôzne softvérové riešenia pre správu dokumentov a energií, ktoré nie sú vzájomne prepojené a neumožňujú efektívnu dátovú výmenu. Súčasné riešenia sú zastarané a vyžadujú manuálne zadávanie údajov bez podpory automatizácie a energetického manažmentu.

- Chýbajú nové potrebné funkcionality

  - Mesto Prievidza potrebuje softvérové riešenie, ktoré umožní pokročilé riadenie a správu majetku vrátane energetického manažmentu s automatizovaným zberom údajov z IoT senzorov, čo súčasný softvér neumožňuje.

- Zastaralý prístup k energetickému manažmentu

  - Energetický manažment je vykonávaný manuálne na základe dostupných údajov a štandardov, čo vedie k časovo náročným procesom pri správe majetku a energií.

- Manuálna správa majetku a údajov

  - Evidencia majetku, rozpočítavanie energií a správa technickej dokumentácie sa vykonáva manuálne, čo spôsobuje značné zaťaženie zamestnancov a zvyšuje riziko chýb.

- Chýbajúca prenosová infraštruktúra

  - Mesto nemá vybudovanú infraštruktúru pre pripojenie IoT zariadení. Je nevyhnutné vytvoriť IoT sieť so zabezpečením dátového prenosu a centralizácie údajov v osobitnom softvérovom riešení (dátovom úložisku) podľa disponibilných možností mesta.

- Nedostatok detailných dát o budovách

  - Chýba podrobný rozsah údajov o budovách vo vlastníctve a správe mesta. Je potrebné získať komplexnejšie informácie pre efektívnu a kvalitnú správu majetku.

- Neexistujúca digitálna databáza

  - Mesto nemá centralizovanú databázu dokumentov, v ktorej by boli na jednom mieste evidované relevantné informácie týkajúce sa každej jednej budovy. Je potrebné vytvoriť digitálnu dokumentačnú databázu zahŕňajúcu nájomné zmluvy, technickú dokumentáciu a projektové záznam tak, aby bola kompatibilná s účtovným softvérom.

- Nedostatočné sledovanie termínov

  - Neexistuje systém na sledovanie pravidelných úkonov, ako sú revízie, údržba, zmluvné termíny a záručné lehoty, čo vedie k neefektívnemu plánovaniu údržby.

- Komplikované vyhľadávanie údajov

  - Aktuálny systém neumožňuje rýchle vyhľadávanie a generovanie prehľadov či analýz. Mesto potrebuje moderný a dynamický softvérový nástroj na zefektívnenie práce s údajmi a analýzami.

- Neintuitívne používateľské rozhranie

  - Potrebné je jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie pre zamestnancov, ktoré zvýši efektivitu práce a zníži potrebu školení vrátane responzívneho dizajnu, aby sa dal nový IS používať z rôznych typov koncových zariadení.

- Neexistuje automatizácia analýz a predikcií

  - Požaduje sa softvér na automatizované vyhodnocovanie, analýzy a predikcie s možnosťou navrhovania opatrení na zlepšenie prevádzky budov a energetického manažmentu.

- Neexistuje integrácia s systémov

  - Požadovaná je možnosť prepojenia nového IS s ekonomickými a inými informačnými systémami, čím sa zabezpečí efektívny prenos údajov medzi rôznymi oddeleniami a skvalitní sa pracovný výkon aj incýh pracovníkov mesta.

- Neexistuje monitorovanie kvality vnútorného prostredia budov

  - Neexistuje meranie a vyhodnocovanie kvality vnútorného prostredia budov. Je potrebné zaviesť systém, ktorý umožní monitorovanie vnútorných podmienok v kontexte energetických spotrieb a vplyvu vonkajšieho prostredia.

Identifikácia alternatív pre budúci stav biznis procesov

Výber alternatív bol realizovaný na úrovni biznis vrstvy pomocou metódy multi-kriteriálnej analýzy, ktorá vychádzala z identifikovaných príležitostí na zlepšenie. Nie všetky kritériá boli stanovené ako tzv. KO kritériá. KO kritériá predstavujú nevyhnutné biznis požiadavky, ktoré musí každá akceptovateľná alternatíva splniť vzhľadom na rozsah identifikovaného problému a ciele projektu, inak nemôže byť v žiadnom prípade akceptovaná pre potreby tohto predkladaného projektu a jeho realizácie v meste Prievidza.

1. Alternatíva – Ponechanie súčasného stavu

Táto alternatíva znamená ponechanie existujúcich procesov a systémov bez výraznejších zmien.

- Výhodami sú minimálne počiatočné náklady a nulová potreba zásadnej reorganizácie interných procesov. Pracovníci mesta by nemuseli absolvovať nové školenia, a súčasné pracovné metódy by zostali zachované a mesto by naďalej ostávalo závislým na dátach poskytovaných tretími stranami, teda dodávateľmi energií. Jendoducho, všetko by ostalo po starom a mesto by nemuselo nič investovať ani z vlastných zdrojov, ani zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu.

- Nevýhodami sú neefektívne využívanie mestských zdrojov, nízka úroveň digitalizácie procesov, nízka dátová transparentnosť a obmedzená možnosť monitorovať a optimalizovať mestské služby. Neprispôsobenie sa moderným technologickým trendom môže viesť k dlhodobým stratám a nižšej kvalite služieb poskytovaných občanom, ako aj zaostávanie pracovníkov v oblasti vzdelávania sa v práci s modernými technológiami.

- Odporúčaním je neprijatie tejto alternatívy, pretože nereflektuje potreby modernizácie a zlepšenia efektívnosti pracovných procesov, zaradenia mesta Prievidza medzi moderné municipaliti tretieho tisícročia, nevyužívanie nevyhnutnej digitalizácie, čím môže mesto zaspať dobu.

2. Alternatíva – Implementácia nového softvérového riešenia bez IoT prvkov

Táto alternatíva znamená zavedenie softvérového nástroja na správu mestských procesov bez zavedenia IoT senzorov.

- Výhodami sú zlepšenie efektivity prác, zníženie potreby manuálnych úkonov a čiastočné zníženie nákladov prostredníctvom automatizácie a digitalizácie procesov. Možnosť zaviesť systémové riešenia bez potreby rozsiahlej hardvérovej investície. Mesto by zrjeme ušetrilo časť vlastných zdrojov.

- Nevýhodami sú nedostatočná automatizácia a nízka dátová znalosť bez IoT senzorov. Systém by nezabezpečil potrebnú integráciu s inými mestskými informačnými systémami, čo by limitovalo možnosti včasného reagovania na kritické situácie, napr. v oblasti údržby a energetického manažmentu a mesto by naďalej ostávalo závislým na dátach poskytovaných tretími stranami, teda dodávateľmi energií. Mesto by nemohlo využiť zdroje alokované na účel uvedený v predmetnej výzve, v rámci ktorej sa predkladá tento projekt.

- Odporúčaním je neprijatie tejto alternatívy z dôvodu jej nekomplexnosti a obmedzenej schopnosti riešiť kľúčové výzvy v správe mestských služieb. Je to len čiastočné riešenie, ktoré nezabezpečí vyriešenie vzniknutej situácie ako jedného koherenntého celku.

3. Alternatíva – Nový IS prepojený s IoT meracími  zariadeniami

Táto alternatíva znamená implementáciu moderného digitálneho riešenia podporeného IoT meracími zariadeniami pre komplexnú správu mestských procesov a potrebnej infraštruktúry.

- Výhodami sú výrazné zvýšenie efektivity správy mestského majetku, lepšia kontrola nad spotrebou energií, optimalizácia procesov a zlepšenie kvality služieb pre občanov. IoT senzory umožnia prediktívne riadenie a rýchlejšiu reakciu na neštandardné situácie. Získané dáta budú základom pre strategické rozhodovanie a zlepšenie procesov v rôznych oblastiach (napr. doprava, údržba, energetický manažment). Zároveň má mesto možnosť využiť alokáciu finančných prostriedkov pre svoje UMR.

- Nevýhodami sú vyššia počiatočná investícia spojená s nákupom a inštaláciou IoT zariadení vo výške 8% uvedenej vo výzve. Avšak tieto náklady sú vyvážené očakávanými dlhodobými prínosmi vo forme úspor, zlepšenia efektívnosti procesov a zvýšenia kvality poskytovaných služieb, ako aj tým, že mesto Prievidza bude využívať moderné digitálne technológie v oveľa vačšom rozsahu ako doposiaľ.

- Odporúčaním je prijatie tejto alternatívy, pretože predstavuje jediné komplexné a naozaj efektívne riešenie pre modernizáciu a zvýšenie kvality poskytovaných mestských služieb.

Prehľad jednotlivých alternatív a ich dopadov na biznis, aplikačnú a technologickú vrstvu je rozpracovaný v nasledujúcich kapitolách.

Obrázok 7: Ilustračný obrázok moderného mesta vybaveného IoT technológiami infraštruktúry vytvorený AI

## Multikriteriálna analýza

Zoznam aktérov/stakeholderov

| ID | AKTÉR/STAKEHOLDER | SUBJEKT (názov / skratka) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | MIRRI |
| 2. | Mesto Prievidza | MPD |
| 3. | Zamestnanci Mesta Prievidza | ZAM MPD |
| 4. | Zamestnanci OvZP/správcovia objektov | ZAM OvZP/SO |
| 5. | Občan/podnikateľ | O/P |

Stanovenie kritérií v biznis vrstve

|  | KRITÉRIUM | ZDÔVODNENIE KRIÉRIA | MIRRI | MPD | ZAM MPD | ZAM OvZP/ SO | O/P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIZNIS VRSTVA | Kritérium A (KO) Automatický zber dát | Zber dát neaktuálny v čase, manuálny | X | X | X | N/A | N/A |
|  | Kritérium B (KO) Manažment budov | Aktuálne procesy subjektívne, málo informácií na podporu politík | N/A | X | X | X | N/A |
|  | Kritérium C (KO) Energetický manažment | Zariadenia v ručnom režime, regulácia zariadení je nefunkčná. Príčina havarijného stavu zariadení. Neexistuje systém digitalizácie údajov | N/A | X | X | X | N/A |
|  | Kritérium D (KO) Analytika | Podpora pre rozhodovacie procesy | X | X | X | X | N/A |
|  | Kritérium E Archivácia | Archivácia dokumentov | N/A | X | X | X | N/A |

Vyhodnotenie analýzy nákladov a prínosov (MCA)

| Zoznam kritérií | 1. Alternatíva | Spôsob dosiahnutia | 2. Alternatíva | Spôsob dosiahnutia | 3. Alternatíva | Spôsob dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritérium A (KO) Automatický zber dát | nie | Neobsahuje automatický zber dát. | nie | Neobsahuje automatický zber dát, vyžaduje manuálnu aktualizáciu. | áno | Automatický zber dát prebieha v reálnom čase cez integrované senzory. |
| Kritérium B (KO) Manažment budov | nie | Neobsahuje integrovaný manažment budov. | nie | Neobsahuje integrovaný manažment budov. | áno | Poskytuje pokročilé nástroje na správu budov vrátane prediktívnej údržby. |
| Kritérium C (KO) Energetický manažment | nie | Chýba funkčná regulácia energetických zariadení. | nie | Chýba funkčná regulácia energetických zariadení. | áno | Zariadenia sú monitorované a regulované automaticky s historickým záznamom dát |
| Kritérium D (KO) Analytika | nie | Systém poskytuje analytické nástroje na podporu rozhodovania. | čiastočne | Ponúka základné analytické funkcie, no s obmedzeným rozsahom | áno | Rozšírená analytika s možnosťou pokročilých reportov a predikcií. |
| Kritérium E Archivácia | nie | Systém neobsahuje funkciu archivácie dokumentov | Áno s potenciálne vysokou mierou chybovosti (závislosť od ľudského faktora) | Archivácia dokumentov je dostupná s možnosťou vyhľadávania. | áno | Komplexný archivačný systém s funkciami zálohovania a kategorizácie dokumentov |

Obrázok 8: Ilustračný obrázok znázorňujúci silu IoT technológií v procesoch riadenia mesta vygenerovaný AI

## Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry

- Alternatívy aplikačnej vrstvy sú priamo odvodené od nadradených biznis alternatív. Zohľadňujú požiadavky na funkcionality nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov projektu. Na účely klasifikácie jednotlivých alternatív v aplikačnej vrstve je potrebné definovať dva kľúčové pojmy:

- Nutné požiadavky, ktoré predstavujú moduly a funkcionality, ktoré sú zásadné pre splnenie kľúčových cieľov a bez ich implementácie by nebolo možné zabezpečiť základnú funkcionalitu systému.

- Preferované požiadavky, ktoré predstavujú rozširujúce moduly a funkcionality, ktoré prinášajú dodatočné prínosy a zvýšenie efektívnosti systému. Ich implementácia nie je nevyhnutná, no zároveň  podporujú strategické ciele a zvyšuje pridanú hodnotu systému, čo nie je vzhľadom na rozsah predkladané projektu a potreby mesta Prievidza vyôbec zanedbateľné.

- Alternatívy v aplikačnej vrstve

- 1. Alternatíva – Žiadna potreba aplikačných modulov

- Táto alternatíva si nevyžaduje žiadne aplikačné moduly, pretože nie je potrebná špecifická podpora cez softvérové nástroje. Používa sa v prípadoch, keď je riešenie možné dosiahnuť pomocou existujúcich procesov alebo systémov.

- 2. Alternatíva – Viacmodulárna architektúra s nutnými a preferovanými modulmi

- Alternatíva 2 zahŕňa nasledujúce nutné moduly:

- a) Softvérové moduly

- Integračný modul – zabezpečuje komunikáciu medzi jednotlivými systémami a umožňuje efektívnu výmenu dát.

- API vrstva – poskytuje rozhranie pre externé a interné aplikácie.

- Modul Údržba – zodpovedá za správu údržbových procesov a prevádzkových incidentov.

- Modul vizualizácie dát – umožňuje zobrazenie dát o objektoch/budovách mesta a ich energetických parametroch v prehľadnej a grafickej forme.

- Modul Správa budov – podporuje správu nehnuteľností a ich údržbu.

- Modul Energetický manažment – optimalizuje spotrebu energie a znižuje prevádzkové náklady.

- Spracovanie dát/reportov.

- b) Modul infraštruktúry

- Hardvérové zariadenia a siete IoT inštalované na vytipovaných objektoch.

- Preferovaným infraštruktúrnym modulom v tejto alternatíve je:

- Modul IoT – umožňuje integráciu senzorických dát a podporu IoT riešení pre monitorovanie v reálnom čase.

- 3. Alternatíva – Viacmodulárna architektúra so všetkými nutnými modulmi

- Táto alternatíva obsahuje všetky moduly uvedené v Alternatíve 2, pričom všetky moduly sú považované za nutné, aby sa dosiahli požadované ciele. Implementácia všetkých týchto modulov zabezpečí komplexnú funkcionalitu a maximálnu integráciu procesov.

- Vyššie uvedený text obsahuje popis všetkých alternatív a umožňuje ich ďalšie porovnanie podľa ich prínosov a nákladov, ako je požadované v Riadiacej dokumentácii Poskytovateľa.

Obrázok 9: Znázornenie jednotlivých alternatív projektu z pohľadu aplikačnej vrstvy.

## Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry

- Alternatívy na úrovni technologickej architektúry sú starostlivo vypracované, odrážajúc strategické možnosti, ktoré vyplývajú z „nadradenej“ aplikačnej vrstvy. Sústredíme sa predovšetkým na flexibilné cloud ready aplikácie, ktoré ponúkajú moderné a efektívne riešenie, alebo na alternatívu nasadenia aplikácií v prostredí vlastného hardvéru žiadateľa, s intuitívnymi používateľskými rozhraniami prístupnými cez tenkého klienta. Zásadnou požiadavkou v rámci technologickej vrstvy architektúry je zabezpečenie škálovateľnosti celého riešenia. To znamená, že systém musí byť pripravený na plynulé dopĺňanie a integráciu nových IoT prvkov, ako aj na rozširovanie funkcionality o nové typy zariadení. Táto flexibilita je kľúčová pre dlhodobú udržateľnosť a adaptabilitu systému na meniace sa potreby a technologický pokrok. Aplikačná architektúra, ktorá spracúva komplexné dátové vstupy z rôznorodých IoT prvkov, je navrhnutá s dôrazom na modulárnu koncepciu. Táto stratégia umožňuje nezávislé dopracovanie a implementáciu nových funkcionalít bez potreby rozsiahlych zásahov do existujúceho aplikačného vybavenia. Modulárnosť tak zaručuje agilný vývoj/rozvoj, minimalizuje riziká a umožňuje efektívne reagovať na dynamické požiadavky projektu.

Obrázok 10: Znázornenie alternatív projektu z hľadiska technologickej vrstvy

# POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU)

Obrázok 11:Koncept realizovaného projektu

## Popis produktu

Po ukončení projektu budú dodané nasledovné dokumenty:

- Projektové výstupy podľa Vyhlášky č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov

  - Kompletná dokumentácia zo všetkých fáz projektu, vrátane zdrojových kódov, testovacích prípadov, používateľskej a prevádzkovej dokumentácie.

  - Implementované IoT riešenia zahŕňajúce hardvérové aj softvérové komponenty.

- Podporované biznis procesy

  - Automatizovaný energetický manažment s využitím údajov z IoT meracích zariadení.

  - Centralizovaná správa majetku a technickej dokumentácie.

  - Evidencia technických dokumentov, pričom digitálne databázy môžu zahŕňať zmluvy, technickú dokumentáciu, projektové záznamy a ďalšie kľúčové dokumenty.

  - Monitorovanie kvality vnútorného prostredia budov.

  - Automatizované generovanie analýz a predikcií na zlepšenie prevádzky technických zariadení.

- Biznis objekty – vstupy a výstupy zo systému

  - Vstupy – údaje z IoT zariadení, podania, formuláre a technické dokumenty.

  - Výstupy – automaticky generované reporty, predikcie, analýzy, aplikačné rozhrania pre integráciu s inými IS a open data pre verejnosť.

## Vlastníci biznis procesov

Identifikácia vlastníkov biznis procesov je kľúčová pre efektívne riadenie projektu a schvaľovanie výstupov:

- Rozhodovacia úroveň mesta Prievidza

  - Vedenie mesta Prievidza – zodpovedné za strategické rozhodovanie.

  - Vedúci jednotlivých mestských oddelení (odbor školstva, oddelenie hospodárskej správy, oddelenie pre projekty a investície, referát informatiky).

- Oddelenia a zamestnanci

  - Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti: Riaditelia a správcovia budov, ekonómovia a energetici.

- Verejnosť

  - Občania mesta Prievidza/podnikatelia – prístup k otvoreným dátam.

## Výstupy v súlade s Vyhláškou č. 401/2023 Z.z.

V súlade s predmetnou vyhláškou budú dodané dokumenty s názvami:

- Prípravná a iniciačná fáza

  - Ideový zámer.

  - Projektový zámer, register rizík a závislostí, kalkulačka prínosov.

  - Prístup k projektu a katalóg požiadaviek.

- Realizačná fáza:

  - Projektový iniciálny dokument (PID), Akceptačné kritériá.

  - Analýza a dizajn: Detailný návrh riešenia, Plán a stratégia testovania, Testovacie prípady, Sumárny protokol.

  - Nákup: Obstaranie technických, Obstaranie programových prostriedkov a Služieb.

  - Implementácia a testovanie: Vývoj, migrácia údajov, integrácia, Testovanie, Školenia personálu a Dokumentácia.

  - Nasadenie a postimplementačná podpora: Nasadenie do produkčnej prevádzky a Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky.

- Dokončovacia fáza:

  - Správa o dokončení projektu.

  - Správa o získaných poznatkoch.

  - Plán kontroly po odovzdaní projektu.

  - Odporúčanie nadväzných krokov.

# NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Detaily jednotlivých vrstiev architektúry a ich náhľad sú v dokumente I-03 Prístup k projektu.

Popis biznis architektúry

Obrázok 12: Biznis architektúra TO_BE, aktéri a role

Obrázok 13: Biznis architektúra TO_BE, prístupové kanály

Obrázok 14: Biznis architektúra TO_BE, časť Biznis procesy

Biznis aktéri/vlastníci projektu

- Rozhodovacia úroveň Mesta Prievidza – vedúci majetkového oddelenia, oddelenia investícií mesta, vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu, vedúci Školského úradu Prievidza, vedúci oddelenie kultúry a cestovného ruchu a prezentácie mesta, vedenie Mesta Prievidza – pre túto skupinu sú určené globálne a súhrnné výstupy, ktoré umožnia mestu podporu v rozhodovacích procesoch, nastavovaní priorít a stratégií.

- Pracovníci oddelenia informatiky - ide o pracovníkov pre správu dát a informačno – komunikačných technologií (IKT)

- Pracovníci oddelenia strategického rozvoja a sekretariát kooperačnej rady UMR – ide o pracovníkov poverených prípravou strategických dokumentov, akčných plánov a pod.

- Pracovníci organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP) – ide o riaditeľov (škôl, škôlok, prípadne iných objektov v správe), správcov budov, ekonómov, ktorí budú využívať pripravované IoT riešenie pre zjednodušenie práce v rámci zvereného majetku a povinností v organizácií.

- Verejnosť (občania) – otvorené údaje (open data)

Prístup a komunikačné kanály:

- Webové rozhranie/tenký klient: Systém bude prístupný prostredníctvom internetu a intranetu.

- Notifikácie: Prostredníctvom e-mailu a SMS.

- Portál data.slovensko.sk: Využitie platformy pre otvorené údaje.

Biznis funkcie:

- Energetický manažment:

  - Podpora prevádzky a údržby prostredníctvom online zberu dát a detekcie porúch.

  - Zvyšovanie energetickej efektívnosti pomocou vyhodnocovania, porovnávania a analýzy dostupných dát.

  - Diaľkový zber a centralizácia údajov nevyhnutných pre efektívny energetický manažment.

  - Digitálna pasportizácia technologických zariadení.

- Manažment správy budov (Objektov):

  - Evidencia a pasportizácia budov.

  - Digitalizácia a správa dokumentov súvisiacich s majetkom a správou budov.

  - Plánovanie a podpora strategických rozhodnutí prostredníctvom centralizácie údajov.

- Dátová analytika, zber a archivácia:

  - Centralizácia a zdieľanie špecifických údajov.

  - Poskytovanie spoločného rozhrania pre prácu s dátami.

  - Integrácia dát do osobitného softvérového riešenia.

  - Efektívnejšie plánovanie investícií a podpora rozhodovania.

  - Archivácia a digitalizácia dokumentácie.

  - Monitorovanie a online zber dát na podporu regulácie prevádzkových nákladov.

  - Rýchlejšia reakcia na zmeny prostredníctvom aktuálnych údajov.

  - Podpora stratégií a politík Mesta Prievidza.

Popis navrhovanej aplikačnej vrstvy

Obrázok 15: Grafické znázornenie aplikačnej vrstvy projektu, časť IoT

IS Energetický manažment a manažment správy budov

- Údržba: Evidencia a správa odberných miest, notifikácie na termíny, hodnoty a ďalšie udalosti.

- Správa budov: Evidencia objektov, majetku, zariadení a vyhradených technických zariadení, správa majetku a dokumentov.

- Vizualizácia dát: Tvorba reportov a vizualizácia údajov.

- Energetický manažment: Vyúčtovanie nákladov prenajímaných priestorov, analýza spotrieb energií a automatizované reportovanie.

- IoT: Zber dát prostredníctvom IoT zariadení.

API vrstva:

  - Verejné API: OpenAPI umožňuje prístup k vybraným informáciám prostredníctvom API.

  - Neverejné API: Služby na vnútorné použitie pre rozšírené funkcie a integrácie.

Dávkové spracovanie dát/reportov:

  - Modul umožňujúci dávkové spracovanie údajov bez ovplyvnenia prevádzky informačného systému.

Integračný modul:

  - Univerzálny nástroj na integráciu riešenia s ďalšími systémami a zariadeniami.

- IAM: Prepojenie s centrálnou správou používateľov, autentifikáciou a autorizáciou.

- IoT: Integrácia IoT zariadení na zber a spracovanie údajov.

- Integration API: Prepojenie s externými systémami prostredníctvom aplikačného rozhrania:

  - Kataster portál.

  - DMS (systém správy dokumentov).

Navrhovaná Technologická vrstva

Obrázok 16: Znázornenie navrhovanej technologickej vrstvy

LPWAN

- IoT zariadenia na zber dát budú monitorovať spotrebu energií a parametrov prostredia, vrátane vody, zemného plynu, elektrickej energie, tepla, vnútorného prostredia a vonkajších poveternostných podmienok (meteostanice).

- Gateway zariadenia sú lokálne prenosové brány využívajúce technológie LoRaWAN, WiFi a Sigfox.

Cloudová platforma

- Generická platforma umožňuje nasadenie riešenia v kontajnerizovanej forme, čo zjednodušuje jeho budúce premiestnenie na vlastné servery alebo iné cloudové platformy.

- Kontajnery sú riešením, ktoré podporuje kontajnerizáciu (napr. Docker, virtuálne stroje a pod.) pre aplikačné servery aj databázy. Táto architektúra umožňuje horizontálne aj vertikálne škálovanie podľa potreby.

Infraštruktúrne komponenty

- WAF (Web Application Firewall) je ochrana webových aplikácií prostredníctvom filtrovania a monitorovania HTTP prevádzky medzi aplikáciou a internetom. Poskytuje ochranu pred útokmi, ako sú napríklad cross-site request forgery (CSRF), cross-site scripting (XSS), injekcia súborov alebo SQL injection, a ďalšími bezpečnostnými hrozbami.

## Prehľad e-Government komponentov

Obsah tejto kapitoly je podrobnejšie spracovaný v dokumente I-03 Prístup k projektu.

### Prehľad koncových služieb – budúci stav

| Kód KS (z MetaIS) | Názov KS | Používateľ KS (G2C/G2B/G2G/G2A) | Životná situácia (+ kód z MetaIS) | Úroveň elektronizácie KS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ks_381621 | Sprístupnenie otvorených údajov verejnosti | G2C/G2B/G2G | --- | úroveň 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Prehľad budovaných/rozvíjaných ISVS v projekte – budúci stav

| Kód ISVS (z MetaIS) | Názov ISVS | Modul ISVS (zaškrtnite ak ISVS je modulom) | Stav IS VS | Typ IS VS | Kód nadradeného ISVS (v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| isvs_15185 | Management správy budov | ☐ | plánujem vybudovať - Plánovaný nový informačný systém | agendový | --- |
| isvs_15186 | Energetický manažment | ☐ | plánujem vybudovať - Plánovaný nový informačný systém | agendový | --- |

### Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav:

| Kód AS (z MetaIS) | Názov AS | ISVS/modul ISVS (kód z MetaIS) | Aplikačná služba realizuje KS (kód KS z MetaIS) |
| --- | --- | --- | --- |
| as_67537 | Implementácia OpenAPI a OpenData riešení | Isvs_15186 Energetický manažment | ks_381621 Sprístupnenie otvorených údajov |
| as_67536 | Dátová analytika, zber a archivácia dát | isvs_15186 Energetický manažment | --- |
| as_67534 | Manažment správy budov | isvs_15185 Management správy budov | --- |
| as_67535 | Energetický manažment | isvs_15186 Energetický manažment | --- |

### Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán

| Kód ISVS (z MetaIS) | Názov ISVS | Kód integrovaného ISVS (z MetaIS) | Názov integrovaného ISVS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N/A |  |  |

### Aplikačné služby na integráciu

| AS (Kód MetaIS) | Názov AS | Realizuje ISVS (kód MetaIS) | Poskytujúca alebo Konzumujúca | Integrácia cez CAMP | Integrácia s IS tretích strán | SaaS | Integrácia na AS poskytovateľa (kód MetaIS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| as_67537 | Implementácia OpenAPI a OpenData riešení | isvs_15186 Energetický manažment | Poskytovaná | Nie | Nie | Áno | --- |

### Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

| ID OE | Názov (poskytovaného) objektu evidencie | Kód ISVS poskytujúceho OE | Názov ISVS poskytujúceho OE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N/A |  |  |

### Konzumovanie údajov z IS CSRÚ

| ID OE | Názov (konzumovaného) objektu evidencie | Kód a názov ISVS konzumujúceho OE z IS CSRÚ | Kód zdrojového ISVS v MetaIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N/A |  |  |

### Prehľad plánovaného využívania infraštruktúrnych služieb (cloudových služieb) – budúci stav

| Kód infraštruktúrnej služby (z MetaIS) | Názov infraštruktúrnej služby | Kód využívajúceho ISVS (z MetaIS) | Názov využívajúceho ISVS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N/A |  |  |

V súlade s NKIVS by technologická architektúra mala byť založená na cloudových službách uvedených v katalógu služieb, ktoré prešli procesom klasifikácie, hodnotenia, registrácie a zaradenia do katalógu služieb zverejnenom na stránke MIRRI: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/vladny-cloud/katalog-cloudovych-sluzieb.

# LEGISLATÍVA

Projekt nepredpokladá potrebu legislatívnych zmien pre naplnenie cieľov a dodanie výstupov projektu.

Dodržané budú východiská platnej legislatívy, a to najmä:

  - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

  - Vyhláška 179/2020 Z. z., Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy

  - Vyhláška 328/2015 Z. z., Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

  - Vyhláška 401/2023 Z. z., MIRRI SR o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy

  - Vyhláška 547/2021 Z. z., MIRRI SR o elektronizácii agendy verejnej správy

  - Vyhláška 78/2020 Z. z., Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

  - vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

  - Zákon č. 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  - Zákon č. 182/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

  - Zákon č. 205/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

  - Zákon č. 246/2015 Z.z.  o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

  - Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  - Zákon č. 278/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu

  - Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente)

  - Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  - Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  - Zákon č. 476/2008 Z. z.  o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti)

  - Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  - Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  - Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  - Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

# ROZPOČET A PRÍNOSY

Prípravná fáza projektu

Náklady na projekt boli precízne stanovené na základe predbežného prieskumu trhu, ktorý inicioval a realizoval žiadateľ vo vlastnej réžii ešte pred oficiálnym podaním žiadosti. Tento proaktívny prístup umožnil zhromaždiť relevantné údaje a získať realistický obraz o finančných požiadavkách projektu. Rozsah projektu bol následne definovaný s maximálnou presnosťou, vychádzajúc z dôkladnej analýzy potrieb koncových používateľov, ako aj zo špecifických funkčných a technických požiadaviek na softvérové a hardvérové komponenty. Tento metodický prístup zabezpečil, že všetky aspekty projektu boli zohľadnené a adekvátne nacenené.

Výsledné hodnoty, získané z tohto prieskumu a analýzy, slúžia ako cenné orientačné údaje, ktoré umožňujú základné porovnanie očakávaných nákladov na realizáciu projektu s jeho potenciálne dosiahnuteľnými prínosmi. Toto porovnanie je kľúčové pre posúdenie ekonomickej efektívnosti a udržateľnosti projektu. V rámci prípravnej a iniciačnej fázy bol vypracovaný samostatný, rozsiahly dokument pre projekt s rozpočtom pod € 1.000.000. Tento dokument poskytuje komplexný a detailný pohľad na nákladovú a prínosovú stránku projektu, ktorý je založený na overenej metodike na výpočet nákladov a prínosov. Táto metodika zaručuje, že všetky finančné aspekty projektu sú transparentné, zdokumentované a podložené relevantnými dátami.

Žiadateľ v tomto dokumente detailne uvádza nielen konkrétne položky nákladov, ale aj metodiku, akou boli tieto náklady vypočítané. Rovnako precízne je spracovaná aj prínosová stránka projektu, ktorá identifikuje a kvantifikuje všetky očakávané benefity, či už finančné, environmentálne alebo sociálne. Tento komplexný prístup k finančnému plánovaniu projektu demonštruje zodpovednosť a pripravenosť žiadateľa na úspešnú realizáciu projektu.

## Sumarizácia nákladov a prínosov

| Náklady | SW energetický manažment a manažment budov | Názov modulu | Názov modulu |
| --- | --- | --- | --- |
| Všeobecný materiál |  |  |  |
| IT - CAPEX | 745 048,72 |  |  |
| Aplikácie |  |  |  |
| SW | 182 333,33 |  |  |
| HW | 162 769,33 |  |  |
| IT - OPEX- prevádzka | 14 900,97 |  |  |
| Aplikácie |  |  |  |
| SW |  |  |  |
| HW |  |  |  |
| Prínosy |  |  |  |
| Finančné prínosy |  |  |  |
| Administratívne poplatky |  |  |  |
| Ostatné daňové a nedaňové príjmy |  |  |  |
| Ekonomické prínosy |  |  |  |
| Občania (€) |  |  |  |
| Úradníci (€) | 24 000,- (13 680 + 10 320) |  |  |
| Úradníci (FTE) |  |  |  |
| Kvalitatívne prínosy | 151.295,95 |  |  |

Rozpočet projektu:

013 Softvér –  € 182.333,33

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – € 162.769,33

518 Ostatné služby – € 260.628,-

Úspora nákladov na str. žiadateľa – Kumulatívne za 10 rokov predstavuje sumu € 428.380,-.

Úspora nákladov na str. žiadateľa – Kumulatívne náklady TO BE – sú € 10.320,- ročne, teda za 10 rokov € 124.468,-

Znemožnenie výkonu povolania – Náklady na výpadky – Kumulatív sú € 13.680,- ročne, teda za 10 rokov € 220.655,-

Ročné prevádzkové náklady SLA sú vo výške 2% z celkovej sumy (podľa PHZ € 745.048,72), teda € 14.900,97.

Popis kvanifikovateľných prínosov projektu

Kvalitatívne prínosy

Hlavným prínosom sofistikovanej metodiky sledovania a vyhodnocovania spotreby energie je jej schopnosť dosiahnuť optimalizovanú prevádzku energetických zariadení v relatívne krátkom časovom horizonte. Táto optimalizácia sa následne transformuje do citeľného zníženia nákladov na energie, čo predstavuje významný ekonomický benefit. Okrem toho, metodika umožňuje rýchlu identifikáciu a elimináciu rôznych technických anomálií, ako sú poruchy a úniky, čím sa predchádza ďalším potenciálnym stratám.

Ďalším neoceniteľným prínosom je zavedenie jednotného, štandardizovaného systému a postupov v oblasti hospodárenia s energiami v zariadeniach, ktoré sú v majetku mesta. Tento harmonizovaný prístup poskytuje pevnú základňu pre efektívne riadenie energetických zdrojov a podporuje prípravu inovatívnych projektov zameraných na úsporu energie. Aktívna spolupráca s prevádzkovateľmi energetických zariadení a ďalšie súvisiace aktivity prispievajú k synergickému efektu a maximalizujú dosiahnuteľné úspory.

Z dlhodobého hľadiska, empirické dôkazy potvrdzujú, že už samotné zavedenie energetického a facility manažmentu, bez nutnosti implementácie rozsiahlych „tvrdých“ opatrení, vedie k preukázateľným 5% úsporám. Tento pozoruhodný jav je primárne spôsobený psychologickým efektom, kedy užívatelia, vedomí si monitorovania spotreby, prirodzene menia svoje spotrebné správanie smerom k väčšej snahe o efektívne šetrenie. Tento aspekt ľudského faktora predstavuje významný, často podceňovaný potenciál pre dosiahnutie udržateľných energetických úspor.

Zoznam celkových nákladov za energie za roky 2023 a 2024

| Typ energie | Priemerná spotreba |
| --- | --- |
| Elektrická energia (MWh) | 625 584,- |
| Zemný plyn (MWh) | 343 862,- |
| Teplo a TV (kWh) | 1 778 890,- |
| Voda celkom (m3) | 277 583,- |
| Spolu | 3 025 919,- |

Výpočet prínosov

Zavedenie SW pre energetický manažment a správu budov prinesie ročné úspory vo výške 5% z € 3.025.919, a síce € 151.295,95.

- porovnanie nákladov na energie s celkovými nákladmi na svoju činnosť umožňuje mestu stanoviť mieru záujmu o náklady za energie,

vedomie, že spotreba energie je sledovaná a meraná, ovplyvňuje spotrebiteľské návyky smerom k zdržanlivejšiemu a úspornejšiemu správaniu užívateľov, výskumy hovoria o výške úspor od 3 - 5 %, správa o sledovaní spotreby energie adresovaná organizáciám musí byť zaslaná rôznymi cestami a musí byť opakovaná,

do výpočtov nie je zahrnutý predpokladaný medziročný nárast cien energií.

Centralizácia nákupu energií prinesie úspory a optimalizácia taríf, odberateľských profilov, maximálnych rezervovaných kapacít prinesie jednorazovú úsporu 5 – 8%.

Centralizácia nákupu palív a energií pre viac organizácií naraz v súčasnosti prináša veľké možnosti v úsporách finančných prostriedkov na vynakladaných energiách, benefity množstevných zliav u väčšieho množstva nakupovaných palív a energií, nákupmi priamo na energetických burzách s predikciou ceny energií je možné dosiahnuť úspory nákladov od 5 – 8%.

- Centralizované obstarávanie energií vedie k nižším nákladom vďaka množstevným zľavám.

- Kvalitné nastavenie verejných obstarávaní je nevyhnutné pre dosiahnutie maximálnych úspor.

- Nákup väčších objemov energií zlepšuje vyjednávaciu pozíciu a umožňuje dohodnúť lepšie ceny.

https://energoklub.sk/sk/clanky/centralne-nakupy-energii-by-mohli-statu-usetrit-miliony-eur/

Analýza, na ktorú sa vyššie uvedený článok odvoláva, sa volá Revízia výdavkov a príjmov v sektore energetiky. Útvar hodnoty za peniaze ju uverejnil koncom roka 2024 a je zverejnená na tomto odkaze https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/ aj s dátovou prílohou alebo tu Revízia Centrálnemu obstarávaniu sa venuje kapitola 2.1 od str. 13 a prílohy 2 a 3 od str. 70.

Konkrétne sú z nej vyberaté nasledovné aspekty:

- Výdavky samospráv a ústredných orgánov štátnej správy na energie dosiahli v roku 2021 približne 414 mil. eur. Z analýzy zmlúv na dodávky elektriny a plynu vyplýva, že pri nákupe väčšieho objemu je možné dosiahnuť nižšie jednotkové ceny. Centralizáciou nákupov a obstarávaním vo väčších balíkoch by tak bolo možné zaistiť úspory vo výške 20 miliónov eur ročne. Centralizácia manažmentu verejných budov vrátane obstarávania energií do roku 2026 je zároveň súčasťou slovenského Plánu obnovy a odolnosti.

- Viac ako polovica ústredných orgánov štátnej správy nakupuje energie samostatne, oddelene nakupujú energie aj samosprávy. Energie tak obstarávajú v malých objemoch za vyššie ceny, často podľa cenníkov dodávateľov namiesto individuálnych dohôd na cene.

- Nákup väčších objemov energií spravidla znamená nižšiu jednotkovú cenu komodity. Kontrakty s vysokým zmluvným objemom sú pre dodávateľov atraktívnejšie, keďže v absolútnych číslach môžu prinášať vysoký zisk.

- Cena silovej elektriny bola v roku 2021 pri obstarávaní veľkých objemov o 14 % nižšia ako pri malých obstarávaniach. Kým medián cien silovej elektriny v malých obstarávaniach do 100 MWh dosiahol 58,02 eur/MWh, pri veľkých obstarávaniach nad 1 000 MWh bol medián na úrovni 49,82 eur/MWh (príloha 3).

- Pri plyne je rozdiel v cenách komodity výraznejší, jednotková cena je pri veľkých obstarávaniach nižšia až o 23 %. 10 000 MWh2 Kým medián cien pri malých obstarávaniach do 500 MWh plynu dosiahol 19,90 eur/MWh, pri najväčších obstarávaniach nad bol medián na úrovni len 15,30 eur/MWh.

Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Prievidza v tepelnej energetike

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/koncepcia-rozvoja-mesta-v-oblasti-tepelnej-energetiky

Softvérové nástroje a energetický manažment v praxi sú dostupné na:

https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-budov/energie/softverove-nastroje-a-energeticky-manazment-v-praxi

úspora 5 – 15%

Príklady riešení energetického manažmentu sú dostupné na:

https://www.atpjournal.sk/novetrendy/system-energetickeho-manazmentu-vyrazne-optimalizuje-vyuzitie-energie.html?page_id=34369

https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-budov/energie/priklady-rieseni-energetickeho-manazmentu

úspora 15 – 23%

Znemožnenie výkonu povolania

Tento prípad je zameraný na kalkuláciu neefektívnych nákladov, ktoré vyplývajú zo znemožnenia výkonu práce v dôsledku zastaraných technológií alebo softvérového vybavenia. Základným predpokladom tohto prípadu je zadefinovanie dotknutých pracovníkov, ktorých práca je závislá na danom zariadení (infraštruktúre) a identifikovanie rizika (v percentách) výpadku dotknutého zariadenia (infraštruktúry).

#### Potrebné premenné na kalkuláciu prínosov – prerobiť podľa údajov z mesta

- Valorizačné % mzdy bolo stanovené na úrovni 4% podľa údajov na stránke ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku a za rok 2024

- Nárast výpadkov počas rokov bol stanovený odhadom žiadateľa na 5% a s týmto údajom sa ďalej pracovalo vo výpočte.

- Po viacerých stretnutiach v organizácii dospel žiadateľ k údaju 19 pracovníkov, ktorých sa týka agenda predmetu projektu, preto bol tento číselný údaj použitý aj vo výpočte. Na túto agendu nemajú na to určený SW a je vykonávaná manuálne prostredníctvom dostupných riešení MS Office, mail-komunikácia, telefonicky a osobne.

- Identifikovanie % výkonu práce – do výpočtu bolo definovaných 30% výkonov, ktoré sa týkajú agendy správy energií a správy majetku, ktoré vykonávajú za súčasných technických podmienok.

- Identifikovanie ceny práce (superhrubá mzda) zamestnancov, ktorí sú riešením ovplyvnení – priemerný mzdový náklad bol definovaný na 2000 Eur/mesačne.

- Identifikovanie % prípadného výpadku – 30% - definované na základe skúseností z praxe.

- Vo výpočtoch sa berie do úvahy inflácia vo výške 2,8% podľa údajov na stránke ŠÚ SR:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/c6e4ddc7-0d57-4f53-8bb3-24b6db0c9cda/!ut/p/z1/tVJbk5owFP4t--Aj5ihgsNPpTEBFXHS9C3lxuMlFISwgiL--cdu37m63D81MJsnknC_5LogiC9HMqePQqWKWORd-tunguMKGoqo9AqCaIhiz581iqk36-k5Ge0QR9bIqryJkM7d0IqE8C3F2Epxz1QG-YUXK0eosEMq8cOq2A3UZVGe-eoNA8n0PC-DLWJBOsigorisKfckd-C54Q893HvC5F_vI_lL14W__pfwaPhgE0AzR8MLcX8z7xVybh_x9p4oelBiynr7Dj2uFrBxZ9x6yQDpukqG2bM9l2cJtac6z-R3qOTkZCVPuMVFgaNLWG6mwMJetZhFQVrdmJBovypY0i-343muacx6T2bMuEJKElBz3k3Dm4WsSSamcSLoa2QJ-tfWMSQHb6YfQc3WVYX1H9tJdS4xkOzL8yXqnklEZgLtEln_nU0aW2fdVYzOuKUz4OsxWm3HEFaJvImg6mUrYBFBMXQaDTHfr4UoUgYi_Cz5RyeYq4w9V7mF0qOOgQbvs4f0Fbf7RxOmbD5_7yO2Jk9dXSnj6WFYFN27K_4jf-zH4UivnELtpt_HSLnSxgkHEWJH60nAgi-IDmGSuqHDgIjgFRVB0rwWPXVRVefmtAx0IgzTO4m7IWHgJuh5LO_BeV8RKzv2PYpSnqSK2ArXJaLBWmu0putTmaV7JNnn6CdVeeQs!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Popis výpočtu

METODIKA POPISU ZÁKLADNÝCH PRÍPADOV PRÍNOSOV PRE IT PROJEKTY ROZVOJA, V1.0 15.12.2021 – MIRRI:

https://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Metodika_kalkulacka_prinosy_IT_Projekty_rozvoja_v1.0.docx

Tento dokument poskytuje metodické usmernenia pre popis a hodnotenie prínosov IT projektov rozvoja. Sú v ňom informácie o tom, ako identifikovať a kvantifikovať prínosy, ako aj o rôznych typoch prínosov, ktoré môžu IT projekty priniesť.

Kalkulácia vychádza z identifikácie neefektívneho času pracovníkov, kedy nemôžu efektívne vykonávať svoju prácu z titulu technických obmedzení. Táto hodnota neefektívnosti sa započítava následne do vynaložených nákladov súčasného stavu a porovnáva sa s obstarávacími výdavkami a budúcou prevádzkou nového riešenia. Kalkulácia je prepočítaná  na obdobie 10 rokov.

Celková vypočítaná úspora nákladov je € 13.680,- /rok, kumulatívne za 10 rokov € 220.655,-.

Úspora nákladov na strane štátu

Tento prípad je zameraný na kalkuláciu nákladov na strane štátu, ktorá súvisí s agendou dotknutou projektom. Prínosy sú definované ako „usporené“ personálne náklady vyplývajúce zo zefektívnenia činností výkonu agendy a rovnako ako úspora materiálových nákladov, ktoré v cieľovom stave nebude potrebné vynaložiť.

Ako príklad je možné uviesť elektronizáciu služieb, kedy spracovateľ nebude musieť realizovať manuálne úkony súvisiace napr. s evidenciou podaní a pod. a rovnako nebude musieť „míňať“ napr. kancelárske prostriedky na zabezpečenie služby (papier, tonery, poštovné a pod.).

#### Potrebné premenné na kalkuláciu prínosov

- Identifikovanie projektu rozvoja a investičných výdavkov – pravidelnú agendu týkajúcu sa správy energií a správy majetku vykonávajú poverení pracovníci. Na túto agendu nemajú na to určený SW a je vykonávaná manuálne prostredníctvom dostupných riešení MS Office, emailovou a telefonickou komunikáciou.

- Identifikácia agendy:

- počet používateľských požiadaviek na službu/početnosť agendy za rok je spojený so zadávaním pravidelných mesačných správ o spotrebách energií a stave majetku. Ten je stanovený na hodnotu 960 požiadaviek za rok v stave AS IS aj v stave TO BE,

- hodinový mzdový náklad vrátane odvodov na strane zamestnávateľa vychádza z priemerných nákladov na zamestnanca vo výške €10,-,

- valorizácia mzdy je stanovená na 2%

- inflačný koeficient je stanovený na úrovni 2,8% podľa informácií uvedených v texte,

- čas spracovania podania v súčasnom stave je 5 hodín, s predpokladom skrátenia po realizácii projektu o 80%, teda na 1 hodinu,

- materiálové náklady na spracovanie podania sú v súčasnosti stanovené na € 2,50 a potenciálna úspora je odhadovaná na úrovni 30%, teda € 0,75.

Popis výpočtu

Kalkulácia vychádza z porovnania personálnych a materiálových nákladov na zabezpečenie danej agendy vyjadrenej jej početnosťou v sledovanom období (predpokladom je rok). Na základe stanoveného času trvania vybavenia agendy je možné identifikovať nárast prínosov v čase, ak bude projekt realizovaný.

Úspora nákladov na strane štátu je € 10.320,- za rok, kumulatívne za 10 rokov € 428.380 ,-.

Sumarizácia výsledkov prínosov projektu je zhrnutá v nasledujúcej tabuľke.

Kvalitatívne prínosy projektu sú vo výške € 151.295,95; znemožnenie výkonu povolania je vo výške € 220.655,- a úspora nákladov na strane štátu je vo výške € 428.380 ,-.

V prípade, že by sa projekt nerealizoval, náklady za 10 rokov by boli vo výške € 30.259,190,-. Ak sa projekt realizovať bude, náklady budú vo výške € 23.069.600,87. Realizáciou projektu teda vzniká úspora vo výške € 7.189.589,13.

Návratnosť je v treťom roku

Pomer prínosov a nákladov, teda €7.189.589,13/€740.049,- je BCR = 9,65. Z uvedeného výpočtu je zrejmé, že projekt sa oplatí realizovať, pretože jeho prínos je mimoriadne vysoký.

Medzi hlavné prínosy projektu patria:

- Optimalizácia nákladov

- Zavedenie technologických prvkov HW a SW pre zlepšenie energetického manažmentu prináša výhody, ako je digitalizácia dokumentov pre lepšiu archiváciu, evidencia objektov a majetku kraja.

- Sledovanie aktuálnych hodnôt o spotrebe energií, hraničných hodnôt dopomôže k predchádzaniu nežiadúcich únikom energií, predchádzaniu aj bezpečnostným hrozbám (únik plynu, vody) alebo environmentálnym škodám (prasknuté potrubia a pod.), a s tým súvisiacim nepredvídateľným výdavkom. Monitorovanie a analýza spotreby energie v reálnom čase prostredníctvom IoT umožňuje odhaliť neefektívne energetické praktiky a zaviesť opatrenia na úsporu energie.

- Automatizácia procesov prostredníctvom softvérových nástrojov zvyšuje efektivitu správy majetku a spracovania rozsiahlych dátových súborov

- Systematické sledovanie a hodnotenie energetickej náročnosti sú kľúčové pre dosiahnutie finančných úspor. Pravidelné monitorovanie vedie k optimalizácii prevádzky energetických zariadení a následnému zníženiu energetických nákladov.

- Porovnanie nákladov na energie s celkovými prevádzkovými výdavkami umožní mestu optimalizovať a hodnotiť stav technických zariadení.

- Uvedomenie si, že spotreba energie je neustále pod kontrolou, podnecuje k zodpovednejšiemu a úspornejšiemu správaniu, čo vedie k efektívnejšiemu využívaniu energetických zdrojov.

- Integrácia existujúcich dát z používaných softvérov a verejných registrov a ich implementácia do iných softvérových systémov prispieva k efektívnejšiemu a produktívnejšiemu fungovaniu organizácie a k lepšej koordinácii medzi jej zložkami.

- Efektívnosť procesov

- IoT zariadenia a softvér automatizujú opakujúce sa úlohy, čím sa uvoľňuje čas zamestnancov pre zložitejšie činnosti.

- Dáta z IoT senzorov umožňujú identifikovať úzke miesta a neefektívnosti v procesoch, čo vedie k ich zefektívneniu a skráteniu času potrebného na vykonanie úloh.

- IoT senzory monitorujú stav infraštruktúry a predpovedajú potenciálne poruchy, čo umožňuje vykonávať údržbu v optimálnom čase a predchádzať nákladným opravám.

- IoT platformy umožňujú zdieľanie informácií medzi rôznymi oddeleniami a zložkami mesta, čo vedie k lepšej koordinácii činností a rýchlejšiemu riešeniu problémov.

- Dáta z IoT senzorov poskytujú presné a aktuálne informácie, ktoré umožňujú mestu prijímať informované rozhodnutia a efektívne riadiť svoje zdroje.

- Celkovo efektívnosť procesov vedie k zvýšeniu produktivity zamestnancov a k lepšiemu využitiu mestských zdrojov, čo sa prejaví v lepších službách pre občanov.

- Zvýšená transparentnosť

  - Opendata riešenia umožňujú verejnosti prístup k dátam spravovaným mestom, čím sa zvyšuje transparentnosť a kontrola nad verejnými procesmi, čo vedie k lepšiemu pochopeniu spravovania.

  - Zverejňovanie dát zvyšuje dôveru občanov v samosprávu, pretože majú možnosť sledovať a kontrolovať jej činnosť, overiť si správnosť informácií a identifikovať prípadné nezrovnalosti.

  - Opendata riešenia podporujú spoluprácu medzi rôznymi zložkami spoločnosti, čo vedie k inovatívnym riešeniam a lepšiemu využitiu mestských zdrojov.

  - Transparentné zverejňovanie dát umožňuje efektívnejšiu kontrolu verejných výdavkov a procesov, čím sa zvyšuje zodpovednosť samosprávy vrátane identifikácie prípadných korupčných praktítk a neefektívneho využívania verejných zdrojov.

  - Opendata riešenia podporujú rozvoj inteligentných miest a digitálnej ekonomiky, sú teda cenným zdrojom informácií pre podnikateľov, výskumníkov a inovátorov, ktorí ich môžu využiť na vývoj nových aplikácií a služieb.

- Udržateľnosť a ekologické prínosy

- Uvedomelejšie hospodárenie so spotrebou energií založené na presných a aktuálnych dátach prináša efektívnejšie riadenie energetických zdrojov, a tým prispieva k znižovaniu emisií CO2 a iných škodlivých látok, zároveň za pomoci rýchlych a na mieru šitých opatrení napomáha k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti budov v správe mesta Prievidza.

- Softvérová platforma môže integrovať a optimalizovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

- Senzory kvality ovzdušia umožňujú monitorovať znečistenie a prijímať opatrenia na jeho zníženie.

- IoT meracie zariadenia dokážu veľmi rýchlo detegovať napr. úniky vody, či plynu, a tým pádom môžu zodpovední pracovníci promptne prijímať nápravné opatrenia.

- Dátová analytika

- Pomocou pokročilých analytických nástrojov sa z dát získavajú cenné informácie o trendoch, vzorcoch a anomáliách.

- Analýza dát umožňuje identifikovať problémy, optimalizovať procesy a predvídať budúce udalosti na základe dát (data-driven decision-making)

- Výsledky analýzy dát sa prezentujú v prehľadných vizualizáciách, ako sú grafy, mapy a dashboardy, ktoré umožňujú jednoduché pochopenie a interpretáciu dát.

- Na základe získaných poznatkov mesto bude prijímať informované rozhodnutia o rôznych aspektoch svojho fungovania, na rozvoj infraštruktúry, a to v stratégii riadenia investícií, v územnoplánovacej politike, správe nehnuteľností, finančnom plánovaní, oceňovaní investícií, v zaobchádzaní s údajmi a v tvorbe verejných politík;

- Rozhodovanie na základe dát umožňuje efektívnejšie riadenie mestských zdrojov a zlepšenie kvality života obyvateľov sprístupnením zbieraných dát, napr. vo forme participatívneho plánovania, spätná väzba na projekty zamerané na energetickú efektívnosť a pod.

- Využitie prediktívnej analýzy umožňuje predvídať budúce udalosti v oblasti energetického manažmentu na najvyššej riadiacej úrovni mesta Prievidza, proaktívne reagovať na potenciálne problémy a minimalizovať ich negatívne externality.

- Verejné a transparentné zdieľanie dát pomôže zlepšiť dôveru občanov v hospodárenie mesta.

- Zdieľanie údajov o spotrebe energie, nákladoch a úsporách zvýši transparentnosť a demonštruje záväzok vedenia mesta Prievidza k zodpovednému hospodáreniu;

- Zníži sa byrokracia a zefektívnenia sa rozhodovacie procesy na základe overiteľných údajov.

- Zavedenie jednotného systému a postupov oblasti hospodárenia s energiami v zariadeniach v majetku mesta podporí prípravu projektov na úsporu energií a pod.

- Modularita a flexibilita

- Systém je rozdelený na samostatné moduly, ktoré sa dajú nezávisle vyvíjať, testovať a aktualizovať, čo umožní mestu Prievidza postupne implementovať jednotlivé funkcionality a rozširovať systém podľa svojich potrieb.

- Systém je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko škálovať, teda prispôsobiť rastúcemu počtu zariadení a dát, čo znamená, že mesto môže postupne pridávať nové senzory a zariadenia bez toho, aby muselo meniť celú architektúru systému.

- Systém je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko prispôsobiť rôznym požiadavkám a scenárom, čo znamená, že mesto môže jednoducho meniť konfiguráciu systému, pridávať nové funkcionality alebo integrovať nové technológie.

- Systém je založený na otvorených štandardoch a protokoloch, čo umožňuje jednoduchú integráciu s existujúcimi systémami a platformami, čo znamená, že mesto nie je viazané na jedného dodávateľa a môže si vybrať najlepšie riešenia pre svoje potreby.

- Systém je navrhnutý tak, aby sa dokázal prispôsobiť budúcim technologickým zmenám, čo znamená, že bude schopný integrovať nové technológie, ktoré sa v budúcnosti objavia.

- Modularita umožní jednoduchú údržbu a opravu jednotlivých modulov, bez toho aby sa musel odstaviť celý systém.

- Eliminovanie závislosti na dátach od tretích strán

- Mesto Prievidza bude vlastniť a kontrolovať dáta zozbierané z vlastných IoT zariadení, čím sa zbaví závislosti na externých dodávateľoch, ktorí ich často poskytujú s výrazným časovým sklzom.

- S vlastnými dátami bude mesto schopné prijímať informované rozhodnutia bez toho, aby muselo čakať na dáta od tretích strán alebo sa spoliehať na ich interpretáciu.

- Dáta v reálnom čase z vlastných IoT zariadení umožnia mestu okamžite reagovať na zmeny a optimalizovať svoje procesy.

- Eliminovaním závislosti na dátach od tretích strán sa znížia náklady na nákup alebo prenájom dát, ako aj náklady na služby spojené s ich spracovaním a analýzou.

- Kontrola nad vlastnými dátami umožní mestu Prievidza lepšie zabezpečiť ich ochranu pred neoprávneným prístupom alebo zneužitím.

- Prístup k vlastným dátam umožní mestu vyvíjať nové aplikácie a služby, ktoré budú lepšie zodpovedať potrebám jeho obyvateľov.

- Podpora udržateľnosti a zníženie environmentálnej záťaže

- Inštalácia inteligentných vodomerov umožňuje identifikovať úniky vody a optimalizovať spotrebu, čím sa šetria vodné zdroje.

- Senzory kvality ovzdušia umožňujú monitorovať znečistenie a prijímať opatrenia na jeho zníženie, čím sa zlepšuje zdravie obyvateľov.

- Inteligentné systémy riadenia vykurovania, vetrania a klimatizácie v mestských budovách znižujú spotrebu energie a emisie skleníkových plynov.

- Integrácia senzorov a dátových platforiem pomôže mesto Prievidza pripraviť na zavedenie napr. solárnych panelov a v budúcnosti uľahčiť monitoring a riadenie obnoviteľných zdrojov energie.

- Zlepšenie kvality života, zvýšenie komfortu a bezpečnosti

- dátová analýza z IoT senzorov a jej výsledky dopomôžu optimálnemu nastaveniu podmienok vnútorného prostredia budov v správe mesta (v objektoch s existujúcimi, ale aj plánovanými IoT zariadeniami).

- IoT zariadenia môžu detegovať a reagovať na nebezpečné situácie v reálnom čase (napr. neodôvodnené zmeny v spotrebách energií, únik plynu, havárie potrubia a pod.) zasielaním upozornení, s cieľom predísť navyšovaniu nákladov na opravy, či ohrozeniu bezpečnosti občanov.

- Integrácia softvéru so systémami, ktoré obsahujú bezpečnostné prvky, môže zlepšiť celkové zabezpečenie údajov a ochranu pred kybernetickými hrozbami.

- Udržiavanie súladu s aktuálne platnými predpismi a normami bude jednoduchšie, keď sú všetky údaje a procesy integrované do jedného systému, ktorý umožňuje monitoring a auditovanie.

# HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA

Časový horizont realizácie projektu (realizačná fáza) je naplánovaný na obdobie 15 mesiacov, čo tvorí časový míľnik – uzatvorenie zmluvy s dodávateľom. Podporné aktivity budú trvať 16 mesiacov kvôli administratívnemu ukončeniu projektu.

| ID | FÁZA/AKTIVITA | ZAČIATOK (odhad termínu) | KONIEC (odhad termínu) | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a. | Prípravná fáza a Iniciačná fáza | 01/2025 | 08/2025 | 8 mesiacov |
| 1b. | Verejné obstarávanie na dodávateľa | 08/2025 | 12/2025 | 5 mesiacov |
| 2. | Realizačná fáza | 01/2026 | 03/2027 | 15 mesiacov |
| 2a | Analýza a Dizajn | 01/2026 | 04/2026 | 4 mesiace |
| 2b | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb | 05/2026 | 08/2026 | 4 mesiace |
| 2c | Implementácia a testovanie | 05/2026 | 12/2026 | 8 mesiacov |
| 2d | Nasadenie a PIP | 01/2027 | 03/2027 | 3 mesiace |
| 3. | Dokončovacia fáza | 01/2027 | 03/2027 | 3 mesiace |
| 4. | Podpora prevádzky (SLA) | N/A | N/A | Bude riešené následne cez SLA |

Projekt bude realizovaný v súlade s Vyhláškou č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy metódou waterfall s prvkami metódy agile.

Waterfall – vodopádový prístup počíta s detailným naplánovaním jednotlivých krokov a následnom dodržiavaní postupu pri vývoji alebo realizácii projekty. Projektovému tímu je daný minimálny priestor na zmeny v priebehu realizácie. Vodopádový prístup je vhodný a užitočný v projektoch, ktorý majú jasný cieľ a jasne definovateľný postup a rozdelenie prác. Objednávateľ projektu vypracuje funkčnú a technickú špecifikáciu.

Obrázok 17: Zjednodušený projektový plán (Základné fázy)

Personálne zabezpečenie procesov súvisiacich s energetickou spotrebou budov – aktuálny stav

MsÚ

Pozícia mestský energetik:		dlhodobo neobsadená

Oddelenie hospodárskej správy		p. Kvočíková	2 budovy MsÚ, podchod, ZŠ Šafárika, SIC Hollého

Oddelenie školstva a školský úrad	p. Smaho	9 materských škôl

Mestské spoločnosti

Správa majetku mesta Prievidza	p. Tomášiková, energetik	32 budov

TSMPD					p. Mokrý			1 budova TSMPD, 4 športoviská

KaSS 					p. Kopanická 			6 budov (kultúrne domy)

ZPS					PhDr. Mária Znášiková, MBA	2 budovy ZPS

Základné školy (každá samostatne)	štatutár ZŠ			9 budov ZŠ, ZUŠ

CVČ					PhDr. Dárius Štrba, PhD.,  MBA, DBA	1 budova (+ v nájme m.

polícia)

Personálne zabezpečenie procesov súvisiacich s energetickou spotrebou budov – cieľový stav

Z hľadiska doposiaľ vykonanej analýzy v rámci prípravy PZ je pre implementáciu projektu a jeho udržateľné nasadenie a využívanie nevyhnutné obsadiť pozíciu mestského energetika, ktorý bude budúci Energetický IS manažovať ako kľúčový používateľ.

Kompetencie energetika:

- monitorovať, udržiavať, nastavovať osobitný IS v kooperácii s dodávateľom tohto IS

- pripravovať reporty, podklady pre spoločné obstarávanie energií

  - analyzovať aktuálne zmluvy dodávok energií, ich nastavenie

  - návrh zmeny parametrov zmlúv (nastavenia rezervovaných kapacít, ističov voči skutočným odberom)

- komunikovať odchýlky spotrieb a koordinovať opatrenia s koncovými používateľmi

- navrhovať potrebné rozširovanie online meraní

- navrhovať optimalizáciu spotrieb energií

  - analyzovať denné priebehy spotrieb energií

  - nastavovať zdieľanie prebytkov vlastnej výroby na iné/vlastné odberné miesta cez energetické dátové centrum (OKTE, a. s.)

  - navrhovať úpravy účinníkov na zamedzenie poplatkov za jalový výkon/odber pri elektrickej energii

  - navrhovať výmenu/modernizáciu spotrebičov energií v budovách

- pripravovať regulačné opatrenia a automatizáciu nastavovania spotrieb energií

- zabezpečovať maximalizáciu produkcie vlastných OZE aj zdieľaním prebytkov produkcie na vlastné odberné miesta

- vykonávať iné úlohy súvisiace s oblasťou energetiky v meste Prievidza, ktoré vyplynú z každodennej praxe.

Obrázok 18: Kompetenčná matica energetika

## RIADIACI  VÝBOR  PROJEKTU  A PROJEKTOVÝ  TÍM

Riadiaci výbor projektu tvorí predseda riadiaceho výboru, podpredseda riadiaceho výboru, zástupca kľúčových používateľov, vlastník alebo vlastníci procesov alebo nimi poverený zástupca alebo zástupcovia, projektový manažér prijímateľa, zástupca za dodávateľa v zmysle zmluvy o dielo s dodávateľom a zástupca MIRRI SR.

Riadiaci výbor sa riadi „Štatútom riadiaceho výboru”, ktorý je popísaný v dokumente Štatút RV projektu ako najvyšší riadiaci orgán na účely realizácie projektu na základe schválenej projektovej dokumentácie.

Štatút Riadiaceho výboru upravuje najmä jeho pôsobnosť, úlohy, zloženie, zasadnutie a hlasovanie. Väčšina členov riadiaceho výboru projektu s hlasovacím právom sú osoby navrhnuté objednávateľom a zastupujú záujmy objednávateľa. Riadiaci výbor projektu dozerá na hospodárnosť, efektívnosť a účelové využívanie finančných prostriedkov a môže prispôsobiť štandardy projektového riadenia na realizovaný projekt.

Riadiaci výbor má minimálne 5 členov, vrátane predsedu Riadiaceho výboru (ďalej len „predseda“) :

Riadiaci výbor projektu budú tvoriť:

  - predseda Riadiaceho výboru projektu,

  - podpredseda/projektový manažér/ biznis vlastník,

  - kľúčový používateľ,

  - vlastník procesov a manažér IT prevádzky,

  - externý projektový manažér pre NFP,

  - zástupca/zástupcovia za dodávateľa,

  - zástupca MIRRI SR.

Riadiaci výbor je riadený predsedom, ktorým je zástupcom objednávateľa. V prípade neprítomnosti predsedu na zasadnutí Riadiaceho výboru musí predseda na toto konkrétne zasadnutie písomne delegovať svoju funkciu v rozsahu svojich práv a povinností formou splnomocnenia na zástupcu, ktorým môže byť aj iný člen Riadiaceho výboru s hlasovacím právom. Na rokovanie Riadiaceho výboru môžu byť v prípade potreby prizvaní aj iní účastníci tak zo strany objednávateľa, ako aj zo strany dodávateľa.

Riadiaci výbor zasadá pravidelne, spravidla raz za mesiac avšak najmenej jedenkrát za tri (3) po sebe nasledujúce kalendárne mesiace. Zasadnutie Riadiaceho výboru zvoláva predseda. Závery zo zasadnutia Riadiaceho výboru a jednotlivé body zo zasadnutia Riadiaceho výboru sa prijímajú súhlasným hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Riadiaceho výboru s hlasovacím právom. Hlas predsedu má v prípade rovnosti hlasov hodnotu dvoch hlasov.

Hlavné dokumenty spojené s činnosťou Riadiaceho výboru sú program zasadnutia, pracovný materiál a záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru, ktorého prílohou môže byť aj prezenčná listina, prípadne aj písomné splnomocnenia členov Riadiaceho výboru.

Program zasadnutia a pracovné materiály Riadiaceho výboru distribuuje projektový manažér na základe podkladov a inštrukcií predsedu alebo toho člena Riadiaceho výboru, ktorý požiadal o zasadnutie Riadiaceho výboru.

Projektový manažér zabezpečí ich distribúciu členom Riadiaceho výboru najneskôr 3 pracovné dni pred zasadnutím Riadiaceho výboru. Za vecnú správnosť distribuovaného materiálu zodpovedá člen Riadiaceho výboru, ktorý ho predkladá.

Riadiaci výbor zaniká ukončením plnohodnotnej implementácie projektu a jeho uvedením do produktívnej prevádzky. Zoznam členov Riadiaceho výboru je súčasťou dokumentu Komunikačná matica uloženom na zdieľanom projektovom úložisku.

Riadiaci výbor

| ID | MENO A PRIEZVISKO | POZÍCIA | ORGANIZAČNÝ ÚTVAR | ROLA V PROJEKTE S UVEDENÍM HLASOVACIEHO PRÁVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mgr. Alojz Vlčko | Prednosta MsÚ | Mesto Prievidza | Predseda RV s hlasovacím právom |
| 2. | Ing. Stanislav Voskár | Odborný referent UMR | Oddelenie pre projekty a investície | Podpredseda RV/ Biznis vlastník/ Projektový manažér s hlasovacím právom |
| 3. | Bude menovaný | Energetik mesta | Oddelenie hospodárskej správy | Zástupca kľúčových používateľov hlasovacím právom |
| 4. | Ing. Ivan Kotrík | Manažér IT prevádzky | Referát Informatiky | Zástupca vlastníkov procesov a manažér IT prevádzky s hlasovacím právom |
| 5. | Bude menovaný | Externý projektový manažér | Člen RV | Externý projektový manažér pre NFP bez hlasovacieho práva |
| 6. | Zástupca dodávateľa | Zástupca za dodávateľa | Člen RV | Zástupca Dodávateľa bez hlasovacieho práva |
| 7. | Zástupca MIRRI SR | Zástupca MIRRI SR | Člen RV | Zástupca poskytovateľa NFP bez hlasovacieho práva |

Projektový tím

| ID | MENO A PRIEZVISKO | POZÍCIA | ORGANIZAČNÝ ÚTVAR | ROLA V PROJEKTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ing. Stanislav Voskár | Projektový manažér/ Biznis vlastník | Oddelenie pre projekty a investície | Podpredseda RV/ Biznis vlastník/ Projektový manažér s hlasovacím právom |
| 2. | Ing. Ivan Kotrík | Kľúčový vlastník procesov/ Manažér IT prevádzky | Referát Informatiky | Zástupca vlastníkov procesov a manažér IT prevádzky s hlasovacím právom |
| 3. | Bude menovaný | Kľúčový používateľ/ Energetik mesta | Oddelenie hospodárskej správy | Zástupca kľúčových používateľov s hlasovacím právom |
| 4. | Bude menovaný | IT analytik | Zástupca za dodávateľa | Zástupca za dodávateľa |
| 5. | Bude menovaný | IT architekt | Zástupca za dodávateľa | Zástupca za dodávateľa |

Obrázok 19: Organizačná štruktúra projektového tímu

## PRACOVNÉ  NÁPLNE ČLENOV  PROJEKTOVÉHO  TÍMU

Podrobné pracovné náplne, povinnosti projektového tímu a ich zodpovednosti budú predmetom menovacích dekrétov v súlade so zdrojovými súbormi (https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html) v zmysle Vyhlášky 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke .

Projektový manažér/Biznis vlastník

- zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu, neustále odôvodňovanie projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na rokovanie Riadiaceho výboru. Zodpovedá za riadenie všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov projektovému tím objednávateľa a za efektívnu komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených zástupcom dodávateľa.

- zodpovedá za riadenie prideleného projektu – stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. Projektový manažér vedie špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia.

- zodpovedá za plnenie projektových/programových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtovým plánov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. V prípade externých kontraktov sa vedúci projektu/ projektový manažér obvykle podieľa na ich plánovaní a vyjednávaní a je hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka.

- zodpovedá za riadenie projektu podľa pravidiel stanovených vo Vyhláške 85/2020 Z.z. (prípravy, inicializácie a realizácie projektu).

- zodpovedá za identifikovanie kritických miest projektu a navrhovanie ciest k ich eliminácii.

- zodpovedá za plánovanie, organizovanie, stretnutí RV a monitorovanie priebehu projektu.

- zodpovedá za zabezpečenie efektívneho riadenia všetkých projektových zdrojov s cieľom vytvorenia a dodania obsahu a zabezpečenie naplnenie cieľov projektu,

- určuje pravidlá, spôsoby, metódy a nástroje riadenia projektu a získanie podpory Riadiaceho výboru (RV) pre riadenie, plánovanie a kontrolu projektu.

- zodpovedá za zabezpečenie vypracovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1.

- zodpovedá za zabezpečenie realizácie projektu podľa štandardov definovaných vo Vyhláške 78/2020 Z.z.

- zodpovedá za zabezpečenie priebežnej aktualizácie a verzionovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v minimálnom rozsahu Vyhlášky 85/2020 Z. z., Prílohy č.1.

- zodpovedá za vypracovanie, pravidelné predkladanie a zabezpečovanie prezentácie stavov projektu, reportov, návrhov riešení problémov a odsúhlasovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1 na rokovanie RV.

- zodpovedá za riadenie a operatívne riešenie a eliminovanie strategických/projektových rizík a závislostí.

- predkladá návrhy na zlepšenie na rokovanie RV.

- zabezpečuje vytvorenie a pravidelnú aktualizáciu BC/CBA a priebežné zdôvodňovanie projektu a predkladanie na rokovania RV.

- zabezpečuje vypracovanie požiadaviek na zmenu (CR), návrh ich priorizácie a predkladanie zmenových požiadaviek na rokovanie RV.

- zabezpečuje riadenie zmeny (CR) a prípadné požadované riadenie konfigurácií a ich zmien.

- zabezpečuje riadenie implementačných a prevádzkových aktivít v rámci projektu.

- aktívne komunikuje so zástupcom dodávateľa a projektovým manažérom dodávateľa s cieľom zabezpečiť úspešné dodanie a nasadenie požadovaných projektových výstupov.

- zabezpečuje kontrolu dodržiavania a plnenia míľnikov v zmysle zmluvy s dodávateľom.

- zabezpečuje dodržiavanie metodiky projektového riadenia.

- zabezpečuje predkladanie požiadaviek dodávateľa na rokovanie RV.

- zodpovedá za celkový postup prác v projekte a realizuje nápravné kroky v prípade potreby

- okrem týchto povinností vykonáva projektový manažér aj rozsah a povinnosti projektovej role Manažér zmien a Implementačný manažér.

- Predstavuje biznis perspektívu a definuje strategické ciele projektu.

- Určuje priority z pohľadu biznisu.

- Poskytuje súhlas s kľúčovými rozhodnutiami v projekte.

- Zabezpečuje, že projektové výstupy podporia biznis potreby organizácie.

- v spolupráci finančným oddelením mesta bude mať na starosti aj koordináciu a prípravu žiadostí o platbu.

- je členom Riadiaceho výboru projektu.

Kľúčový používateľ – energetik mesta

- zodpovedný za reprezentáciu záujmov budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov a za overenie ich kvality.

- zodpovedný za návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť.

- zodpovedá za rozhodovanie o prioritách v rámci požiadaviek a funkčnosti systému a poskytovanie smerovania pre tím v otázkach týkajúcich sa biznis procesov, úzka komunikácia s IT analytikmi, architektmi a ďalšími členmi tímu na zosúladení technických riešení s biznis potrebami, schvaľuje výstupy projektových fáz (analýz, návrhov riešení, testovacích scenárov).

- navrhuje a definuje akceptačné kritériá, je zodpovedný za akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky.

- predkladá požiadavky na zmenu funkcionalít produktov a je súčasťou projektových tímov.

- zabezpečuje biznis konzultácie, komunikáciu s vedením, informuje Riadiaci výbor o priebehu projektu a jeho výsledkoch, prezentuje výsledky a prínosy projektu v biznis kontexte.

- zodpovedá za testovanie a schvaľovanie výstupov (zapojenie sa do validačných aktivít – testovanie riešení, overovanie správnosti implementácie, schvaľovanie konečných výstupov projektu pred jeho odovzdaním do prevádzky)

- rieši eskalácie (riešenie strategických problémov, ktoré môžu mať vplyv na projekt, poskytovanie rozhodnutí v otázkach, kde nie je zhoda medzi tímami).

- zodpovedá za návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek.

- zodpovedá za jednoznačnú špecifikáciu požiadaviek na jednotlivé projektové výstupy (špecializované produkty a výstupy) z pohľadu vecno-procesného a legislatívy.

- zodpovedá za vytvorenie špecifikácie, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu,

- zodpovedá za špecifikáciu požiadaviek koncových používateľov na prínos systému.

- zodpovedá za špecifikáciu požiadaviek na bezpečnosť.

- zodpovedá za návrh a definovanie akceptačných kritérií.

- zodpovedá za vykonanie používateľského testovania funkčného používateľského rozhrania (UX testovania).

- zodpovedá za finálne odsúhlasenie používateľského rozhrania.

- zodpovedá za vykonanie akceptačného testovania (UAT).

- zodpovedá za finálne odsúhlasenie a  akceptáciu manažérskych a špecializovaných produktov alebo projektových výstupov.

- zodpovedá za finálny návrh na spustenie do produkčnej prevádzky.

- zodpovedá za predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít produktov.

- zodpovedá za aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1.

- zodpovedá za plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu a RV

- kooperuje pri praktickej koordinácii implementácie IoT meračov v teréne, komunikuje s technickými pracovníkmi a zástupcom dodávateľa, prípadne s inými osobami a vedie presnú evidenciu nainštalovaných zariadení pre účely pasportizácie majetku.

- zhromažďuje a pripravuje dátové podklady potrebné pre analýzu a aktualizáciu Business Case/CBA (napr. prvotné dáta o spotrebách, náklady na inštaláciu a pod).

- ostatné kompetencie energetika sú popísané v texte vyššie aj s obrázkom č. 18 Kompetenčná matica.

- je členom RV.

Vlastník procesov/Manažér IT prevádzky

- zodpovedá za proces, jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu konečnému používateľovi. Kľúčová rola na strane objednávateľa, ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné riešenie, prínos požadovanú hodnotu a naplnenie merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať na užívateľa orientované položky (user-stories), ktoré budú zaraďované a priorizované v produktovom zásobníku.

- zodpovedá za priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane DNR z pohľadu analýzy a návrhu riešenia aplikácii IS.

- zodpovedá za schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu. Definuje očakávania na kvalitu projektu, kvalitu projektových produktov, prínosy pre koncových používateľov a požiadavky na bezpečnosť. Definuje merateľné výkonnostné ukazovatele projektov a prvkov.

- schvaľuje akceptačné kritériá, rozsah a kvalitu dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov, odsúhlasuje spustenie výstupov projektu do produkčnej prevádzky a dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu.

- zodpovedá za realizáciu dohľadu nad súladom projektových výstupov s požiadavkami koncových používateľov.

- zodpovedá za spoluprácu pri riešení odpovedí na otvorené otázky  a riziká projektu.

- zodpovedá za posudzovanie, pripomienkovanie, testovanie a protokolárne odsúhlasovanie projektových výstupov v príslušnej oblasti (v biznis procese) po vecnej stránke (najmä procesnej a legislatívnej).

- zodpovedá za riešenie problémov a požiadaviek  v spolupráci s odbornými garantmi.

- zodpovedá za spoluprácu pri špecifikácii a poskytuje súčinnosť pri riešení zmenových požiadaviek.

- zodpovedá za schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu z pohľadu používateľov koncového produktu.

- zodpovedá za definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre koncových používateľova požiadaviek na bezpečnosť.

- zodpovedá za definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov.

- zodpovedá za sledovanie a odsúhlasovanie nákladovosti, efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a priebežné monitorovanie a kontrolu odôvodnenia projektu (BC/CBA).

- zodpovedá za schválenie akceptačných kritérií.

- zodpovedá za riešenie problémov používateľov.

- zodpovedá za akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov.

- zodpovedá za vykonanie UX a UAT testovania.

- zodpovedá za odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky.

- zodpovedá za dostupnosť a efektívne využitie ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu.

- zodpovedá za vykonávanie monitorovania a hodnotenia procesov v plánovaných intervaloch.

- zodpovedá za poskytovanie vyjadrení k zmenovým požiadavkám, k ich opodstatnenosti a priorizácii.

- zodpovedá za zisťovanie efektívneho spôsobu riadenia a optimalizácie zvereného procesu, vrátane analyzovanie všetkých vyskytujúcich sa nezhôd.

- okrem zvažovania rizík prevádzkových alebo podporných procesov súčasne napomáha identifikovať príležitosti,

- zodpovedá za zlepšovanie a optimalizáciu procesov v spolupráci s ďalšími prepojenými vlastníkmi procesov a manažérom kvality,

- zodpovedá za odsúhlasenie akceptačných protokolov zmenových konaní.

- zodpovedá za aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1.

- plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu a RV.

- zodpovedá za zabezpečenie bezproblémového chodu IT systémov a infraštruktúry, dodržiavanie SLA, dostupnosti a spoľahlivosti IT služieb, prevenciu a riešenie incidentov a problémov súvisiacich s IT prevádzkou.

- plánuje kapacity a efektívne využitie IT zdrojov.

- implementuje bezpečnostné štandardy a pravidlá.

- zodpovedá za koordináciu IT tímu a externých dodávateľov.

- zodpovedá za kontinuitu prevádzky a ochrana dát.

- je členom RV.

IT analytik (za dodávateľa)

  - zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu procesov, metodiky, technických možností a inej dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu zmien procesov v oblasti biznis analýzy a analýzy softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov.

  - analyzuje požiadavky na IS, formálnym spôsobom zaznamenáva činnosti/procesy, vytvára analytický model IS, okrem analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým modelom.

  - pripravuje špecifikáciu cieľového IS od procesnej až po technickú rovinu. Mapuje a analyzuje existujúce podnikateľské a procesné prostredie, analyzuje biznis požiadavky na IS, špecifikuje požiadavky na informačnú podporu procesov, navrhuje koncept riešenia a pripravuje podklady pre architektov a vývojárov riešenia, participuje na realizácii zmien, dohliada na realizáciu požiadaviek v cieľovom riešení, spolupracuje pri ich preberaní (akceptácie) používateľom.

  - pri návrhu IS využíva odbornú špecializáciu IT architektov a projektantov. Študuje a analyzuje dokumentáciu, požiadavky klientov, legislatívne a technické podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných procesov. Navrhuje a prerokúva koncepcie riešenia IS a analyzuje ich efekty a dopady. Zabezpečuje spracovanie analyticko-projektovej špecifikácie s návrhom dátových a objektových štruktúr a ich väzieb, užívateľského rozhrania a ostatných podkladov pre projektovanie nových riešení.

  - spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov. Môže tiež poskytovať poradenstvo v oblasti svojej špecializácie. Zodpovedá za návrhovú (design) časť IT – pôsobí ako medzičlánok medzi používateľmi IS (biznis pohľad) a ich realizátormi (technologický pohľad).

IT architekt (za dodávateľa)

- zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov, za riešenie architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s architektonickými princípmi.

- vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. Študuje a stanovuje smery technického rozvoja informačných technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. Navrhuje základnú architektúru IS, ich komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia.

- zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s dokumentáciou. Môže tiež poskytovať konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT architekt, projektant analyzuje, vytvára a konzultuje so zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT systémov a IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych systémov, sietí a pod.

- zaručuje, že návrh architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám zákazníka v zmysle rozsahu, kvality a ceny celej služby/riešenia.

- je členom RV.

# ODKAZY

Nie je relevantné

# PRÍLOHY

Príloha č. 1: Zoznam rizík a závislostí

Príloha č. 2: I-04 Katalóg požiadaviek

Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente